## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-05-08 00:00:00 至 2024-05-08 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 17.586 | 6.914 | 7.583 | 7.602 | 1.141 | 0.018 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0073 | 0.0001 | 0.053 | 0.001
01~02时 | 109.705 | 6.94 | 7.405 | 7.5 | 0.357 | 0.039 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0095 | 0.0010 | 0.109 | 0.012
02~03时 | 103.805 | 7.25 | 7.336 | 7.476 | 0.633 | 0.065 | 0.004 | 0 | 0.028 | 0.003 | 0.0093 | 0.0010 | 0.108 | 0.011
03~04时 | 87.594 | 7.225 | 7.29 | 7.428 | 1.165 | 0.102 | 0.007 | 0.001 | 0.083 | 0.007 | 0.0091 | 0.0008 | 0.106 | 0.009
04~05时 | 62.66 | 7.073 | 7.526 | 7.698 | 2.737 | 0.178 | 0.007 | 0 | 0.114 | 0.007 | 0.0098 | 0.0006 | 0.203 | 0.014
05~06时 | 27.934 | 7.495 | 7.565 | 7.586 | 6.026 | 0.168 | 0.007 | 0 | 0.18 | 0.005 | 0.01 | 0.0003 | 0.316 | 0.009
06~07时 | 19.413 | 7.474 | 7.539 | 7.582 | 5.94 | 0.116 | 0.004 | 0 | 0.136 | 0.003 | 0.01 | 0.0002 | 0.179 | 0.005
07~08时 | 11.826 | 7.314 | 7.445 | 7.52 | 5.762 | 0.068 | 0.001 | 0 | 0.046 | 0.001 | 0.0098 | 0.0001 | 0.018 | 0
08~09时 | 8.478 | 7.357 | 7.427 | 7.517 | 4.322 | 0.037 | 0.003 | 0 | 0.037 | 0 | 0.01 | 0.0001 | 0.056 | 0
09~10时 | 91.082 | 6.556 | 6.717 | 7.523 | 1.526 | 0.139 | 0.006 | 0.001 | 0.02 | 0.002 | 0.01 | 0.0010 | 0.103 | 0.009
10~11时 | 147.076 | 6.379 | 6.511 | 6.562 | 1.769 | 0.257 | 0.006 | 0.001 | 0.044 | 0.006 | 0.095 | 0.013 | 0.102 | 0.015
11~12时 | 104.193 | 6.495 | 6.679 | 6.838 | 2.242 | 0.234 | 0.005 | 0.001 | 0.093 | 0.010 | 0.206 | 0.021 | 0.1 | 0.010
12~13时 | 94.607 | 6.287 | 6.549 | 6.792 | 3.443 | 0.335 | 0.003 | 0 | 0.089 | 0.008 | 0.142 | 0.013 | 0.507 | 0.051
13~14时 | 47.47 | 6.519 | 6.989 | 7.333 | 5.758 | 0.273 | 0.001 | 0 | 0.081 | 0.004 | 0.061 | 0.0029 | 1.017 | 0.048
14~15时 | 30.72 | 7.331 | 7.426 | 7.491 | 5.758 | 0.177 | 0.001 | 0 | 0.081 | 0.002 | 0.061 | 0.0019 | 1.017 | 0.031
15~16时 | 19.957 | 4.659 | 7.33 | 7.507 | 5.758 | 0.115 | 0.001 | 0 | 0.081 | 0.002 | 0.061 | 0.0012 | 1.017 | 0.02
16~17时 | 34.756 | 7.488 | 7.55 | 7.576 | 5.758 | 0.2 | 0.001 | 0 | 0.081 | 0.003 | 0.061 | 0.0021 | 1.017 | 0.035
17~18时 | 30.154 | 7.453 | 7.578 | 7.598 | 5.758 | 0.174 | 0.001 | 0 | 0.081 | 0.002 | 0.061 | 0.0019 | 1.017 | 0.031
18~19时 | 89.477 | 7.03 | 7.362 | 7.608 | 7.274 | 0.686 | 0.005 | 0.001 | 0.044 | 0.003 | 0.022 | 0.0016 | 0.206 | 0.010
19~20时 | 115.399 | 7.092 | 7.262 | 7.501 | 7.757 | 0.895 | 0.006 | 0.001 | 0.032 | 0.004 | 0.016 | 0.0019 | 0.095 | 0.011
20~21时 | 103.578 | 7.101 | 7.301 | 7.495 | 7.061 | 0.743 | 0.003 | 0 | 0.024 | 0.003 | 0.012 | 0.0013 | 0.097 | 0.010
21~22时 | 40.128 | 7.481 | 7.635 | 7.758 | 5.488 | 0.22 | 0.001 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0077 | 0.0003 | 0.101 | 0.004
22~23时 | 15.913 | 7.627 | 7.672 | 7.722 | 6.043 | 0.094 | 0.001 | 0 | 0.08 | 0.001 | 0.0061 | 0.0001 | 0.107 | 0.002
23~24时 | 18.048 | 7.597 | 7.657 | 7.741 | 7.205 | 0.13 | 0.001 | 0 | 0.233 | 0.004 | 0.0039 | 0.0001 | 0.116 | 0.002
有效日均值 |  |  | 7.3061 |  | 4.445 |  | 0.003 |  | 0.071 |  | 0.0382 |  | 0.324
最大值 | 147.076 | 7.627 | 7.672 | 7.758 | 7.757 | 0.895 | 0.007 | 0.001 | 0.233 | 0.01 | 0.206 | 0.021 | 1.017 | 0.051
最小值 | 8.478 | 4.659 | 6.511 | 6.562 | 0.357 | 0.018 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0039 | 0.0001 | 0.018 | 0
总量 | 1431.5720 |  |  |  |  | 5.464 |  | 0.006 |  | 0.081 |  | 0.0680 |  | 0.353