## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-05-08 00:00:00 至 2024-05-08 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 7.557 | 7.25 | 7.3 | 7.33 | 1.773 | 0.011 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.031 | 0 | 0.48 | 0.003
01~02时 | 16.05 | 7.25 | 7.27 | 7.29 | 1 | 0.016 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.036 | 0 | 0.271 | 0.004
02~03时 | 16.062 | 7.24 | 7.28 | 7.31 | 1.267 | 0.02 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.017 | 0 | 0.338 | 0.005
03~04时 | 7.922 | 7.21 | 7.24 | 7.27 | 1.9 | 0.015 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0003 | 0 | 0.006 | 0 | 0.669 | 0.005
04~05时 | 0.527 | 7.21 | 7.24 | 7.27 | 1.837 | 0 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0003 | 0 | 0.093 | 0 | 0.675 | 0
05~06时 | 0 | 7.19 | 7.23 | 7.25 | 1.699 | 0 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.146 | 0 | 0.71 | 0
06~07时 | 0 | 7.19 | 7.22 | 7.27 | 2.023 | 0 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.061 | 0 | 0.677 | 0
07~08时 | 0 | 7.17 | 7.2 | 7.24 | 2.8 | 0 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.012 | 0 | 0.521 | 0
08~09时 | 0 | 7.15 | 7.23 | 7.28 | 2.643 | 0 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.006 | 0 | 0.528 | 0
09~10时 | 4.411 | 7.23 | 7.28 | 7.31 | 2.3 | 0.010 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.003 | 0 | 0.564 | 0.002
10~11时 | 15.6 | 7.28 | 7.32 | 7.36 | 2.08 | 0.032 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.032 | 0 | 0.533 | 0.008
11~12时 | 16.197 | 7.28 | 7.31 | 7.35 | 1.599 | 0.025 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.05 | 0 | 0.379 | 0.006
12~13时 | 10.025 | 7.24 | 7.29 | 7.32 | 1.882 | 0.017 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.027 | 0 | 0.381 | 0.003
13~14时 | 8.472 | 7.22 | 7.28 | 7.31 | 27.25 | 0.275 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.148 | 0.001 | 0.383 | 0.003
14~15时 | 2.168 | 7.22 | 7.27 | 7.31 | 54.302 | 0.117 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.083 | 0 | 0.324 | 0
15~16时 | 2.004 | 7.21 | 7.27 | 7.31 | 2.226 | 0.005 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.016 | 0 | 0.029 | 0
16~17时 | 0.148 | 7.2 | 7.26 | 7.31 | 1.756 | 0 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.017 | 0 | 0.024 | 0
17~18时 | 8.465 | 7.22 | 7.25 | 7.3 | 1.051 | 0.009 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.018 | 0 | 0.007 | 0
18~19时 | 8.017 | 7.25 | 7.28 | 7.31 | 1.142 | 0.009 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.016 | 0 | 0.12 | 0.001
19~20时 | 3.204 | 7.26 | 7.28 | 7.3 | 1.317 | 0.004 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.015 | 0 | 0.572 | 0.002
20~21时 | 2.65 | 7.25 | 7.29 | 7.32 | 1.576 | 0.004 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0010 | 0 | 0.011 | 0 | 0.584 | 0.002
21~22时 | 2.771 | 7.26 | 7.28 | 7.31 | 2.109 | 0.006 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.009 | 0 | 0.635 | 0.002
22~23时 | 2.747 | 7.26 | 7.29 | 7.32 | 2.578 | 0.007 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.007 | 0 | 0.572 | 0.002
23~24时 | 3.144 | 7.22 | 7.28 | 7.31 | 3.561 | 0.011 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.006 | 0 | 0.319 | 0.001
有效日均值 |  |  | 7.27 |  | 5.153 |  | 0.001 |  | 0.004 |  | 0.0009 |  | 0.036 |  | 0.429
最大值 | 16.197 | 7.28 | 7.32 | 7.36 | 54.302 | 0.275 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.148 | 0.001 | 0.71 | 0.008
最小值 | 0 | 7.15 | 7.2 | 7.24 | 1 | 0 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.007 | 0
总量 | 138.146 |  |  |  |  | 0.598 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0001 |  | 0.005 |  | 0.052