## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-05-10 00:00:00 至 2024-05-10 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 55.582 | 6.888 | 7.358 | 7.561 | 34.148 | 1.666 | 0.003 | 0 | 0.052 | 0.002 | 0.0013 | 0.0001 | 0.054 | 0.002
01~02时 | 130.175 | 7.104 | 7.199 | 7.431 | 27.488 | 3.578 | 0.003 | 0 | 0.03 | 0.004 | 0.0009 | 0.0001 | 0.042 | 0.005
02~03时 | 75.417 | 7.15 | 7.428 | 7.716 | 27.575 | 2.078 | 0.003 | 0 | 0.028 | 0.002 | 0.0010 | 0.0001 | 0.457 | 0.029
03~04时 | 33.303 | 7.595 | 7.676 | 7.787 | 27.778 | 0.925 | 0.003 | 0 | 0.025 | 0.001 | 0.0011 | 0 | 1 | 0.033
04~05时 | 32.022 | 7.524 | 7.564 | 7.598 | 27.717 | 0.887 | 0.003 | 0 | 0.048 | 0.002 | 0.0010 | 0 | 0.953 | 0.03
05~06时 | 22.467 | 7.488 | 7.524 | 7.559 | 27.574 | 0.62 | 0.003 | 0 | 0.098 | 0.002 | 0.0008 | 0 | 0.888 | 0.02
06~07时 | 13.914 | 7.449 | 7.476 | 7.495 | 25.023 | 0.347 | 0.003 | 0 | 0.075 | 0.001 | 0.0008 | 0 | 0.51 | 0.007
07~08时 | 13.439 | 7.387 | 7.473 | 7.559 | 19.165 | 0.258 | 0.003 | 0 | 0.023 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.010 | 0
08~09时 | 13.845 | 6.527 | 7.271 | 7.503 | 19.759 | 0.286 | 0.003 | 0 | 0.02 | 0 | 0.0010 | 0 | 0.010 | 0
09~10时 | 4.332 | 7.007 | 7.247 | 7.389 | 21.123 | 0.092 | 0.003 | 0 | 0.015 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.011 | 0
10~11时 | 10.659 | 7.369 | 7.431 | 7.466 | 21.501 | 0.23 | 0.005 | 0 | 0.015 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.029 | 0
11~12时 | 96.87 | 6.639 | 7.829 | 8.281 | 22.382 | 2.168 | 0.006 | 0.001 | 0.013 | 0.001 | 0.0008 | 0.0001 | 0.055 | 0.005
12~13时 | 119.433 | 7.042 | 7.622 | 8.078 | 22.078 | 2.631 | 0.004 | 0 | 0.016 | 0.002 | 0.0011 | 0.0001 | 0.181 | 0.023
13~14时 | 118.011 | 7.564 | 7.675 | 7.881 | 21.369 | 2.522 | 0.001 | 0 | 0.022 | 0.003 | 0.0015 | 0.0002 | 0.345 | 0.041
14~15时 | 79.221 | 7.198 | 7.64 | 7.781 | 21.757 | 1.733 | 0.001 | 0 | 0.042 | 0.004 | 0.0016 | 0.0001 | 0.693 | 0.064
15~16时 | 30.811 | 7.642 | 7.735 | 7.806 | 22.663 | 0.698 | 0.001 | 0 | 0.086 | 0.003 | 0.0018 | 0.0001 | 1.149 | 0.035
16~17时 | 27.383 | 7.657 | 7.688 | 7.729 | 21.994 | 0.602 | 0.002 | 0 | 0.07 | 0.002 | 0.0014 | 0 | 0.743 | 0.02
17~18时 | 122.321 | 6.856 | 7.128 | 7.665 | 20.433 | 2.499 | 0.003 | 0 | 0.035 | 0.004 | 0.0008 | 0.0001 | 0.205 | 0.025
18~19时 | 142.565 | 6.736 | 6.927 | 7.079 | 20.105 | 2.861 | 0.002 | 0 | 0.032 | 0.005 | 0.0011 | 0.0002 | 0.641 | 0.093
19~20时 | 129.705 | 6.924 | 7.076 | 7.306 | 19.341 | 2.509 | 0.001 | 0 | 0.026 | 0.003 | 0.0014 | 0.0002 | 1.22 | 0.158
20~21时 | 44.102 | 7.159 | 7.409 | 7.633 | 19.369 | 0.854 | 0.002 | 0 | 0.036 | 0.001 | 0.0013 | 0.0001 | 1.441 | 0.059
21~22时 | 24.625 | 7.59 | 7.606 | 7.622 | 19.429 | 0.478 | 0.003 | 0 | 0.056 | 0.001 | 0.0011 | 0 | 1.724 | 0.042
22~23时 | 23.854 | 7.53 | 7.6 | 7.621 | 21.318 | 0.51 | 0.004 | 0 | 0.061 | 0.001 | 0.0011 | 0 | 1.335 | 0.031
23~24时 | 16.465 | 7.537 | 7.562 | 7.605 | 25.724 | 0.424 | 0.005 | 0 | 0.071 | 0.001 | 0.0012 | 0 | 0.8 | 0.013
有效日均值 |  |  | 7.4648 |  | 23.201 |  | 0.003 |  | 0.042 |  | 0.0011 |  | 0.604
最大值 | 142.565 | 7.657 | 7.829 | 8.281 | 34.148 | 3.578 | 0.006 | 0.001 | 0.098 | 0.005 | 0.0018 | 0.0002 | 1.724 | 0.158
最小值 | 4.332 | 6.527 | 6.927 | 7.079 | 19.165 | 0.092 | 0.001 | 0 | 0.013 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.01 | 0
总量 | 1380.5303 |  |  |  |  | 31.455 |  | 0.004 |  | 0.046 |  | 0.0016 |  | 0.740