## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-05-10 00:00:00 至 2024-05-10 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 2.955 | 7.12 | 7.17 | 7.22 | 2.117 | 0.004 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0007 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0.002
01~02时 | 15.344 | 7.19 | 7.21 | 7.23 | 1.1 | 0.017 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0.009
02~03时 | 8.475 | 7.16 | 7.2 | 7.23 | 1.326 | 0.010 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0007 | 0 | 0 | 0 | 0.502 | 0.005
03~04时 | 0.641 | 7.16 | 7.18 | 7.21 | 1.8 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0014 | 0 | 0 | 0 | 0.267 | 0
04~05时 | 0.002 | 7.15 | 7.17 | 7.21 | 2.058 | 0 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.008 | 0 | 0.288 | 0
05~06时 | 0 | 7.14 | 7.16 | 7.18 | 2.6 | 0 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.012 | 0 | 0.372 | 0
06~07时 | 0 | 7.1 | 7.14 | 7.18 | 2.471 | 0 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.004 | 0 | 0.351 | 0
07~08时 | 0 | 7.13 | 7.15 | 7.18 | 2.2 | 0 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0016 | 0 | 0 | 0 | 0.267 | 0
08~09时 | 0.126 | 7.1 | 7.18 | 7.23 | 2.404 | 0 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.001 | 0 | 0.354 | 0
09~10时 | 12.284 | 7.2 | 7.24 | 7.29 | 2.8 | 0.034 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.001 | 0 | 0.71 | 0.009
10~11时 | 15.704 | 7.26 | 7.3 | 7.34 | 2.352 | 0.037 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0010 | 0 | 0.002 | 0 | 0.703 | 0.011
11~12时 | 9.655 | 7.24 | 7.27 | 7.3 | 1.4 | 0.014 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.002 | 0 | 0.671 | 0.006
12~13时 | 0.848 | 7.19 | 7.24 | 7.28 | 1.672 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.203 | 0 | 0.652 | 0.001
13~14时 | 0.014 | 7.16 | 7.2 | 7.23 | 2.2 | 0 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.308 | 0 | 0.567 | 0
14~15时 | 0 | 7.2 | 7.24 | 7.28 | 2.36 | 0 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.117 | 0 | 0.456 | 0
15~16时 | 0 | 7.21 | 7.24 | 7.27 | 2.7 | 0 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0
16~17时 | 5.438 | 7.19 | 7.25 | 7.29 | 2.764 | 0.015 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.019 | 0 | 0.113 | 0.002
17~18时 | 15.977 | 7.25 | 7.28 | 7.31 | 2.9 | 0.046 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0003 | 0 | 0.02 | 0 | 0.572 | 0.009
18~19时 | 14.528 | 7.26 | 7.3 | 7.32 | 2.356 | 0.035 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.014 | 0 | 0.601 | 0.009
19~20时 | 4.461 | 7.24 | 7.27 | 7.31 | 1.2 | 0.005 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.011 | 0 | 0.718 | 0.003
20~21时 | 0.302 | 7.23 | 7.26 | 7.29 | 1.234 | 0 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.010 | 0 | 0.652 | 0
21~22时 | 0 | 7.22 | 7.25 | 7.28 | 1.3 | 0 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.009 | 0 | 0.383 | 0
22~23时 | 0 | 7.21 | 7.25 | 7.28 | 1.401 | 0 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.012 | 0 | 0.42 | 0
23~24时 | 0 | 7.17 | 7.22 | 7.24 | 1.6 | 0 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.014 | 0 | 0.57 | 0
有效日均值 |  |  | 7.22 |  | 2.013 |  | 0.001 |  | 0.003 |  | 0.0010 |  | 0.033 |  | 0.471
最大值 | 15.977 | 7.26 | 7.3 | 7.34 | 2.9 | 0.046 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.308 | 0 | 0.718 | 0.011
最小值 | 0 | 7.1 | 7.14 | 7.18 | 1.1 | 0 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
总量 | 106.754 |  |  |  |  | 0.221 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0001 |  | 0.001 |  | 0.065