## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-05-12 00:00:00 至 2024-05-12 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 151.679 | 6.641 | 6.96 | 7.09 | 18.141 | 2.749 | 0.001 | 0 | 0.014 | 0.002 | 0.0014 | 0.0002 | 0.749 | 0.113
01~02时 | 136.029 | 6.719 | 6.847 | 7.019 | 19.525 | 2.656 | 0.001 | 0 | 0.021 | 0.003 | 0.0011 | 0.0001 | 1.109 | 0.151
02~03时 | 136.16 | 6.513 | 6.775 | 6.977 | 19.73 | 2.689 | 0.001 | 0 | 0.021 | 0.003 | 0.0013 | 0.0002 | 1.222 | 0.168
03~04时 | 143.424 | 6.493 | 6.702 | 6.938 | 20.178 | 2.894 | 0.001 | 0 | 0.019 | 0.003 | 0.0016 | 0.0002 | 1.379 | 0.198
04~05时 | 144.669 | 6.496 | 6.541 | 6.627 | 20 | 2.895 | 0.002 | 0 | 0.02 | 0.003 | 0.0015 | 0.0002 | 1.831 | 0.262
05~06时 | 132.923 | 6.561 | 6.63 | 6.765 | 19.617 | 2.608 | 0.002 | 0 | 0.024 | 0.003 | 0.0014 | 0.0002 | 2.413 | 0.321
06~07时 | 110.919 | 6.461 | 6.707 | 6.853 | 19.941 | 2.227 | 0.010 | 0.001 | 0.022 | 0.002 | 0.163 | 0.024 | 2.451 | 0.273
07~08时 | 136.81 | 6.594 | 6.671 | 6.823 | 20.639 | 2.824 | 0.019 | 0.003 | 0.017 | 0.002 | 0.382 | 0.052 | 2.505 | 0.343
08~09时 | 45.17 | 6.547 | 6.943 | 7.237 | 20.636 | 0.932 | 0.018 | 0.001 | 0.017 | 0.001 | 0.296 | 0.014 | 2.256 | 0.105
09~10时 | 86.57 | 6.648 | 6.967 | 7.242 | 20.631 | 1.786 | 0.017 | 0.001 | 0.018 | 0.002 | 0.18 | 0.015 | 1.931 | 0.167
10~11时 | 148.753 | 6.363 | 6.752 | 6.903 | 19.997 | 2.981 | 0.018 | 0.003 | 0.018 | 0.003 | 0.136 | 0.02 | 1.703 | 0.255
11~12时 | 151.217 | 6.717 | 6.79 | 6.886 | 18.607 | 2.814 | 0.018 | 0.003 | 0.019 | 0.003 | 0.076 | 0.011 | 1.405 | 0.212
12~13时 | 134.824 | 6.656 | 6.736 | 6.943 | 19.74 | 2.64 | 0.015 | 0.002 | 0.019 | 0.003 | 0.056 | 0.0079 | 1.488 | 0.199
13~14时 | 151.943 | 6.469 | 6.626 | 6.758 | 22.224 | 3.377 | 0.011 | 0.002 | 0.019 | 0.003 | 0.029 | 0.0045 | 1.604 | 0.244
14~15时 | 150.589 | 6.695 | 6.77 | 6.928 | 22.767 | 3.424 | 0.009 | 0.001 | 0.017 | 0.003 | 0.021 | 0.0033 | 1.605 | 0.242
15~16时 | 147.344 | 6.868 | 6.903 | 6.947 | 23.958 | 3.53 | 0.006 | 0.001 | 0.012 | 0.002 | 0.012 | 0.0018 | 1.607 | 0.237
16~17时 | 117.74 | 6.882 | 6.956 | 7.018 | 22.831 | 2.704 | 0.005 | 0.001 | 0.013 | 0.002 | 0.0090 | 0.0011 | 1.524 | 0.181
17~18时 | 120.829 | 6.583 | 6.811 | 7.052 | 20.362 | 2.46 | 0.004 | 0.001 | 0.015 | 0.002 | 0.0047 | 0.0006 | 1.417 | 0.171
18~19时 | 149.806 | 6.556 | 6.677 | 6.799 | 19.873 | 2.973 | 0.013 | 0.002 | 0.014 | 0.002 | 0.0036 | 0.0005 | 1.373 | 0.205
19~20时 | 136.279 | 6.505 | 6.625 | 6.853 | 18.881 | 2.573 | 0.022 | 0.003 | 0.012 | 0.002 | 0.0022 | 0.0003 | 1.311 | 0.179
20~21时 | 150.572 | 6.451 | 6.573 | 6.759 | 18.994 | 2.86 | 0.03 | 0.004 | 0.013 | 0.002 | 0.0017 | 0.0003 | 1.3 | 0.196
21~22时 | 143.792 | 6.404 | 6.702 | 6.853 | 19.244 | 2.767 | 0.038 | 0.005 | 0.014 | 0.002 | 0.0011 | 0.0002 | 1.285 | 0.185
22~23时 | 146.621 | 6.807 | 6.849 | 6.885 | 19.533 | 2.867 | 0.04 | 0.006 | 0.013 | 0.002 | 0.0010 | 0.0001 | 1.272 | 0.186
23~24时 | 150.024 | 6.688 | 6.812 | 6.88 | 20.17 | 3.026 | 0.041 | 0.006 | 0.010 | 0.002 | 0.0008 | 0.0001 | 1.254 | 0.188
有效日均值 |  |  | 6.7640 |  | 20.259 |  | 0.014 |  | 0.017 |  | 0.0578 |  | 1.583
最大值 | 151.943 | 6.882 | 6.967 | 7.242 | 23.958 | 3.53 | 0.041 | 0.006 | 0.024 | 0.003 | 0.382 | 0.052 | 2.505 | 0.343
最小值 | 45.17 | 6.363 | 6.541 | 6.627 | 18.141 | 0.932 | 0.001 | 0 | 0.01 | 0.001 | 0.0008 | 0.0001 | 0.749 | 0.105
总量 | 3224.6970 |  |  |  |  | 65.256 |  | 0.047 |  | 0.053 |  | 0.1612 |  | 4.982