## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-05-12 00:00:00 至 2024-05-12 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 16.311 | 7.22 | 7.26 | 7.28 | 2.396 | 0.039 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.057 | 0.001 | 0.466 | 0.008
01~02时 | 16.906 | 7.22 | 7.23 | 7.26 | 2.6 | 0.044 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.081 | 0.001 | 0.383 | 0.006
02~03时 | 16.834 | 7.2 | 7.23 | 7.26 | 2.565 | 0.043 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.037 | 0.001 | 0.42 | 0.007
03~04时 | 16.917 | 7.14 | 7.19 | 7.23 | 2.5 | 0.042 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.014 | 0 | 0.569 | 0.010
04~05时 | 16.904 | 7.16 | 7.18 | 7.2 | 2.436 | 0.041 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.009 | 0 | 0.532 | 0.009
05~06时 | 16.902 | 7.12 | 7.16 | 7.19 | 2.3 | 0.039 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.007 | 0 | 0.381 | 0.006
06~07时 | 16.767 | 7.11 | 7.13 | 7.16 | 2.013 | 0.034 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.162 | 0.003 | 0.445 | 0.007
07~08时 | 16.98 | 7.08 | 7.11 | 7.14 | 1.4 | 0.024 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.243 | 0.004 | 0.714 | 0.012
08~09时 | 16.987 | 7.07 | 7.1 | 7.13 | 1.305 | 0.022 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.095 | 0.002 | 0.667 | 0.011
09~10时 | 17.002 | 7.07 | 7.09 | 7.11 | 1.1 | 0.019 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0018 | 0 | 0.018 | 0 | 0.482 | 0.008
10~11时 | 16.902 | 7.07 | 7.09 | 7.12 | 1.7 | 0.029 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0018 | 0 | 0.011 | 0 | 0.481 | 0.008
11~12时 | 16.931 | 7.08 | 7.1 | 7.12 | 2.9 | 0.049 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0019 | 0 | 0.008 | 0 | 0.481 | 0.008
12~13时 | 16.85 | 7.08 | 7.11 | 7.13 | 2.9 | 0.049 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0018 | 0 | 0.007 | 0 | 0.391 | 0.007
13~14时 | 16.668 | 7.08 | 7.11 | 7.13 | 2.9 | 0.048 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.007 | 0 | 0.02 | 0
14~15时 | 16.462 | 7.09 | 7.13 | 7.15 | 2.333 | 0.039 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.005 | 0 | 0.118 | 0.002
15~16时 | 16.567 | 7.11 | 7.14 | 7.16 | 1.2 | 0.02 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.004 | 0 | 0.524 | 0.009
16~17时 | 15.931 | 7.1 | 7.12 | 7.16 | 1.567 | 0.025 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.010 | 0 | 0.483 | 0.008
17~18时 | 15.972 | 7.11 | 7.13 | 7.15 | 2.3 | 0.037 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.013 | 0 | 0.314 | 0.005
18~19时 | 4.35 | 7.11 | 7.13 | 7.16 | 2.37 | 0.010 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.010 | 0 | 0.314 | 0.001
19~20时 | 0.328 | 7.11 | 7.13 | 7.16 | 2.5 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.009 | 0 | 0.314 | 0
20~21时 | 0 | 7.12 | 7.14 | 7.16 | 2.267 | 0 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0010 | 0 | 0.008 | 0 | 0.384 | 0
21~22时 | 0 | 7.08 | 7.11 | 7.14 | 1.8 | 0 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.008 | 0 | 0.671 | 0
22~23时 | 0 | 7.08 | 7.11 | 7.14 | 2 | 0 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.008 | 0 | 0.67 | 0
23~24时 | 0 | 7.07 | 7.09 | 7.12 | 2.4 | 0 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.008 | 0 | 0.67 | 0
有效日均值 |  |  | 7.14 |  | 2.156 |  | 0.001 |  | 0.004 |  | 0.0011 |  | 0.035 |  | 0.454
最大值 | 17.002 | 7.22 | 7.26 | 7.28 | 2.9 | 0.049 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0019 | 0 | 0.243 | 0.004 | 0.714 | 0.012
最小值 | 0 | 7.07 | 7.09 | 7.11 | 1.1 | 0 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.02 | 0
总量 | 305.469 |  |  |  |  | 0.653 |  | 0 |  | 0.001 |  | 0.0004 |  | 0.013 |  | 0.133