## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-05-13 00:00:00 至 2024-05-13 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 136.428 | 6.625 | 6.668 | 6.726 | 20.05 | 2.734 | 0.042 | 0.006 | 0.011 | 0.001 | 0.0006 | 0.0001 | 1.203 | 0.164
01~02时 | 132.22 | 6.578 | 6.67 | 6.736 | 19.788 | 2.616 | 0.042 | 0.006 | 0.011 | 0.001 | 0.0004 | 0.0001 | 1.132 | 0.15
02~03时 | 126.978 | 6.456 | 6.561 | 6.598 | 18.725 | 2.379 | 0.042 | 0.005 | 0.010 | 0.001 | 0.0003 | 0 | 1.138 | 0.145
03~04时 | 108.232 | 6.49 | 6.596 | 6.863 | 16.395 | 1.774 | 0.042 | 0.005 | 0.010 | 0.001 | 0.0002 | 0 | 1.146 | 0.124
04~05时 | 120.406 | 6.42 | 6.629 | 6.763 | 15.943 | 1.912 | 0.041 | 0.005 | 0.011 | 0.001 | 0.0002 | 0 | 1.11 | 0.133
05~06时 | 126.431 | 6.581 | 6.635 | 6.698 | 14.936 | 1.888 | 0.041 | 0.005 | 0.013 | 0.002 | 0.0003 | 0 | 1.062 | 0.134
06~07时 | 110.794 | 6.53 | 6.59 | 6.668 | 14.748 | 1.634 | 0.041 | 0.005 | 0.013 | 0.001 | 0.012 | 0.0014 | 1.081 | 0.12
07~08时 | 60.26 | 6.492 | 6.791 | 7.183 | 14.302 | 0.862 | 0.041 | 0.002 | 0.012 | 0.001 | 0.029 | 0.0018 | 1.107 | 0.067
08~09时 | 27.701 | 7.126 | 7.191 | 7.248 | 13.703 | 0.38 | 0.041 | 0.001 | 0.012 | 0 | 0.021 | 0.0006 | 0.68 | 0.019
09~10时 | 107.866 | 6.434 | 6.788 | 7.278 | 12.384 | 1.336 | 0.041 | 0.004 | 0.011 | 0.001 | 0.011 | 0.0013 | 0.121 | 0.013
10~11时 | 125.863 | 6.487 | 6.749 | 6.861 | 11.901 | 1.492 | 0.042 | 0.005 | 0.011 | 0.001 | 0.0090 | 0.0011 | 0.268 | 0.036
11~12时 | 134.907 | 6.561 | 6.777 | 6.871 | 10.838 | 1.462 | 0.042 | 0.006 | 0.012 | 0.002 | 0.0054 | 0.0007 | 0.461 | 0.062
12~13时 | 126.765 | 6.424 | 6.686 | 6.875 | 11.552 | 1.439 | 0.041 | 0.005 | 0.014 | 0.002 | 0.0043 | 0.0006 | 0.939 | 0.109
13~14时 | 59.661 | 6.878 | 7.22 | 7.691 | 13.117 | 0.783 | 0.04 | 0.002 | 0.019 | 0.001 | 0.0029 | 0.0002 | 1.564 | 0.093
14~15时 | 26.344 | 7.43 | 7.567 | 7.649 | 13.086 | 0.345 | 0.041 | 0.001 | 0.021 | 0.001 | 0.0022 | 0.0001 | 1.103 | 0.032
15~16时 | 14.849 | 7.452 | 7.478 | 7.53 | 13.017 | 0.193 | 0.041 | 0.001 | 0.026 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.458 | 0.007
16~17时 | 10.996 | 7.436 | 7.474 | 7.527 | 11.802 | 0.13 | 0.041 | 0 | 0.024 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.286 | 0.003
17~18时 | 11.517 | 7.499 | 7.53 | 7.549 | 9.099 | 0.105 | 0.041 | 0 | 0.019 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.06 | 0.001
18~19时 | 100.102 | 6.23 | 6.869 | 7.568 | 8.902 | 0.88 | 0.041 | 0.004 | 0.018 | 0.002 | 0.0004 | 0 | 0.059 | 0.006
19~20时 | 103.034 | 6.506 | 6.81 | 7.289 | 8.467 | 0.872 | 0.04 | 0.004 | 0.017 | 0.002 | 0.0002 | 0 | 0.058 | 0.006
20~21时 | 77.889 | 6.447 | 7.008 | 7.393 | 8.861 | 0.695 | 0.041 | 0.003 | 0.016 | 0.001 | 0.0007 | 0.0001 | 0.059 | 0.005
21~22时 | 76.883 | 7.065 | 7.112 | 7.277 | 9.744 | 0.749 | 0.042 | 0.003 | 0.013 | 0.001 | 0.0013 | 0.0001 | 0.061 | 0.005
22~23时 | 24.824 | 7.291 | 7.466 | 7.5 | 9.432 | 0.235 | 0.042 | 0.001 | 0.014 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.076 | 0.002
23~24时 | 14.841 | 7.409 | 7.442 | 7.474 | 8.739 | 0.13 | 0.042 | 0.001 | 0.014 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.097 | 0.001
有效日均值 |  |  | 6.9715 |  | 12.897 |  | 0.041 |  | 0.015 |  | 0.0046 |  | 0.639
最大值 | 136.428 | 7.499 | 7.567 | 7.691 | 20.05 | 2.734 | 0.042 | 0.006 | 0.026 | 0.002 | 0.029 | 0.0018 | 1.564 | 0.164
最小值 | 10.996 | 6.23 | 6.561 | 6.598 | 8.467 | 0.105 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.0002 | 0 | 0.058 | 0.001
总量 | 1965.7993 |  |  |  |  | 27.026 |  | 0.081 |  | 0.025 |  | 0.0082 |  | 1.436