## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-05-13 00:00:00 至 2024-05-13 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 3.421 | 7.07 | 7.11 | 7.14 | 2.367 | 0.008 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.007 | 0 | 0.632 | 0.002
01~02时 | 15.901 | 7.07 | 7.1 | 7.11 | 2.3 | 0.037 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.006 | 0 | 0.479 | 0.008
02~03时 | 7.377 | 7.07 | 7.1 | 7.13 | 2.474 | 0.017 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.005 | 0 | 0.522 | 0.004
03~04时 | 0.73 | 7.06 | 7.09 | 7.1 | 2.8 | 0.002 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.71 | 0.001
04~05时 | 0.023 | 7.05 | 7.1 | 7.12 | 2.767 | 0 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.701 | 0
05~06时 | 0 | 7.05 | 7.08 | 7.11 | 2.7 | 0 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.005 | 0 | 0.667 | 0
06~07时 | 0 | 7.04 | 7.07 | 7.1 | 2.767 | 0 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.004 | 0 | 0.646 | 0
07~08时 | 0 | 7.05 | 7.08 | 7.1 | 2.9 | 0 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0003 | 0 | 0.004 | 0 | 0.561 | 0
08~09时 | 0.241 | 7.05 | 7.09 | 7.12 | 2.7 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.052 | 0 | 0.553 | 0
09~10时 | 13.05 | 7.06 | 7.1 | 7.13 | 2.3 | 0.03 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.077 | 0.001 | 0.519 | 0.007
10~11时 | 16.396 | 7.1 | 7.13 | 7.16 | 2.2 | 0.036 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.036 | 0.001 | 0.471 | 0.008
11~12时 | 7.384 | 7.1 | 7.13 | 7.17 | 2 | 0.015 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.014 | 0 | 0.27 | 0.002
12~13时 | 0.568 | 7.11 | 7.13 | 7.16 | 2.1 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.034 | 0 | 0.313 | 0
13~14时 | 0.004 | 7.1 | 7.13 | 7.16 | 2.3 | 0 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.044 | 0 | 0.482 | 0
14~15时 | 0 | 7.1 | 7.15 | 7.2 | 2.3 | 0 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.024 | 0 | 0.471 | 0
15~16时 | 1.15 | 7.13 | 7.16 | 7.19 | 2.3 | 0.003 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.014 | 0 | 0.423 | 0
16~17时 | 0.791 | 7.13 | 7.16 | 7.2 | 2.069 | 0.002 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.077 | 0 | 0.395 | 0
17~18时 | 0.026 | 7.1 | 7.14 | 7.16 | 1.6 | 0 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.109 | 0 | 0.278 | 0
18~19时 | 0.022 | 7.1 | 7.14 | 7.2 | 1.6 | 0 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0010 | 0 | 0.052 | 0 | 0.3 | 0
19~20时 | 9.52 | 7.13 | 7.17 | 7.2 | 1.6 | 0.015 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.022 | 0 | 0.385 | 0.004
20~21时 | 2.437 | 7.13 | 7.16 | 7.2 | 1.496 | 0.004 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.017 | 0 | 0.45 | 0.001
21~22时 | 0.28 | 7.13 | 7.15 | 7.19 | 1.3 | 0 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0017 | 0 | 0.015 | 0 | 0.718 | 0
22~23时 | 0.024 | 7.11 | 7.15 | 7.19 | 1.663 | 0 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.010 | 0 | 0.688 | 0
23~24时 | 0.189 | 7.1 | 7.14 | 7.17 | 2.4 | 0 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.008 | 0 | 0.568 | 0
有效日均值 |  |  | 7.12 |  | 2.208 |  | 0.001 |  | 0.003 |  | 0.0010 |  | 0.027 |  | 0.508
最大值 | 16.396 | 7.13 | 7.17 | 7.2 | 2.9 | 0.037 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0017 | 0 | 0.109 | 0.001 | 0.718 | 0.008
最小值 | 0 | 7.04 | 7.07 | 7.1 | 1.3 | 0 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0003 | 0 | 0.004 | 0 | 0.27 | 0
总量 | 79.533 |  |  |  |  | 0.171 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0001 |  | 0.002 |  | 0.036