## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-05-14 00:00:00 至 2024-05-14 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 17.621 | 7.412 | 7.473 | 7.518 | 8.176 | 0.14 | 0.043 | 0.001 | 0.015 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.087 | 0.001
01~02时 | 115.209 | 6.804 | 7.082 | 7.519 | 6.924 | 0.798 | 0.044 | 0.005 | 0.015 | 0.002 | 0.0013 | 0.0001 | 0.074 | 0.009
02~03时 | 109.371 | 6.883 | 7.081 | 7.14 | 7.317 | 0.807 | 0.044 | 0.005 | 0.015 | 0.002 | 0.0012 | 0.0001 | 0.889 | 0.105
03~04时 | 65.344 | 6.933 | 7.12 | 7.5 | 8.192 | 0.535 | 0.044 | 0.003 | 0.014 | 0.001 | 0.0011 | 0.0001 | 1.955 | 0.128
04~05时 | 42.311 | 6.948 | 7.208 | 7.51 | 8.42 | 0.357 | 0.023 | 0.001 | 0.016 | 0.001 | 0.0011 | 0 | 1.739 | 0.073
05~06时 | 35.002 | 7.031 | 7.149 | 7.476 | 8.921 | 0.312 | 0.001 | 0 | 0.02 | 0.001 | 0.0012 | 0 | 1.433 | 0.05
06~07时 | 44.797 | 6.9 | 7.263 | 7.485 | 7.797 | 0.354 | 0.001 | 0 | 0.019 | 0.001 | 0.0054 | 0.0003 | 0.863 | 0.037
07~08时 | 27.173 | 7.374 | 7.427 | 7.558 | 5.48 | 0.149 | 0.001 | 0 | 0.016 | 0 | 0.011 | 0.0003 | 0.066 | 0.002
08~09时 | 20.37 | 7.171 | 7.277 | 7.377 | 5.259 | 0.109 | 0.002 | 0 | 0.015 | 0 | 0.0087 | 0.0002 | 0.057 | 0.001
09~10时 | 115.999 | 6.4 | 6.684 | 7.223 | 4.766 | 0.553 | 0.003 | 0 | 0.012 | 0.001 | 0.0053 | 0.0006 | 0.045 | 0.005
10~11时 | 150.139 | 6.244 | 6.386 | 6.446 | 6.11 | 0.911 | 0.003 | 0 | 0.013 | 0.002 | 0.0042 | 0.0006 | 1.797 | 0.266
11~12时 | 130.003 | 6.361 | 6.44 | 6.578 | 9.102 | 1.183 | 0.003 | 0 | 0.014 | 0.002 | 0.0028 | 0.0004 | 4.12 | 0.536
12~13时 | 65.619 | 6.422 | 6.648 | 7.123 | 11.644 | 0.703 | 0.011 | 0.001 | 0.018 | 0.001 | 0.109 | 0.0057 | 5.439 | 0.34
13~14时 | 30.781 | 7.117 | 7.196 | 7.243 | 17.303 | 0.533 | 0.02 | 0.001 | 0.029 | 0.001 | 0.254 | 0.0078 | 7.073 | 0.218
14~15时 | 19.327 | 7.192 | 7.24 | 7.289 | 16.856 | 0.327 | 0.023 | 0 | 0.025 | 0 | 0.236 | 0.0046 | 5.133 | 0.106
15~16时 | 14.781 | 7.237 | 7.29 | 7.348 | 15.847 | 0.234 | 0.026 | 0 | 0.015 | 0 | 0.212 | 0.0031 | 2.596 | 0.038
16~17时 | 12.64 | 7.285 | 7.397 | 7.483 | 13.526 | 0.17 | 0.016 | 0 | 0.014 | 0 | 0.122 | 0.0015 | 1.537 | 0.019
17~18时 | 14.791 | 7.471 | 7.512 | 7.542 | 8.742 | 0.129 | 0.004 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0018 | 0 | 0.129 | 0.002
18~19时 | 93.052 | 6.442 | 6.942 | 7.554 | 8.726 | 0.811 | 0.002 | 0 | 0.009 | 0.001 | 0.0018 | 0.0002 | 0.09 | 0.006
19~20时 | 120.739 | 6.425 | 6.65 | 6.841 | 8.696 | 1.05 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0.001 | 0.0019 | 0.0002 | 0.039 | 0.005
20~21时 | 77.666 | 6.81 | 6.876 | 7.318 | 9.386 | 0.711 | 0.002 | 0 | 0.008 | 0.001 | 0.0017 | 0.0001 | 0.627 | 0.038
21~22时 | 24.975 | 7.322 | 7.46 | 7.513 | 10.923 | 0.273 | 0.004 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0015 | 0 | 1.465 | 0.037
22~23时 | 12.91 | 7.401 | 7.428 | 7.486 | 10.923 | 0.141 | 0.003 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0013 | 0 | 1.176 | 0.015
23~24时 | 13.857 | 7.413 | 7.445 | 7.462 | 10.922 | 0.151 | 0.001 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.792 | 0.011
有效日均值 |  |  | 7.1119 |  | 9.582 |  | 0.014 |  | 0.014 |  | 0.0414 |  | 1.634
最大值 | 150.139 | 7.471 | 7.512 | 7.558 | 17.303 | 1.183 | 0.044 | 0.005 | 0.029 | 0.002 | 0.254 | 0.0078 | 7.073 | 0.536
最小值 | 12.64 | 6.244 | 6.386 | 6.446 | 4.766 | 0.109 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.039 | 0.001
总量 | 1374.4855 |  |  |  |  | 11.442 |  | 0.019 |  | 0.018 |  | 0.0263 |  | 2.047