## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-05-15 00:00:00 至 2024-05-15 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 13.685 | 7.444 | 7.463 | 7.489 | 9.741 | 0.132 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0010 | 0 | 0.481 | 0.006
01~02时 | 13.64 | 7.445 | 7.463 | 7.478 | 7.287 | 0.099 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.068 | 0.001
02~03时 | 118.861 | 6.722 | 7.036 | 7.494 | 6.932 | 0.81 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0.001 | 0.0008 | 0.0001 | 0.069 | 0.008
03~04时 | 89.964 | 6.924 | 7.183 | 7.548 | 6.201 | 0.558 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0.001 | 0.0008 | 0.0001 | 0.071 | 0.006
04~05时 | 28.354 | 7.515 | 7.534 | 7.553 | 6.006 | 0.17 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.023 | 0.0007 | 0.061 | 0.002
05~06时 | 20.215 | 7.442 | 7.492 | 7.524 | 5.57 | 0.113 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.052 | 0.0011 | 0.047 | 0.001
06~07时 | 13.187 | 7.432 | 7.448 | 7.466 | 5.454 | 0.072 | 0.004 | 0 | 0.006 | 0 | 0.054 | 0.0007 | 0.068 | 0.001
07~08时 | 13.281 | 7.391 | 7.418 | 7.444 | 5.21 | 0.069 | 0.008 | 0 | 0.005 | 0 | 0.056 | 0.0007 | 0.095 | 0.001
08~09时 | 10.176 | 7.363 | 7.396 | 7.464 | 4.804 | 0.049 | 0.006 | 0 | 0.005 | 0 | 0.044 | 0.0004 | 0.089 | 0.001
09~10时 | 10.399 | 7.366 | 7.393 | 7.42 | 3.953 | 0.041 | 0.004 | 0 | 0.005 | 0 | 0.027 | 0.0003 | 0.082 | 0.001
10~11时 | 99.942 | 6.561 | 7.254 | 7.516 | 4.509 | 0.483 | 0.003 | 0 | 0.005 | 0 | 0.02 | 0.0016 | 0.07 | 0.006
11~12时 | 86.765 | 7.263 | 7.353 | 7.568 | 5.665 | 0.492 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.01 | 0.0009 | 0.055 | 0.005
12~13时 | 22.26 | 7.564 | 7.618 | 7.653 | 5.665 | 0.126 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.01 | 0.0002 | 0.055 | 0.001
13~14时 | 13.262 | 7.568 | 7.587 | 7.608 | 5.665 | 0.075 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.01 | 0.0001 | 0.055 | 0.001
14~15时 | 12.716 | 7.601 | 7.616 | 7.629 | 5.665 | 0.072 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.01 | 0.0001 | 0.055 | 0.001
15~16时 | 13.639 | 7.56 | 7.642 | 7.659 | 6.579 | 0.093 | 0.003 | 0 | 0.005 | 0 | 0.016 | 0.0002 | 0.053 | 0.001
16~17时 | 14.222 | 7.49 | 7.613 | 7.668 | 11.585 | 0.166 | 0.005 | 0 | 0.006 | 0 | 0.027 | 0.0004 | 0.116 | 0.002
17~18时 | 55.326 | 6.948 | 7.409 | 7.69 | 6.735 | 0.373 | 0.003 | 0 | 0.007 | 0 | 0.015 | 0.0008 | 0.205 | 0.011
18~19时 | 106.573 | 6.839 | 7.144 | 7.229 | 7.587 | 0.814 | 0.002 | 0 | 0.008 | 0.001 | 0.011 | 0.0011 | 0.205 | 0.022
19~20时 | 109.608 | 7.157 | 7.2 | 7.282 | 9.371 | 1.027 | 0.001 | 0 | 0.009 | 0.001 | 0.0058 | 0.0006 | 0.205 | 0.022
20~21时 | 63.958 | 6.821 | 7.271 | 7.539 | 9.52 | 0.605 | 0.001 | 0 | 0.010 | 0.001 | 0.0044 | 0.0003 | 0.205 | 0.013
21~22时 | 19.978 | 7.446 | 7.555 | 7.581 | 9.831 | 0.196 | 0.001 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0025 | 0 | 0.205 | 0.004
22~23时 | 16.747 | 7.467 | 7.525 | 7.555 | 9.182 | 0.155 | 0.001 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0022 | 0 | 0.205 | 0.003
23~24时 | 13.971 | 7.457 | 7.474 | 7.485 | 7.835 | 0.109 | 0.001 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0018 | 0 | 0.205 | 0.003
有效日均值 |  |  | 7.4207 |  | 6.940 |  | 0.002 |  | 0.007 |  | 0.0172 |  | 0.126
最大值 | 118.861 | 7.601 | 7.642 | 7.69 | 11.585 | 1.027 | 0.008 | 0 | 0.011 | 0.001 | 0.056 | 0.0016 | 0.481 | 0.022
最小值 | 10.176 | 6.561 | 7.036 | 7.229 | 3.953 | 0.041 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.047 | 0.001
总量 | 980.7395 |  |  |  |  | 6.900 |  | 0.002 |  | 0.007 |  | 0.0108 |  | 0.124