## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-05-16 00:00:00 至 2024-05-16 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 3.457 | 7.91 | 8.07 | 8.12 | 3.986 | 0.019 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0021 | 0 | 0.016 | 0 | 0.144 | 0.001
01~02时 | 11.468 | 7.98 | 8.08 | 8.12 | 5.673 | 0.065 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0017 | 0 | 0.014 | 0 | 0.635 | 0.007
02~03时 | 1.403 | 7.89 | 8.02 | 8.1 | 5.562 | 0.008 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0017 | 0 | 0.014 | 0 | 0.514 | 0.001
03~04时 | 0.08 | 7.81 | 7.97 | 8.06 | 5.334 | 0 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.011 | 0 | 0.003 | 0
04~05时 | 0 | 7.81 | 7.97 | 8.04 | 4.016 | 0 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.011 | 0 | 0.094 | 0
05~06时 | 0 | 7.76 | 7.92 | 8.01 | 1.3 | 0 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.010 | 0 | 0.482 | 0
06~07时 | 0.955 | 7.72 | 7.95 | 8.04 | 1.495 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.009 | 0 | 0.394 | 0
07~08时 | 0.348 | 7.69 | 7.96 | 8.04 | 1.9 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.561 | 0 | 0.02 | 0
08~09时 | 0.514 | 7.83 | 8.02 | 8.09 | 2.07 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.987 | 0 | 0.04 | 0
09~10时 | 11.764 | 7.92 | 8.04 | 8.1 | 2.4 | 0.028 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.056 | 0.001 | 0.126 | 0.001
10~11时 | 16.194 | 7.92 | 8.03 | 8.08 | 2.172 | 0.035 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0010 | 0 | 0.056 | 0.001 | 0.124 | 0.002
11~12时 | 13.323 | 7.91 | 8.04 | 8.1 | 1.7 | 0.023 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.019 | 0 | 0.107 | 0.001
12~13时 | 6.635 | 7.89 | 8.05 | 8.11 | 1.7 | 0.011 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.053 | 0 | 0.136 | 0.001
13~14时 | 5.151 | 7.9 | 8.07 | 8.15 | 1.7 | 0.009 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.074 | 0 | 0.257 | 0.001
14~15时 | 0.507 | 7.93 | 8.1 | 8.18 | 1.474 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.039 | 0 | 0.23 | 0
15~16时 | 0.722 | 7.95 | 8.08 | 8.18 | 1 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.021 | 0 | 0.111 | 0
16~17时 | 1.247 | 8 | 8.12 | 8.19 | 1.249 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.017 | 0 | 0.092 | 0
17~18时 | 0.118 | 7.96 | 8.12 | 8.19 | 1.7 | 0 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.015 | 0 | 0.008 | 0
18~19时 | 2.565 | 7.95 | 8.12 | 8.19 | 2.074 | 0.007 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.014 | 0 | 0.012 | 0
19~20时 | 15.726 | 8.05 | 8.13 | 8.18 | 2.8 | 0.044 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.013 | 0 | 0.029 | 0
20~21时 | 16.596 | 8.01 | 8.14 | 8.19 | 2.63 | 0.044 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.174 | 0.003 | 0.152 | 0.003
21~22时 | 16.566 | 8.02 | 8.11 | 8.16 | 2.3 | 0.038 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.258 | 0.004 | 0.678 | 0.011
22~23时 | 10.065 | 7.91 | 8.06 | 8.12 | 2.337 | 0.023 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.103 | 0.002 | 0.57 | 0.006
23~24时 | 1.084 | 7.86 | 8.01 | 8.09 | 2.4 | 0.003 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.022 | 0 | 0.109 | 0
有效日均值 |  |  | 8.05 |  | 2.541 |  | 0.001 |  | 0.005 |  | 0.0013 |  | 0.107 |  | 0.211
最大值 | 16.596 | 8.05 | 8.14 | 8.19 | 5.673 | 0.065 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0021 | 0 | 0.987 | 0.004 | 0.678 | 0.011
最小值 | 0 | 7.69 | 7.92 | 8.01 | 1 | 0 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.009 | 0 | 0.003 | 0
总量 | 136.488 |  |  |  |  | 0.363 |  | 0 |  | 0.001 |  | 0.0002 |  | 0.012 |  | 0.038