## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-05-17 00:00:00 至 2024-05-17 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 4.448 | 7.9 | 8.02 | 8.07 | 2.298 | 0.010 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.271 | 0.002 | 0.103 | 0
01~02时 | 12.334 | 7.89 | 8.02 | 8.08 | 2.1 | 0.026 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0003 | 0 | 0.401 | 0.005 | 0.086 | 0.001
02~03时 | 1.725 | 7.76 | 7.94 | 8.01 | 2.132 | 0.004 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.154 | 0 | 0.081 | 0
03~04时 | 0.133 | 7.69 | 7.9 | 7.98 | 2.2 | 0 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.025 | 0 | 0.063 | 0
04~05时 | 0 | 7.7 | 7.91 | 7.99 | 2.098 | 0 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.024 | 0 | 0.15 | 0
05~06时 | 0 | 7.71 | 7.87 | 7.95 | 1.9 | 0 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.023 | 0 | 0.522 | 0
06~07时 | 0 | 7.74 | 7.88 | 7.93 | 1.73 | 0 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0010 | 0 | 0.017 | 0 | 0.425 | 0
07~08时 | 0 | 7.78 | 7.93 | 8 | 1.4 | 0 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.014 | 0 | 0.019 | 0
08~09时 | 0 | 7.8 | 7.97 | 8.08 | 1.603 | 0 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.014 | 0 | 0.024 | 0
09~10时 | 6.655 | 7.91 | 8.03 | 8.11 | 2 | 0.013 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.014 | 0 | 0.043 | 0
10~11时 | 16.194 | 7.85 | 7.97 | 8.03 | 2.305 | 0.037 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.013 | 0 | 0.048 | 0.001
11~12时 | 9.842 | 7.87 | 7.99 | 8.05 | 2.9 | 0.029 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.012 | 0 | 0.065 | 0.001
12~13时 | 0.988 | 7.84 | 7.99 | 8.06 | 2.897 | 0.003 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.014 | 0 | 0.082 | 0
13~14时 | 0.051 | 7.84 | 8.01 | 8.08 | 2.892 | 0 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.015 | 0 | 0.149 | 0
14~15时 | 0 | 7.8 | 8.02 | 8.1 | 2.365 | 0 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.013 | 0 | 0.125 | 0
15~16时 | 1.785 | 7.89 | 8.04 | 8.11 | 1.4 | 0.002 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.012 | 0 | 0.023 | 0
16~17时 | 0.68 | 7.89 | 8.03 | 8.1 | 1.131 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.013 | 0 | 0.031 | 0
17~18时 | 1.98 | 7.86 | 8.03 | 8.1 | 0.559 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.014 | 0 | 0.064 | 0
18~19时 | 15.555 | 7.92 | 8.06 | 8.1 | 0.673 | 0.011 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.012 | 0 | 0.076 | 0.001
19~20时 | 9.213 | 7.85 | 8.05 | 8.11 | 0.898 | 0.008 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.011 | 0 | 0.128 | 0.001
20~21时 | 0.951 | 7.81 | 8.02 | 8.08 | 1.089 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.011 | 0 | 0.115 | 0
21~22时 | 0.053 | 7.88 | 8 | 8.06 | 1.466 | 0 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.011 | 0 | 0.063 | 0
22~23时 | 0 | 7.88 | 7.99 | 8.05 | 1.237 | 0 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.010 | 0 | 0.055 | 0
23~24时 | 0 | 7.75 | 7.95 | 8.03 | 0.785 | 0 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.009 | 0 | 0.02 | 0
有效日均值 |  |  | 7.98 |  | 1.752 |  | 0.001 |  | 0.004 |  | 0.0008 |  | 0.047 |  | 0.107
最大值 | 16.194 | 7.92 | 8.06 | 8.11 | 2.9 | 0.037 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.401 | 0.005 | 0.522 | 0.001
最小值 | 0 | 7.69 | 7.87 | 7.93 | 0.559 | 0 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0003 | 0 | 0.009 | 0 | 0.019 | 0
总量 | 82.587 |  |  |  |  | 0.146 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0001 |  | 0.008 |  | 0.006