## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-05-18 00:00:00 至 2024-05-18 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 3.211 | 7.516 | 7.541 | 7.564 | 6.365 | 0.02 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.106 | 0
01~02时 | 3.942 | 7.525 | 7.537 | 7.552 | 6.116 | 0.024 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.106 | 0
02~03时 | 89.77 | 6.478 | 6.953 | 7.569 | 5.972 | 0.53 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0013 | 0.0001 | 0.103 | 0.009
03~04时 | 72.829 | 6.583 | 7.296 | 7.754 | 5.667 | 0.413 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0016 | 0.0001 | 0.1 | 0.007
04~05时 | 7.57 | 7.538 | 7.646 | 7.768 | 5.493 | 0.042 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.104 | 0.001
05~06时 | 3.58 | 7.474 | 7.536 | 7.57 | 5.122 | 0.018 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0017 | 0 | 0.109 | 0
06~07时 | 5.771 | 7.484 | 7.532 | 7.808 | 5.47 | 0.034 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.105 | 0.001
07~08时 | 2.563 | 7.434 | 7.486 | 7.624 | 6.209 | 0.016 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.101 | 0
08~09时 | 5.72 | 7.361 | 7.531 | 7.591 | 6.238 | 0.036 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.103 | 0.001
09~10时 | 44.061 | 6.985 | 7.415 | 7.586 | 6.302 | 0.278 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.106 | 0.005
10~11时 | 86.463 | 7.106 | 7.867 | 8.231 | 6.818 | 0.578 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0009 | 0.0001 | 0.61 | 0.046
11~12时 | 51.668 | 7.425 | 7.855 | 8.096 | 7.932 | 0.41 | 0.003 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0013 | 0.0001 | 1.237 | 0.064
12~13时 | 1.997 | 7.135 | 7.267 | 7.426 | 9.082 | 0.019 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0014 | 0 | 1.393 | 0.003
13~14时 | 4.262 | 7.244 | 7.402 | 7.473 | 11.564 | 0.049 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0016 | 0 | 1.59 | 0.007
14~15时 | 4.274 | 7.462 | 7.512 | 7.535 | 10.659 | 0.045 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0012 | 0 | 1.324 | 0.006
15~16时 | 4.696 | 7.511 | 7.538 | 7.557 | 8.736 | 0.041 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.989 | 0.005
16~17时 | 7.297 | 6.959 | 7.519 | 7.578 | 8.194 | 0.057 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0010 | 0 | 0.597 | 0.003
17~18时 | 111.548 | 6.763 | 7.444 | 7.653 | 7.026 | 0.784 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0.001 | 0.0013 | 0.0001 | 0.109 | 0.012
18~19时 | 117.893 | 7.126 | 7.464 | 7.626 | 7.945 | 0.941 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0.001 | 0.0014 | 0.0002 | 0.536 | 0.066
19~20时 | 74.04 | 7.543 | 7.766 | 8.033 | 9.929 | 0.735 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0016 | 0.0001 | 1.067 | 0.079
20~21时 | 55.847 | 7.59 | 7.63 | 7.676 | 11.343 | 0.624 | 0.001 | 0 | 0.010 | 0.001 | 0.0012 | 0.0001 | 1.506 | 0.082
21~22时 | 13.875 | 7.58 | 7.689 | 7.742 | 14.393 | 0.2 | 0.001 | 0 | 0.016 | 0 | 0.0007 | 0 | 2.096 | 0.029
22~23时 | 11.223 | 7.639 | 7.656 | 7.677 | 14.419 | 0.162 | 0.001 | 0 | 0.016 | 0 | 0.0006 | 0 | 1.698 | 0.019
23~24时 | 6.206 | 7.56 | 7.605 | 7.647 | 14.475 | 0.09 | 0.001 | 0 | 0.015 | 0 | 0.0005 | 0 | 1.169 | 0.007
有效日均值 |  |  | 7.5291 |  | 8.395 |  | 0.002 |  | 0.006 |  | 0.0011 |  | 0.707
最大值 | 117.893 | 7.639 | 7.867 | 8.231 | 14.475 | 0.941 | 0.005 | 0 | 0.016 | 0.001 | 0.0017 | 0.0002 | 2.096 | 0.082
最小值 | 1.997 | 6.478 | 6.953 | 7.426 | 5.122 | 0.016 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.1 | 0
总量 | 790.3181 |  |  |  |  | 6.145 |  | 0.001 |  | 0.005 |  | 0.0010 |  | 0.451