## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-05-19 00:00:00 至 2024-05-19 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 8.985 | 7.445 | 7.611 | 7.719 | 12.834 | 0.104 | 0.001 | 0 | 0.013 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.715 | 0.003
01~02时 | 113.445 | 7.179 | 7.698 | 7.816 | 9.293 | 1.054 | 0.001 | 0 | 0.008 | 0.001 | 0.0009 | 0.0001 | 0.101 | 0.011
02~03时 | 89.055 | 7.132 | 7.743 | 8.066 | 9.504 | 0.848 | 0.001 | 0 | 0.008 | 0.001 | 0.0011 | 0.0001 | 0.682 | 0.064
03~04时 | 83.039 | 7.953 | 8.166 | 8.344 | 9.926 | 0.824 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0.001 | 0.0013 | 0.0001 | 1.411 | 0.117
04~05时 | 92.498 | 7.79 | 7.99 | 8.18 | 12.027 | 1.103 | 0.001 | 0 | 0.008 | 0.001 | 0.0014 | 0.0001 | 1.958 | 0.179
05~06时 | 30.913 | 7.188 | 7.334 | 7.782 | 16.229 | 0.502 | 0.001 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0015 | 0 | 2.645 | 0.082
06~07时 | 5.226 | 7.295 | 7.404 | 7.43 | 17.047 | 0.089 | 0.001 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0014 | 0 | 2.192 | 0.011
07~08时 | 7.989 | 7.31 | 7.377 | 7.535 | 18.709 | 0.149 | 0.002 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0013 | 0 | 1.619 | 0.013
08~09时 | 3.534 | 7.315 | 7.372 | 7.436 | 17.024 | 0.06 | 0.002 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.882 | 0.003
09~10时 | 104.805 | 6.45 | 6.806 | 7.416 | 13.388 | 1.403 | 0.001 | 0 | 0.010 | 0.001 | 0.0011 | 0.0001 | 0.016 | 0.002
10~11时 | 116.91 | 6.135 | 6.408 | 6.537 | 12.816 | 1.496 | 0.001 | 0 | 0.010 | 0.001 | 0.0011 | 0.0001 | 1.011 | 0.123
11~12时 | 122.932 | 6.498 | 6.737 | 6.943 | 11.564 | 1.422 | 0.002 | 0 | 0.010 | 0.001 | 0.0012 | 0.0001 | 2.269 | 0.279
12~13时 | 70.661 | 6.753 | 6.871 | 7.013 | 12.508 | 0.863 | 0.005 | 0 | 0.010 | 0.001 | 0.061 | 0.0031 | 1.98 | 0.146
13~14时 | 114.684 | 6.476 | 6.604 | 7.03 | 14.576 | 1.672 | 0.008 | 0.001 | 0.011 | 0.001 | 0.142 | 0.016 | 1.564 | 0.179
14~15时 | 107.027 | 6.479 | 6.507 | 6.559 | 14.425 | 1.544 | 0.006 | 0.001 | 0.011 | 0.001 | 0.081 | 0.0089 | 1.595 | 0.171
15~16时 | 97.489 | 6.555 | 6.619 | 6.671 | 14.123 | 1.377 | 0.004 | 0 | 0.011 | 0.001 | 0.0007 | 0.0001 | 1.636 | 0.159
16~17时 | 20.547 | 6.508 | 6.646 | 6.856 | 14.846 | 0.293 | 0.004 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0009 | 0 | 1.496 | 0.033
17~18时 | 94.149 | 6.719 | 6.924 | 7.012 | 16.314 | 1.536 | 0.004 | 0 | 0.005 | 0.001 | 0.0011 | 0.0001 | 1.317 | 0.124
18~19时 | 116.304 | 6.688 | 7.051 | 7.166 | 16.663 | 1.94 | 0.003 | 0 | 0.005 | 0.001 | 0.0010 | 0.0001 | 1.259 | 0.146
19~20时 | 98.452 | 6.867 | 7.223 | 7.406 | 17.415 | 1.715 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0008 | 0.0001 | 1.186 | 0.117
20~21时 | 87.237 | 7.213 | 7.323 | 7.442 | 16.531 | 1.451 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0007 | 0.0001 | 1.248 | 0.108
21~22时 | 104.122 | 7.002 | 7.095 | 7.356 | 14.763 | 1.537 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0005 | 0.0001 | 1.333 | 0.139
22~23时 | 107.26 | 6.763 | 6.929 | 7.009 | 15.363 | 1.657 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0004 | 0 | 1.233 | 0.131
23~24时 | 103.235 | 6.615 | 6.704 | 6.878 | 16.677 | 1.722 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0003 | 0 | 1.107 | 0.114
有效日均值 |  |  | 7.1314 |  | 14.357 |  | 0.002 |  | 0.008 |  | 0.0127 |  | 1.352
最大值 | 122.932 | 7.953 | 8.166 | 8.344 | 18.709 | 1.94 | 0.008 | 0.001 | 0.013 | 0.001 | 0.142 | 0.016 | 2.645 | 0.279
最小值 | 3.534 | 6.135 | 6.408 | 6.537 | 9.293 | 0.06 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0003 | 0 | 0.016 | 0.002
总量 | 1900.5090 |  |  |  |  | 26.360 |  | 0.005 |  | 0.014 |  | 0.0297 |  | 2.455