## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-05-20 00:00:00 至 2024-05-20 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 96.367 | 6.286 | 6.636 | 6.848 | 16.405 | 1.576 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0007 | 0.0001 | 0.993 | 0.093
01~02时 | 109.478 | 6.663 | 6.854 | 7.196 | 15.852 | 1.735 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0012 | 0.0001 | 0.85 | 0.093
02~03时 | 106.201 | 6.973 | 7.045 | 7.177 | 14.315 | 1.526 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0012 | 0.0001 | 0.88 | 0.093
03~04时 | 100.079 | 6.951 | 6.985 | 7.021 | 11.195 | 1.12 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0011 | 0.0001 | 0.916 | 0.092
04~05时 | 90.359 | 6.965 | 6.984 | 7.041 | 11.394 | 1.029 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0010 | 0.0001 | 0.971 | 0.088
05~06时 | 90.432 | 6.904 | 6.951 | 7.016 | 11.832 | 1.07 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0009 | 0.0001 | 1.047 | 0.095
06~07时 | 88.863 | 6.888 | 6.914 | 6.987 | 11.71 | 1.04 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0009 | 0.0001 | 0.999 | 0.089
07~08时 | 61.557 | 6.953 | 7.045 | 7.102 | 11.465 | 0.706 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.938 | 0.058
08~09时 | 38.783 | 6.892 | 7.006 | 7.088 | 11.169 | 0.432 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.847 | 0.033
09~10时 | 84.255 | 6.385 | 6.879 | 7.063 | 10.565 | 0.89 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0009 | 0.0001 | 0.733 | 0.062
10~11时 | 128.181 | 6.279 | 6.995 | 7.413 | 10.715 | 1.373 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0007 | 0.0001 | 0.86 | 0.11
11~12时 | 109.289 | 6.86 | 7.231 | 7.542 | 11.02 | 1.204 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0005 | 0.0001 | 1.033 | 0.113
12~13时 | 123.925 | 6.98 | 7.143 | 7.297 | 12.076 | 1.5 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0005 | 0.0001 | 1.234 | 0.154
13~14时 | 66.704 | 6.801 | 6.935 | 7.048 | 14.22 | 0.949 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0006 | 0 | 1.471 | 0.098
14~15时 | 76.658 | 6.74 | 6.877 | 7.035 | 14.446 | 1.115 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0006 | 0.0001 | 1.369 | 0.102
15~16时 | 66.845 | 6.767 | 6.913 | 7.04 | 14.942 | 0.999 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0007 | 0 | 1.239 | 0.083
16~17时 | 35.266 | 6.95 | 7.121 | 7.257 | 14.114 | 0.521 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0009 | 0 | 1.17 | 0.043
17~18时 | 42.426 | 7.029 | 7.188 | 7.437 | 12.293 | 0.522 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0011 | 0 | 1.087 | 0.046
18~19时 | 103.908 | 6.529 | 7.001 | 7.291 | 12.775 | 1.346 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0.001 | 0.0012 | 0.0001 | 1.059 | 0.109
19~20时 | 118.403 | 7.209 | 7.348 | 7.484 | 13.753 | 1.628 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0.001 | 0.0014 | 0.0002 | 1.025 | 0.121
20~21时 | 96.385 | 6.792 | 7.203 | 7.367 | 13.691 | 1.321 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0.001 | 0.0013 | 0.0001 | 1.097 | 0.105
21~22时 | 103.098 | 6.917 | 7.116 | 7.505 | 13.565 | 1.399 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0.001 | 0.0012 | 0.0001 | 1.189 | 0.123
22~23时 | 75.317 | 6.653 | 6.86 | 7.036 | 13.896 | 1.037 | 0.004 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0013 | 0.0001 | 1.224 | 0.091
23~24时 | 87.522 | 6.439 | 6.617 | 7.045 | 14.57 | 1.275 | 0.008 | 0.001 | 0.006 | 0.001 | 0.0014 | 0.0001 | 1.268 | 0.111
有效日均值 |  |  | 6.9941 |  | 12.999 |  | 0.001 |  | 0.004 |  | 0.0010 |  | 1.062
最大值 | 128.181 | 7.209 | 7.348 | 7.542 | 16.405 | 1.735 | 0.008 | 0.001 | 0.006 | 0.001 | 0.0014 | 0.0002 | 1.471 | 0.154
最小值 | 35.266 | 6.279 | 6.617 | 6.848 | 10.565 | 0.432 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.733 | 0.033
总量 | 2100.3113 |  |  |  |  | 27.312 |  | 0.003 |  | 0.008 |  | 0.0020 |  | 2.203