## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-05-21 00:00:00 至 2024-05-21 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 3.308 | 7.44 | 7.51 | 7.55 | 2.736 | 0.008 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.007 | 0 | 0.347 | 0.001
01~02时 | 15.851 | 7.47 | 7.52 | 7.53 | 2.4 | 0.038 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.006 | 0 | 0.04 | 0.001
02~03时 | 8.838 | 7.44 | 7.51 | 7.55 | 2.367 | 0.021 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.005 | 0 | 0.151 | 0.001
03~04时 | 1.168 | 7.4 | 7.47 | 7.5 | 2.3 | 0.003 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.004 | 0 | 0.627 | 0.001
04~05时 | 0.17 | 7.44 | 7.48 | 7.51 | 2.234 | 0 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.004 | 0 | 0.516 | 0
05~06时 | 0 | 7.42 | 7.47 | 7.5 | 2.1 | 0 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.004 | 0 | 0.039 | 0
06~07时 | 0 | 7.34 | 7.45 | 7.5 | 2.203 | 0 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.004 | 0 | 0.12 | 0
07~08时 | 0 | 7.38 | 7.44 | 7.48 | 2.4 | 0 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.004 | 0 | 0.478 | 0
08~09时 | 1.125 | 7.39 | 7.47 | 7.52 | 2.366 | 0.003 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.005 | 0 | 0.388 | 0
09~10时 | 13.812 | 7.42 | 7.47 | 7.51 | 2.3 | 0.032 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0
10~11时 | 17.187 | 7.46 | 7.51 | 7.53 | 2.197 | 0.038 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.002 | 0 | 0.058 | 0.001
11~12时 | 15.837 | 7.43 | 7.51 | 7.54 | 2 | 0.032 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0018 | 0 | 0.001 | 0 | 0.312 | 0.005
12~13时 | 3.911 | 7.47 | 7.51 | 7.54 | 2.035 | 0.008 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.002 | 0 | 0.261 | 0.001
13~14时 | 0.863 | 7.47 | 7.52 | 7.56 | 2.1 | 0.002 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.003 | 0 | 0.04 | 0
14~15时 | 0.293 | 7.48 | 7.55 | 7.6 | 2.002 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.001 | 0 | 0.055 | 0
15~16时 | 0.061 | 7.53 | 7.57 | 7.62 | 1.8 | 0 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0011 | 0 | 0 | 0 | 0.123 | 0
16~17时 | 0 | 7.54 | 7.59 | 7.65 | 1.767 | 0 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0010 | 0 | 0.002 | 0 | 0.104 | 0
17~18时 | 0 | 7.47 | 7.56 | 7.6 | 1.7 | 0 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.017 | 0
18~19时 | 3.881 | 7.49 | 7.58 | 7.63 | 1.872 | 0.008 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.033 | 0
19~20时 | 16.861 | 7.54 | 7.56 | 7.58 | 2.2 | 0.037 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0003 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.002
20~21时 | 11.204 | 7.47 | 7.55 | 7.59 | 2.44 | 0.026 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0003 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0.001
21~22时 | 2.014 | 7.48 | 7.51 | 7.54 | 2.9 | 0.006 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0
22~23时 | 0.801 | 7.49 | 7.52 | 7.54 | 2.443 | 0.002 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0006 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0
23~24时 | 0.519 | 7.46 | 7.49 | 7.52 | 1.5 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
有效日均值 |  |  | 7.51 |  | 2.182 |  | 0.001 |  | 0.003 |  | 0.0010 |  | 0.003 |  | 0.163
最大值 | 17.187 | 7.54 | 7.59 | 7.65 | 2.9 | 0.038 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0018 | 0 | 0.007 | 0 | 0.627 | 0.005
最小值 | 0 | 7.34 | 7.44 | 7.48 | 1.5 | 0 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
总量 | 117.705 |  |  |  |  | 0.264 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0001 |  | 0 |  | 0.013