## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-05-23 00:00:00 至 2024-05-23 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0.928 | 7.48 | 7.51 | 7.54 | 1.462 | 0.002 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0056 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0.001
01~02时 | 9.495 | 7.4 | 7.47 | 7.5 | 1.8 | 0.017 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0036 | 0 | 0 | 0 | 0.519 | 0.005
02~03时 | 1.78 | 7.41 | 7.47 | 7.5 | 1.732 | 0.003 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0035 | 0 | 0 | 0 | 0.472 | 0.001
03~04时 | 0.275 | 7.45 | 7.47 | 7.49 | 1.6 | 0 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0.268 | 0
04~05时 | 0.005 | 7.44 | 7.46 | 7.49 | 1.438 | 0 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0032 | 0 | 0 | 0 | 0.315 | 0
05~06时 | 0 | 7.43 | 7.45 | 7.47 | 1.1 | 0 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0026 | 0 | 0 | 0 | 0.518 | 0
06~07时 | 0 | 7.4 | 7.45 | 7.47 | 1.591 | 0 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0027 | 0 | 0 | 0 | 0.491 | 0
07~08时 | 0.06 | 7.4 | 7.44 | 7.46 | 2.7 | 0 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0.373 | 0
08~09时 | 12.535 | 7.4 | 7.43 | 7.45 | 2.293 | 0.027 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0028 | 0 | 0 | 0 | 0.381 | 0.005
09~10时 | 17.296 | 7.43 | 7.45 | 7.47 | 1.5 | 0.026 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0014 | 0 | 0 | 0 | 0.415 | 0.007
10~11时 | 12.827 | 7.41 | 7.47 | 7.5 | 1.899 | 0.023 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0014 | 0 | 0 | 0 | 0.397 | 0.005
11~12时 | 8.051 | 7.44 | 7.48 | 7.51 | 2.8 | 0.023 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0015 | 0 | 0 | 0 | 0.314 | 0.003
12~13时 | 6.158 | 7.39 | 7.49 | 7.53 | 2.38 | 0.016 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0019 | 0 | 0.028 | 0 | 0.391 | 0.002
13~14时 | 5.292 | 7.47 | 7.52 | 7.54 | 1.5 | 0.008 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0035 | 0 | 0.043 | 0 | 0.718 | 0.004
14~15时 | 2.21 | 7.49 | 7.55 | 7.59 | 1.408 | 0.003 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0045 | 0 | 0.032 | 0 | 0.637 | 0.001
15~16时 | 4.647 | 7.5 | 7.55 | 7.58 | 1.2 | 0.006 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0081 | 0 | 0.026 | 0 | 0.28 | 0.001
16~17时 | 1.522 | 7.52 | 7.56 | 7.6 | 1.232 | 0.002 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0083 | 0 | 0.018 | 0 | 0.363 | 0.001
17~18时 | 0.905 | 7.53 | 7.55 | 7.58 | 1.3 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0089 | 0 | 0.014 | 0 | 0.722 | 0.001
18~19时 | 4.104 | 7.52 | 7.57 | 7.6 | 1.844 | 0.010 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0092 | 0 | 0.013 | 0 | 0.648 | 0.002
19~20时 | 15.896 | 7.55 | 7.58 | 7.6 | 2.9 | 0.046 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.01 | 0.0002 | 0.013 | 0 | 0.323 | 0.005
20~21时 | 14.717 | 7.54 | 7.59 | 7.61 | 2.836 | 0.042 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0098 | 0.0001 | 0.012 | 0 | 0.342 | 0.005
21~22时 | 3.343 | 7.51 | 7.54 | 7.57 | 2.7 | 0.009 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0086 | 0 | 0.012 | 0 | 0.427 | 0.001
22~23时 | 1.112 | 7.54 | 7.55 | 7.58 | 2.572 | 0.003 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0085 | 0 | 0.009 | 0 | 0.398 | 0
23~24时 | 0.715 | 7.51 | 7.56 | 7.58 | 2.3 | 0.002 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0083 | 0 | 0.007 | 0 | 0.277 | 0
有效日均值 |  |  | 7.51 |  | 1.920 |  | 0.001 |  | 0.004 |  | 0.0052 |  | 0.009 |  | 0.443
最大值 | 17.296 | 7.55 | 7.59 | 7.61 | 2.9 | 0.046 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.01 | 0.0002 | 0.043 | 0 | 0.722 | 0.007
最小值 | 0 | 7.39 | 7.43 | 7.45 | 1.1 | 0 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0014 | 0 | 0 | 0 | 0.268 | 0
总量 | 123.875 |  |  |  |  | 0.268 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0006 |  | 0.001 |  | 0.050