## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-05-24 00:00:00 至 2024-05-24 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 4.626 | 7.508 | 7.532 | 7.549 | 7.458 | 0.034 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0054 | 0 | 0.146 | 0.001
01~02时 | 5.513 | 7.515 | 7.525 | 7.534 | 4.7 | 0.026 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0052 | 0 | 0.093 | 0.001
02~03时 | 86.027 | 7.191 | 7.537 | 7.729 | 4.551 | 0.386 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0048 | 0.0004 | 0.117 | 0.011
03~04时 | 112.97 | 7.591 | 7.719 | 7.811 | 4.238 | 0.479 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0042 | 0.0005 | 0.146 | 0.016
04~05时 | 50.334 | 7.59 | 7.612 | 7.634 | 4.387 | 0.214 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0052 | 0.0002 | 0.17 | 0.008
05~06时 | 6.109 | 7.559 | 7.589 | 7.6 | 4.7 | 0.029 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0064 | 0 | 0.201 | 0.001
06~07时 | 2.578 | 7.492 | 7.529 | 7.593 | 5.539 | 0.015 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.014 | 0 | 0.201 | 0.001
07~08时 | 5.147 | 7.265 | 7.408 | 7.583 | 7.295 | 0.038 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0.024 | 0.0001 | 0.2 | 0.001
08~09时 | 2.046 | 7.459 | 7.541 | 7.63 | 6.345 | 0.011 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0.017 | 0 | 0.203 | 0
09~10时 | 4.278 | 7.513 | 7.537 | 7.586 | 4.334 | 0.019 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0.01 | 0 | 0.206 | 0.001
10~11时 | 4.091 | 7.488 | 7.533 | 7.554 | 4.868 | 0.02 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0074 | 0 | 0.252 | 0.001
11~12时 | 4.657 | 7.525 | 7.539 | 7.549 | 5.998 | 0.028 | 0.002 | 0 | 0.012 | 0 | 0.0041 | 0 | 0.309 | 0.001
12~13时 | 4.849 | 7.506 | 7.543 | 7.56 | 5.071 | 0.024 | 0.001 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0059 | 0 | 0.256 | 0.001
13~14时 | 5.909 | 7.53 | 7.541 | 7.552 | 3.132 | 0.019 | 0.001 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0082 | 0 | 0.194 | 0.001
14~15时 | 5.474 | 7.491 | 7.549 | 7.57 | 3.599 | 0.02 | 0.001 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0063 | 0 | 0.229 | 0.001
15~16时 | 5.776 | 7.556 | 7.566 | 7.574 | 4.515 | 0.026 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0041 | 0 | 0.273 | 0.002
16~17时 | 100.1 | 6.957 | 8.404 | 8.953 | 3.984 | 0.384 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0.001 | 0.0033 | 0.0003 | 0.16 | 0.013
17~18时 | 106.749 | 7.607 | 7.938 | 8.888 | 2.941 | 0.314 | 0.001 | 0 | 0.008 | 0.001 | 0.0023 | 0.0002 | 0.005 | 0.001
18~19时 | 108.924 | 7.41 | 7.708 | 7.882 | 3.564 | 0.394 | 0.001 | 0 | 0.008 | 0.001 | 0.0018 | 0.0002 | 0.093 | 0.011
19~20时 | 116.731 | 7.722 | 7.867 | 7.919 | 4.883 | 0.57 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0.001 | 0.0011 | 0.0001 | 0.204 | 0.024
20~21时 | 90.96 | 7.804 | 7.872 | 7.931 | 5.923 | 0.518 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0.001 | 0.0025 | 0.0002 | 0.282 | 0.024
21~22时 | 19.231 | 7.653 | 7.716 | 7.864 | 8.126 | 0.156 | 0.001 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0042 | 0.0001 | 0.387 | 0.007
22~23时 | 6.198 | 7.63 | 7.666 | 7.678 | 7.978 | 0.049 | 0.002 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0040 | 0 | 0.306 | 0.002
23~24时 | 7.178 | 7.609 | 7.637 | 7.655 | 7.664 | 0.055 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0037 | 0 | 0.202 | 0.001
有效日均值 |  |  | 7.6507 |  | 5.241 |  | 0.002 |  | 0.005 |  | 0.0065 |  | 0.201
最大值 | 116.731 | 7.804 | 8.404 | 8.953 | 8.126 | 0.57 | 0.003 | 0 | 0.012 | 0.001 | 0.024 | 0.0005 | 0.387 | 0.024
最小值 | 2.046 | 6.957 | 7.408 | 7.534 | 2.941 | 0.011 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.005 | 0
总量 | 866.4672 |  |  |  |  | 3.826 |  | 0.001 |  | 0.005 |  | 0.0028 |  | 0.131