## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-05-24 00:00:00 至 2024-05-24 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 1.05 | 7.51 | 7.55 | 7.58 | 2.429 | 0.003 | 0.009 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0083 | 0 | 0.005 | 0 | 0.296 | 0
01~02时 | 13.49 | 7.48 | 7.53 | 7.57 | 2.7 | 0.036 | 0.011 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0084 | 0.0001 | 0.004 | 0 | 0.382 | 0.005
02~03时 | 4.267 | 7.48 | 7.53 | 7.56 | 2.247 | 0.011 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0083 | 0 | 0.005 | 0 | 0.381 | 0.002
03~04时 | 0.659 | 7.48 | 7.52 | 7.54 | 1.3 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0078 | 0 | 0.005 | 0 | 0.381 | 0
04~05时 | 0.063 | 7.46 | 7.51 | 7.54 | 1.397 | 0 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0079 | 0 | 0.004 | 0 | 0.407 | 0
05~06时 | 0 | 7.44 | 7.48 | 7.53 | 1.6 | 0 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0081 | 0 | 0.003 | 0 | 0.524 | 0
06~07时 | 0 | 7.46 | 7.49 | 7.52 | 1.63 | 0 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0079 | 0 | 0.001 | 0 | 0.497 | 0
07~08时 | 0 | 7.43 | 7.49 | 7.56 | 1.7 | 0 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0073 | 0 | 0 | 0 | 0.381 | 0
08~09时 | 0.105 | 7.51 | 7.57 | 7.62 | 1.498 | 0 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0073 | 0 | 0.004 | 0 | 0.362 | 0
09~10时 | 4.77 | 7.45 | 7.55 | 7.62 | 1.1 | 0.005 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0071 | 0 | 0.006 | 0 | 0.277 | 0.001
10~11时 | 6.425 | 7.47 | 7.57 | 7.59 | 1.268 | 0.008 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0071 | 0 | 0.010 | 0 | 0.318 | 0.002
11~12时 | 2.753 | 7.52 | 7.57 | 7.62 | 1.6 | 0.004 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0073 | 0 | 0.012 | 0 | 0.49 | 0.001
12~13时 | 4.02 | 7.56 | 7.59 | 7.63 | 1.922 | 0.009 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0069 | 0 | 0.011 | 0 | 0.508 | 0.002
13~14时 | 9.575 | 7.53 | 7.58 | 7.61 | 2.6 | 0.025 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0055 | 0.0001 | 0.011 | 0 | 0.579 | 0.006
14~15时 | 11.336 | 7.57 | 7.62 | 7.66 | 2.408 | 0.028 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0056 | 0.0001 | 0.012 | 0 | 0.6 | 0.007
15~16时 | 2.783 | 7.56 | 7.6 | 7.63 | 2 | 0.006 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0061 | 0 | 0.013 | 0 | 0.687 | 0.002
16~17时 | 1.651 | 7.52 | 7.6 | 7.65 | 1.808 | 0.003 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0063 | 0 | 0.014 | 0 | 0.633 | 0.001
17~18时 | 2.672 | 7.57 | 7.6 | 7.66 | 1.4 | 0.004 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0072 | 0 | 0.014 | 0 | 0.394 | 0.001
18~19时 | 13.744 | 7.58 | 7.64 | 7.67 | 1.464 | 0.02 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0074 | 0.0001 | 0.015 | 0 | 0.412 | 0.006
19~20时 | 16.356 | 7.63 | 7.66 | 7.68 | 1.6 | 0.026 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0083 | 0.0001 | 0.015 | 0 | 0.494 | 0.008
20~21时 | 4.081 | 7.56 | 7.63 | 7.68 | 1.835 | 0.007 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0084 | 0 | 0.010 | 0 | 0.455 | 0.002
21~22时 | 0.648 | 7.58 | 7.64 | 7.67 | 2.3 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0087 | 0 | 0.008 | 0 | 0.284 | 0
22~23时 | 0.065 | 7.54 | 7.62 | 7.68 | 2.088 | 0 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0085 | 0 | 0.007 | 0 | 0.31 | 0
23~24时 | 0 | 7.49 | 7.59 | 7.64 | 1.7 | 0 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0077 | 0 | 0.006 | 0 | 0.429 | 0
有效日均值 |  |  | 7.57 |  | 1.816 |  | 0.002 |  | 0.004 |  | 0.0075 |  | 0.008 |  | 0.437
最大值 | 16.356 | 7.63 | 7.66 | 7.68 | 2.7 | 0.036 | 0.011 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0087 | 0.0001 | 0.015 | 0 | 0.687 | 0.008
最小值 | 0 | 7.43 | 7.48 | 7.52 | 1.1 | 0 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0055 | 0 | 0 | 0 | 0.277 | 0
总量 | 100.511 |  |  |  |  | 0.197 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0007 |  | 0.001 |  | 0.046