## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-05-25 00:00:00 至 2024-05-25 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 5.904 | 7.607 | 7.617 | 7.625 | 6.183 | 0.036 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0045 | 0 | 0.173 | 0.001
01~02时 | 90.551 | 7.154 | 7.828 | 8.177 | 3.035 | 0.275 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0056 | 0.0005 | 0.132 | 0.012
02~03时 | 102.009 | 7.343 | 7.847 | 8.067 | 3.626 | 0.366 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0050 | 0.0005 | 0.121 | 0.012
03~04时 | 64.734 | 7.989 | 8.054 | 8.088 | 4.882 | 0.316 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0042 | 0.0003 | 0.106 | 0.007
04~05时 | 49.942 | 7.739 | 7.984 | 8.119 | 6.724 | 0.374 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0057 | 0.0003 | 2.583 | 0.145
05~06时 | 15.457 | 7.586 | 7.735 | 7.826 | 10.638 | 0.164 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0075 | 0.0001 | 5.32 | 0.082
06~07时 | 9.462 | 7.454 | 7.619 | 7.731 | 21.535 | 0.152 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.017 | 0.0002 | 4.465 | 0.039
07~08时 | 7.331 | 7.552 | 7.592 | 7.622 | 44.604 | 0.327 | 0.008 | 0 | 0.001 | 0 | 0.03 | 0.0002 | 3.447 | 0.025
08~09时 | 5.598 | 7.449 | 7.559 | 7.597 | 33.382 | 0.19 | 0.007 | 0 | 0.001 | 0 | 0.023 | 0.0001 | 1.962 | 0.011
09~10时 | 69.306 | 6.926 | 7.298 | 7.571 | 9.627 | 0.667 | 0.006 | 0 | 0.001 | 0 | 0.013 | 0.0009 | 0.196 | 0.014
10~11时 | 118.905 | 6.74 | 7.008 | 7.262 | 8.021 | 0.956 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0 | 0.013 | 0.0016 | 0.366 | 0.044
11~12时 | 86.85 | 6.931 | 7.275 | 7.551 | 4.609 | 0.4 | 0.001 | 0 | 0.008 | 0.001 | 0.014 | 0.0012 | 0.571 | 0.05
12~13时 | 9.812 | 7.47 | 7.531 | 7.547 | 5.825 | 0.057 | 0.001 | 0 | 0.011 | 0 | 0.011 | 0.0001 | 0.471 | 0.005
13~14时 | 7.917 | 7.529 | 7.535 | 7.546 | 8.41 | 0.067 | 0.001 | 0 | 0.017 | 0 | 0.0082 | 0.0001 | 0.343 | 0.003
14~15时 | 7.285 | 7.534 | 7.547 | 7.554 | 19.445 | 0.147 | 0.001 | 0 | 0.013 | 0 | 0.0059 | 0 | 0.309 | 0.002
15~16时 | 7.507 | 7.52 | 7.552 | 7.58 | 39.641 | 0.298 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0031 | 0 | 0.267 | 0.002
16~17时 | 6.163 | 7.553 | 7.568 | 7.577 | 32.252 | 0.196 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0026 | 0 | 0.244 | 0.001
17~18时 | 6.971 | 7.566 | 7.577 | 7.586 | 17.474 | 0.122 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0021 | 0 | 0.209 | 0.001
18~19时 | 85.59 | 6.492 | 6.965 | 7.591 | 16.998 | 1.436 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0.001 | 0.0022 | 0.0002 | 0.184 | 0.015
19~20时 | 89.528 | 6.513 | 6.669 | 6.85 | 16.06 | 1.438 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0.001 | 0.0024 | 0.0002 | 0.148 | 0.013
20~21时 | 89.372 | 6.56 | 6.662 | 6.765 | 16.866 | 1.524 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0.001 | 0.01 | 0.0011 | 0.306 | 0.031
21~22时 | 41.006 | 6.534 | 7.071 | 7.491 | 18.604 | 0.763 | 0.001 | 0 | 0.009 | 0 | 0.02 | 0.0008 | 0.536 | 0.022
22~23时 | 18.391 | 7.44 | 7.55 | 7.605 | 18.847 | 0.346 | 0.002 | 0 | 0.010 | 0 | 0.015 | 0.0003 | 0.442 | 0.009
23~24时 | 10.344 | 7.451 | 7.564 | 7.616 | 19.363 | 0.2 | 0.003 | 0 | 0.014 | 0 | 0.0089 | 0.0001 | 0.312 | 0.003
有效日均值 |  |  | 7.4673 |  | 16.110 |  | 0.002 |  | 0.006 |  | 0.0099 |  | 0.967
最大值 | 118.905 | 7.989 | 8.054 | 8.177 | 44.604 | 1.524 | 0.008 | 0 | 0.017 | 0.001 | 0.03 | 0.0016 | 5.32 | 0.145
最小值 | 5.598 | 6.492 | 6.662 | 6.765 | 3.035 | 0.036 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0021 | 0 | 0.106 | 0.001
总量 | 1005.9451 |  |  |  |  | 10.815 |  | 0.002 |  | 0.005 |  | 0.0091 |  | 0.550