## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-05-26 00:00:00 至 2024-05-26 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 5.439 | 7.574 | 7.58 | 7.59 | 18.346 | 0.099 | 0.003 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0070 | 0 | 0.267 | 0.001
01~02时 | 106.937 | 7.16 | 7.334 | 7.578 | 15.974 | 1.708 | 0.003 | 0 | 0.006 | 0.001 | 0.0047 | 0.0005 | 0.206 | 0.022
02~03时 | 79.827 | 7.301 | 7.32 | 7.422 | 15.761 | 1.263 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0050 | 0.0004 | 0.202 | 0.016
03~04时 | 25.245 | 7.415 | 7.501 | 7.531 | 15.307 | 0.386 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0053 | 0.0001 | 0.197 | 0.005
04~05时 | 14.787 | 7.479 | 7.554 | 7.588 | 15.219 | 0.226 | 0.002 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0051 | 0.0001 | 0.17 | 0.003
05~06时 | 6.634 | 7.515 | 7.525 | 7.544 | 15.03 | 0.1 | 0.002 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0048 | 0 | 0.135 | 0.001
06~07时 | 6.816 | 7.505 | 7.529 | 7.542 | 14.262 | 0.096 | 0.002 | 0 | 0.007 | 0 | 0.015 | 0.0001 | 0.135 | 0.001
07~08时 | 15.916 | 7.518 | 7.54 | 7.547 | 12.606 | 0.201 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.029 | 0.0005 | 0.135 | 0.002
08~09时 | 6.1 | 7.452 | 7.576 | 7.621 | 12.4 | 0.076 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.021 | 0.0001 | 0.095 | 0.001
09~10时 | 5.194 | 7.559 | 7.573 | 7.594 | 11.957 | 0.062 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.013 | 0.0001 | 0.036 | 0
10~11时 | 94.662 | 7.094 | 7.29 | 7.555 | 12.286 | 1.176 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.011 | 0.0010 | 0.036 | 0.003
11~12时 | 75.881 | 7.168 | 7.282 | 7.355 | 12.986 | 0.985 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0084 | 0.0006 | 0.036 | 0.003
12~13时 | 23.558 | 7.353 | 7.54 | 7.636 | 13.953 | 0.324 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0080 | 0.0002 | 0.108 | 0.002
13~14时 | 20.118 | 7.633 | 7.657 | 7.672 | 15.887 | 0.32 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0075 | 0.0002 | 0.205 | 0.004
14~15时 | 20.784 | 7.621 | 7.662 | 7.702 | 16.453 | 0.344 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0060 | 0.0001 | 0.174 | 0.004
15~16时 | 7.052 | 7.529 | 7.63 | 7.672 | 17.674 | 0.125 | 0.002 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0041 | 0 | 0.129 | 0.001
16~17时 | 5.163 | 7.623 | 7.637 | 7.656 | 16.959 | 0.087 | 0.002 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0039 | 0 | 0.123 | 0.001
17~18时 | 5.162 | 7.627 | 7.636 | 7.647 | 15.417 | 0.08 | 0.001 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0037 | 0 | 0.115 | 0.001
18~19时 | 96.174 | 7.085 | 7.551 | 7.763 | 14.675 | 1.367 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0.001 | 0.0039 | 0.0004 | 0.105 | 0.010
19~20时 | 119.101 | 7.572 | 7.778 | 8.099 | 13.074 | 1.557 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0.001 | 0.0041 | 0.0005 | 0.091 | 0.011
20~21时 | 112.452 | 7.306 | 7.885 | 8.139 | 13.427 | 1.516 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0.001 | 0.0053 | 0.0006 | 0.135 | 0.016
21~22时 | 96.458 | 7.61 | 7.908 | 8.133 | 14.188 | 1.369 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0.001 | 0.0068 | 0.0007 | 0.191 | 0.018
22~23时 | 33.664 | 7.594 | 7.607 | 7.644 | 14.307 | 0.479 | 0.001 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0071 | 0.0002 | 0.195 | 0.006
23~24时 | 11.852 | 7.598 | 7.61 | 7.627 | 14.563 | 0.173 | 0.001 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0074 | 0.0001 | 0.201 | 0.002
有效日均值 |  |  | 7.5716 |  | 14.696 |  | 0.001 |  | 0.006 |  | 0.0083 |  | 0.143
最大值 | 119.101 | 7.633 | 7.908 | 8.139 | 18.346 | 1.708 | 0.003 | 0 | 0.011 | 0.001 | 0.029 | 0.001 | 0.267 | 0.022
最小值 | 5.162 | 7.085 | 7.282 | 7.355 | 11.957 | 0.062 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0037 | 0 | 0.036 | 0
总量 | 994.9871 |  |  |  |  | 14.116 |  | 0.001 |  | 0.005 |  | 0.0066 |  | 0.134