## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-05-27 00:00:00 至 2024-05-27 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 5.727 | 7.607 | 7.615 | 7.627 | 14.446 | 0.083 | 0.001 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0063 | 0 | 0.202 | 0.001
01~02时 | 5.715 | 7.594 | 7.614 | 7.622 | 14.192 | 0.081 | 0.002 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0049 | 0 | 0.203 | 0.001
02~03时 | 88.363 | 7.178 | 7.388 | 7.605 | 13.897 | 1.22 | 0.002 | 0 | 0.007 | 0.001 | 0.0050 | 0.0004 | 0.163 | 0.013
03~04时 | 112.182 | 7.235 | 7.396 | 7.51 | 13.26 | 1.488 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0051 | 0.0006 | 0.115 | 0.013
04~05时 | 69.034 | 7.416 | 7.443 | 7.498 | 13.35 | 0.917 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0038 | 0.0003 | 0.152 | 0.009
05~06时 | 18.967 | 7.404 | 7.424 | 7.448 | 13.533 | 0.257 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0023 | 0 | 0.197 | 0.004
06~07时 | 31.222 | 7.069 | 7.427 | 7.472 | 13.833 | 0.44 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0093 | 0.0004 | 0.157 | 0.004
07~08时 | 102.082 | 6.959 | 7.042 | 7.211 | 14.479 | 1.478 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.017 | 0.0018 | 0.113 | 0.012
08~09时 | 48.839 | 7.211 | 7.279 | 7.3 | 14.032 | 0.686 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0.016 | 0.0008 | 0.117 | 0.006
09~10时 | 51.554 | 6.999 | 7.27 | 7.511 | 13.069 | 0.674 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.014 | 0.0007 | 0.121 | 0.006
10~11时 | 122.861 | 7.183 | 7.401 | 7.679 | 13.805 | 1.703 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.015 | 0.0019 | 0.47 | 0.062
11~12时 | 142.657 | 7.138 | 7.221 | 7.434 | 15.417 | 2.199 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0.016 | 0.0024 | 0.92 | 0.131
12~13时 | 129.444 | 6.888 | 7.084 | 7.243 | 12.934 | 1.71 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.016 | 0.0021 | 1.224 | 0.156
13~14时 | 127.421 | 6.794 | 6.856 | 6.929 | 7.576 | 0.965 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.015 | 0.0020 | 1.617 | 0.206
14~15时 | 116.49 | 6.729 | 6.763 | 6.8 | 7.752 | 0.902 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.015 | 0.0018 | 1.059 | 0.128
15~16时 | 87.431 | 6.636 | 6.683 | 6.76 | 8.131 | 0.711 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.016 | 0.0014 | 0.376 | 0.033
16~17时 | 52.708 | 6.661 | 6.831 | 7.021 | 7.857 | 0.421 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0 | 0.014 | 0.0008 | 0.325 | 0.018
17~18时 | 110.997 | 6.636 | 6.724 | 7.041 | 7.302 | 0.811 | 0.003 | 0 | 0.004 | 0 | 0.012 | 0.0014 | 0.254 | 0.028
18~19时 | 128.988 | 6.634 | 6.738 | 6.877 | 7.114 | 0.915 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.013 | 0.0017 | 0.235 | 0.03
19~20时 | 128.139 | 6.653 | 6.78 | 6.908 | 6.739 | 0.864 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0 | 0.013 | 0.0017 | 0.208 | 0.027
20~21时 | 122.123 | 6.654 | 6.704 | 6.748 | 6.985 | 0.852 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.014 | 0.0017 | 0.229 | 0.028
21~22时 | 99.155 | 6.573 | 6.608 | 6.665 | 7.477 | 0.741 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.014 | 0.0014 | 0.254 | 0.025
22~23时 | 88.424 | 6.503 | 6.54 | 6.589 | 6.921 | 0.614 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.014 | 0.0013 | 0.232 | 0.021
23~24时 | 82.893 | 6.5 | 6.555 | 6.585 | 5.809 | 0.482 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.015 | 0.0013 | 0.204 | 0.017
有效日均值 |  |  | 7.0582 |  | 10.830 |  | 0.002 |  | 0.003 |  | 0.0122 |  | 0.381
最大值 | 142.657 | 7.607 | 7.615 | 7.679 | 15.417 | 2.199 | 0.003 | 0 | 0.01 | 0.001 | 0.017 | 0.0024 | 1.617 | 0.206
最小值 | 5.715 | 6.5 | 6.54 | 6.585 | 5.809 | 0.081 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0023 | 0 | 0.113 | 0.001
总量 | 2073.4270 |  |  |  |  | 21.214 |  | 0.005 |  | 0.004 |  | 0.0281 |  | 0.979