## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-05-27 00:00:00 至 2024-05-27 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 6.397 | 7.55 | 7.58 | 7.62 | 2.08 | 0.016 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0095 | 0.0001 | 0.002 | 0 | 0.69 | 0.004
01~02时 | 17.253 | 7.54 | 7.57 | 7.59 | 2.9 | 0.05 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.01 | 0.0002 | 0.002 | 0 | 0.724 | 0.012
02~03时 | 17.45 | 7.49 | 7.54 | 7.57 | 2.306 | 0.04 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.01 | 0.0002 | 0.001 | 0 | 0.652 | 0.011
03~04时 | 6.904 | 7.43 | 7.48 | 7.52 | 1.1 | 0.008 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0099 | 0.0001 | 0.001 | 0 | 0.323 | 0.002
04~05时 | 1.222 | 7.44 | 7.47 | 7.51 | 1.695 | 0.002 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0098 | 0 | 0 | 0 | 0.334 | 0
05~06时 | 3.847 | 7.4 | 7.47 | 7.5 | 2.9 | 0.011 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0095 | 0 | 0 | 0 | 0.386 | 0.001
06~07时 | 16.587 | 7.44 | 7.46 | 7.47 | 2.524 | 0.042 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0095 | 0.0002 | 0 | 0 | 0.366 | 0.006
07~08时 | 17.547 | 7.38 | 7.42 | 7.45 | 1.7 | 0.03 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0096 | 0.0002 | 0 | 0 | 0.279 | 0.005
08~09时 | 18.077 | 7.36 | 7.4 | 7.42 | 2.045 | 0.037 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0093 | 0.0002 | 0 | 0 | 0.286 | 0.005
09~10时 | 17.751 | 7.36 | 7.39 | 7.41 | 2.8 | 0.05 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0082 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.32 | 0.006
10~11时 | 17.256 | 7.35 | 7.39 | 7.43 | 2.643 | 0.046 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0079 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.358 | 0.006
11~12时 | 17.547 | 7.35 | 7.39 | 7.41 | 2.3 | 0.04 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0067 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.53 | 0.009
12~13时 | 17.694 | 7.37 | 7.41 | 7.44 | 2.335 | 0.041 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0075 | 0.0001 | 0.001 | 0 | 0.512 | 0.009
13~14时 | 17.724 | 7.38 | 7.41 | 7.43 | 2.4 | 0.043 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.01 | 0.0002 | 0.002 | 0 | 0.426 | 0.008
14~15时 | 17.559 | 7.4 | 7.43 | 7.47 | 2.037 | 0.036 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.01 | 0.0002 | 0.001 | 0 | 0.4 | 0.007
15~16时 | 17.56 | 7.41 | 7.44 | 7.46 | 1.3 | 0.023 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0098 | 0.0002 | 0 | 0 | 0.279 | 0.005
16~17时 | 17.363 | 7.42 | 7.45 | 7.48 | 1.759 | 0.03 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0097 | 0.0002 | 0.001 | 0 | 0.325 | 0.006
17~18时 | 17.057 | 7.38 | 7.43 | 7.46 | 2.7 | 0.046 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0093 | 0.0002 | 0.001 | 0 | 0.531 | 0.009
18~19时 | 17.156 | 7.41 | 7.45 | 7.5 | 2.405 | 0.041 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0090 | 0.0002 | 0.002 | 0 | 0.565 | 0.010
19~20时 | 17.237 | 7.4 | 7.43 | 7.46 | 1.8 | 0.031 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0077 | 0.0001 | 0.003 | 0 | 0.72 | 0.012
20~21时 | 16.113 | 7.38 | 7.42 | 7.47 | 1.675 | 0.027 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0078 | 0.0001 | 0.002 | 0 | 0.64 | 0.011
21~22时 | 3.727 | 7.28 | 7.37 | 7.42 | 1.4 | 0.005 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0083 | 0 | 0.001 | 0 | 0.279 | 0.001
22~23时 | 0.739 | 7.35 | 7.39 | 7.43 | 1.761 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0085 | 0 | 0.002 | 0 | 0.304 | 0
23~24时 | 0.185 | 7.32 | 7.37 | 7.41 | 2.5 | 0 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0092 | 0 | 0.002 | 0 | 0.425 | 0
有效日均值 |  |  | 7.44 |  | 2.128 |  | 0.001 |  | 0.003 |  | 0.0091 |  | 0.001 |  | 0.444
最大值 | 18.077 | 7.55 | 7.58 | 7.62 | 2.9 | 0.05 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.01 | 0.0002 | 0.003 | 0 | 0.724 | 0.012
最小值 | 0.185 | 7.28 | 7.37 | 7.41 | 1.1 | 0 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0067 | 0 | 0 | 0 | 0.279 | 0
总量 | 317.953 |  |  |  |  | 0.697 |  | 0 |  | 0.001 |  | 0.0029 |  | 0 |  | 0.147