## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-05-28 00:00:00 至 2024-05-28 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 79.346 | 6.574 | 6.626 | 6.663 | 6.055 | 0.48 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.016 | 0.0013 | 0.2 | 0.016
01~02时 | 105.267 | 6.372 | 6.779 | 6.96 | 6.554 | 0.69 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.016 | 0.0018 | 0.194 | 0.02
02~03时 | 96.951 | 6.372 | 6.686 | 6.882 | 5.937 | 0.564 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.013 | 0.0013 | 0.196 | 0.019
03~04时 | 81.359 | 6.718 | 6.972 | 7.152 | 4.606 | 0.375 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.01 | 0.0008 | 0.198 | 0.016
04~05时 | 110.459 | 6.376 | 6.734 | 6.804 | 4.82 | 0.533 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.011 | 0.0012 | 0.197 | 0.022
05~06时 | 91.521 | 6.389 | 6.568 | 6.874 | 5.253 | 0.481 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.012 | 0.0012 | 0.196 | 0.018
06~07时 | 86.194 | 6.388 | 6.44 | 6.54 | 5.427 | 0.468 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.05 | 0.0042 | 0.197 | 0.017
07~08时 | 76.086 | 6.534 | 6.608 | 6.833 | 5.807 | 0.442 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0 | 0.098 | 0.0075 | 0.199 | 0.015
08~09时 | 9.198 | 6.842 | 6.938 | 6.996 | 5.982 | 0.054 | 0.005 | 0 | 0.002 | 0 | 0.074 | 0.0008 | 0.133 | 0.001
09~10时 | 44.874 | 6.566 | 6.777 | 6.98 | 6.365 | 0.286 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.044 | 0.0020 | 0.049 | 0.002
10~11时 | 118.365 | 6.24 | 7.187 | 7.847 | 5.699 | 0.655 | 0.005 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.037 | 0.0042 | 0.058 | 0.007
11~12时 | 122.78 | 6.897 | 7.639 | 7.956 | 4.238 | 0.52 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.027 | 0.0034 | 0.069 | 0.008
12~13时 | 108.764 | 6.562 | 6.719 | 6.892 | 4.697 | 0.507 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.025 | 0.0028 | 0.127 | 0.014
13~14时 | 106.499 | 6.551 | 6.579 | 6.621 | 5.63 | 0.6 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0.023 | 0.0025 | 0.194 | 0.021
14~15时 | 101.251 | 6.466 | 6.522 | 6.571 | 6.122 | 0.622 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0.022 | 0.0023 | 0.196 | 0.02
15~16时 | 89.403 | 6.465 | 6.764 | 6.885 | 7.205 | 0.644 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.021 | 0.0019 | 0.198 | 0.018
16~17时 | 54.235 | 6.86 | 7.037 | 7.502 | 6.855 | 0.36 | 0.002 | 0 | 0.009 | 0.001 | 0.025 | 0.0014 | 0.251 | 0.015
17~18时 | 88.727 | 6.994 | 7.045 | 7.167 | 6.089 | 0.54 | 0.001 | 0 | 0.021 | 0.002 | 0.029 | 0.0027 | 0.315 | 0.028
18~19时 | 111.95 | 6.81 | 7.854 | 8.384 | 6.145 | 0.689 | 0.002 | 0 | 0.02 | 0.002 | 0.026 | 0.0030 | 0.288 | 0.032
19~20时 | 104.454 | 7.624 | 8.168 | 8.391 | 6.268 | 0.655 | 0.004 | 0 | 0.016 | 0.002 | 0.023 | 0.0024 | 0.256 | 0.027
20~21时 | 121.509 | 7.144 | 7.99 | 8.305 | 6.793 | 0.825 | 0.003 | 0 | 0.014 | 0.002 | 0.022 | 0.0028 | 0.225 | 0.027
21~22时 | 95.129 | 7.371 | 7.592 | 8.275 | 7.942 | 0.756 | 0.003 | 0 | 0.008 | 0.001 | 0.022 | 0.0021 | 0.19 | 0.018
22~23时 | 81.526 | 7.282 | 7.374 | 7.42 | 8.889 | 0.711 | 0.003 | 0 | 0.009 | 0.001 | 0.021 | 0.0017 | 0.198 | 0.016
23~24时 | 47.625 | 7.16 | 7.203 | 7.284 | 10.82 | 0.515 | 0.003 | 0 | 0.011 | 0.001 | 0.02 | 0.0010 | 0.208 | 0.010
有效日均值 |  |  | 7.0338 |  | 6.258 |  | 0.003 |  | 0.006 |  | 0.0291 |  | 0.189
最大值 | 122.78 | 7.624 | 8.168 | 8.391 | 10.82 | 0.825 | 0.006 | 0.001 | 0.021 | 0.002 | 0.098 | 0.0075 | 0.315 | 0.032
最小值 | 9.198 | 6.24 | 6.44 | 6.54 | 4.238 | 0.054 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.01 | 0.0008 | 0.049 | 0.001
总量 | 2133.4824 |  |  |  |  | 12.971 |  | 0.006 |  | 0.013 |  | 0.0562 |  | 0.407