## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-05-29 00:00:00 至 2024-05-29 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 39.918 | 7.177 | 7.24 | 7.395 | 9.38 | 0.398 | 0.002 | 0 | 0.009 | 0 | 0.018 | 0.0008 | 0.124 | 0.006
01~02时 | 111.003 | 6.846 | 6.954 | 7.395 | 6.456 | 0.717 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.017 | 0.0019 | 0.022 | 0.002
02~03时 | 135.459 | 6.477 | 7.211 | 7.701 | 6.029 | 0.814 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0.017 | 0.0023 | 0.019 | 0.003
03~04时 | 126.927 | 7.251 | 7.698 | 7.855 | 5.161 | 0.655 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.017 | 0.0022 | 0.016 | 0.002
04~05时 | 121.623 | 6.797 | 7.455 | 7.863 | 5.099 | 0.62 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.023 | 0.0028 | 0.102 | 0.013
05~06时 | 63.72 | 6.794 | 7.034 | 7.334 | 4.974 | 0.317 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.03 | 0.0019 | 0.207 | 0.013
06~07时 | 13.007 | 7.031 | 7.155 | 7.249 | 5.036 | 0.065 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.028 | 0.0004 | 0.13 | 0.002
07~08时 | 8.719 | 7.074 | 7.195 | 7.279 | 5.161 | 0.045 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.026 | 0.0002 | 0.036 | 0
08~09时 | 4.436 | 7.221 | 7.331 | 7.396 | 4.432 | 0.019 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.023 | 0.0001 | 0.114 | 0.001
09~10时 | 85.054 | 6.683 | 7.232 | 7.393 | 2.946 | 0.251 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.019 | 0.0017 | 0.203 | 0.017
10~11时 | 118.407 | 6.795 | 7.219 | 7.296 | 4.277 | 0.517 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.018 | 0.0022 | 0.226 | 0.027
11~12时 | 109.868 | 7.131 | 7.227 | 7.343 | 7.205 | 0.792 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.017 | 0.0019 | 0.254 | 0.028
12~13时 | 97.025 | 6.826 | 7.121 | 7.337 | 7.897 | 0.767 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.018 | 0.0018 | 0.456 | 0.045
13~14时 | 95.195 | 6.951 | 7.082 | 7.317 | 9.324 | 0.888 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0 | 0.019 | 0.0019 | 0.707 | 0.067
14~15时 | 86.345 | 7.106 | 7.164 | 7.265 | 9.324 | 0.805 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0 | 0.019 | 0.0017 | 0.707 | 0.061
15~16时 | 44.902 | 7.092 | 7.162 | 7.26 | 10.889 | 0.464 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.025 | 0.0011 | 0.372 | 0.02
16~17时 | 21.117 | 7.254 | 7.306 | 7.362 | 10.647 | 0.228 | 0.005 | 0 | 0.007 | 0 | 0.025 | 0.0005 | 0.109 | 0.002
17~18时 | 71.397 | 7.064 | 7.322 | 7.389 | 7.285 | 0.52 | 0.005 | 0 | 0.010 | 0.001 | 0.021 | 0.0015 | 0.006 | 0.001
18~19时 | 110.528 | 6.818 | 6.995 | 7.332 | 6.767 | 0.743 | 0.004 | 0 | 0.007 | 0.001 | 0.019 | 0.0022 | 0.031 | 0.004
19~20时 | 119.316 | 6.866 | 7.073 | 7.433 | 5.71 | 0.681 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0 | 0.018 | 0.0022 | 0.058 | 0.007
20~21时 | 93.476 | 7.148 | 7.283 | 7.383 | 5.651 | 0.529 | 0.004 | 0 | 0.007 | 0.001 | 0.018 | 0.0017 | 0.307 | 0.028
21~22时 | 117.731 | 7.069 | 7.195 | 7.222 | 5.529 | 0.651 | 0.003 | 0 | 0.017 | 0.002 | 0.018 | 0.0022 | 0.616 | 0.073
22~23时 | 60.219 | 7.126 | 7.171 | 7.255 | 7.288 | 0.37 | 0.004 | 0 | 0.017 | 0.001 | 0.021 | 0.0012 | 1.337 | 0.058
23~24时 | 11.269 | 7.201 | 7.237 | 7.272 | 10.913 | 0.123 | 0.004 | 0 | 0.016 | 0 | 0.025 | 0.0003 | 2.23 | 0.025
有效日均值 |  |  | 7.2113 |  | 6.807 |  | 0.004 |  | 0.005 |  | 0.0214 |  | 0.350
最大值 | 135.459 | 7.254 | 7.698 | 7.863 | 10.913 | 0.888 | 0.005 | 0 | 0.017 | 0.002 | 0.03 | 0.0028 | 2.23 | 0.073
最小值 | 4.436 | 6.477 | 6.954 | 7.222 | 2.946 | 0.019 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.017 | 0.0001 | 0.006 | 0
总量 | 1866.6737 |  |  |  |  | 11.977 |  | 0.006 |  | 0.009 |  | 0.0369 |  | 0.504