## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-05-30 00:00:00 至 2024-05-30 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 8.082 | 7.198 | 7.315 | 7.351 | 21.262 | 0.175 | 0.004 | 0 | 0.012 | 0 | 0.023 | 0.0002 | 1.243 | 0.010
01~02时 | 8.087 | 7.347 | 7.376 | 7.403 | 44.477 | 0.36 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0 | 0.021 | 0.0002 | 0.036 | 0
02~03时 | 51.048 | 6.512 | 7.139 | 7.425 | 44.477 | 2.27 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.02 | 0.0010 | 0.027 | 0.001
03~04时 | 51.311 | 7.057 | 7.439 | 8.068 | 44.477 | 2.282 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.019 | 0.0010 | 0.014 | 0.001
04~05时 | 46.78 | 6.78 | 7.299 | 7.853 | 94.251 | 5.132 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0 | 0.014 | 0.0006 | 0.052 | 0.003
05~06时 | 45.925 | 6.832 | 6.913 | 7.082 | 197.627 | 9.076 | 0.003 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0082 | 0.0004 | 0.103 | 0.005
06~07时 | 9.866 | 7.083 | 7.191 | 7.385 | 197.627 | 1.95 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.019 | 0.0002 | 0.103 | 0.001
07~08时 | 4.624 | 7.153 | 7.21 | 7.291 | 197.627 | 0.914 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.033 | 0.0002 | 0.104 | 0
08~09时 | 4.724 | 7.202 | 7.327 | 7.367 | 197.627 | 0.934 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.027 | 0.0001 | 0.098 | 0
09~10时 | 4.435 | 7.286 | 7.312 | 7.328 | 197.627 | 0.877 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.018 | 0.0001 | 0.091 | 0
10~11时 | 51.607 | 6.891 | 7.291 | 7.35 | 121.146 | 6.483 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.014 | 0.0007 | 0.065 | 0.003
11~12时 | 48.793 | 7.224 | 7.292 | 7.346 | 154.808 | 6.794 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0092 | 0.0004 | 0.033 | 0.002
12~13时 | 17.743 | 7.288 | 7.333 | 7.38 | 187.842 | 3.334 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0092 | 0.0002 | 0.102 | 0.002
13~14时 | 17.939 | 7.378 | 7.425 | 7.495 | 1.934 | 0.035 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0093 | 0.0002 | 0.193 | 0.003
14~15时 | 57.68 | 6.497 | 7.358 | 7.507 | 2.48 | 0.156 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.01 | 0.0006 | 0.155 | 0.008
15~16时 | 57.767 | 7.381 | 7.537 | 7.96 | 3.493 | 0.202 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.012 | 0.0007 | 0.107 | 0.006
16~17时 | 15.093 | 7.591 | 7.815 | 7.949 | 5.294 | 0.065 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.014 | 0.0002 | 0.061 | 0.001
17~18时 | 14.535 | 6.934 | 7.6 | 7.719 | 8.689 | 0.126 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.016 | 0.0002 | 0.003 | 0
18~19时 | 86.987 | 6.394 | 6.688 | 7.152 | 13.307 | 1.299 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0.001 | 0.02 | 0.0019 | 0.156 | 0.018
19~20时 | 111.683 | 6.565 | 6.664 | 7.018 | 22.009 | 2.458 | 0.001 | 0 | 0.016 | 0.002 | 0.026 | 0.0029 | 0.346 | 0.039
20~21时 | 125.932 | 6.843 | 6.916 | 7.016 | 20.196 | 2.557 | 0.002 | 0 | 0.018 | 0.002 | 0.022 | 0.0028 | 0.28 | 0.036
21~22时 | 96.342 | 6.436 | 6.707 | 6.844 | 17.019 | 1.64 | 0.003 | 0 | 0.024 | 0.002 | 0.017 | 0.0017 | 0.192 | 0.019
22~23时 | 18.907 | 6.367 | 6.695 | 7.026 | 16.455 | 0.316 | 0.004 | 0 | 0.018 | 0 | 0.101 | 0.0013 | 0.228 | 0.004
23~24时 | 11.243 | 7.024 | 7.142 | 7.232 | 15.407 | 0.173 | 0.005 | 0 | 0.006 | 0 | 0.206 | 0.0023 | 0.273 | 0.003
有效日均值 |  |  | 7.2081 |  | 76.132 |  | 0.002 |  | 0.006 |  | 0.0290 |  | 0.169
最大值 | 125.932 | 7.591 | 7.815 | 8.068 | 197.627 | 9.076 | 0.005 | 0 | 0.024 | 0.002 | 0.206 | 0.0029 | 1.243 | 0.039
最小值 | 4.435 | 6.367 | 6.664 | 6.844 | 1.934 | 0.035 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0082 | 0.0001 | 0.003 | 0
总量 | 967.1438 |  |  |  |  | 49.606 |  | 0.002 |  | 0.009 |  | 0.0201 |  | 0.166