## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-05-31 00:00:00 至 2024-05-31 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 21.927 | 6.211 | 7.238 | 7.32 | 13.598 | 0.262 | 0.005 | 0 | 0.006 | 0 | 0.119 | 0.0014 | 0.193 | 0.003
01~02时 | 111.634 | 6.996 | 7.125 | 7.435 | 10.175 | 1.136 | 0.005 | 0.001 | 0.006 | 0.001 | 0.0078 | 0.0009 | 0.088 | 0.010
02~03时 | 98.96 | 6.502 | 7.038 | 7.141 | 8.725 | 0.847 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.01 | 0.0011 | 0.095 | 0.009
03~04时 | 118.241 | 6.513 | 6.843 | 7.52 | 5.992 | 0.708 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.013 | 0.0016 | 0.104 | 0.012
04~05时 | 77.519 | 6.45 | 6.724 | 6.958 | 7.927 | 0.586 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.013 | 0.0011 | 0.147 | 0.011
05~06时 | 60.287 | 6.955 | 7.008 | 7.054 | 11.574 | 0.698 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0.014 | 0.0009 | 0.2 | 0.012
06~07时 | 28.932 | 6.949 | 7.107 | 7.265 | 11.995 | 0.34 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0.027 | 0.0006 | 0.139 | 0.005
07~08时 | 11.726 | 7.135 | 7.252 | 7.371 | 12.788 | 0.15 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.045 | 0.0005 | 0.058 | 0.001
08~09时 | 8.166 | 7.314 | 7.396 | 7.452 | 11.593 | 0.097 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.037 | 0.0003 | 0.043 | 0
09~10时 | 77.412 | 6.807 | 7.115 | 7.39 | 9.334 | 0.723 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.028 | 0.0022 | 0.025 | 0.002
10~11时 | 129.849 | 6.634 | 6.761 | 6.862 | 11.013 | 1.43 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.021 | 0.0028 | 0.027 | 0.004
11~12时 | 101.68 | 6.382 | 6.63 | 7.131 | 14.188 | 1.443 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0.012 | 0.0012 | 0.03 | 0.003
12~13时 | 90.854 | 5.899 | 6.43 | 6.682 | 14.092 | 1.28 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.127 | 0.012 | 0.217 | 0.021
13~14时 | 35.897 | 6.658 | 7.134 | 7.413 | 13.911 | 0.499 | 0.001 | 0 | 0.011 | 0 | 0.274 | 0.0098 | 0.469 | 0.017
14~15时 | 17.697 | 7.296 | 7.387 | 7.412 | 12.758 | 0.229 | 0.011 | 0 | 0.010 | 0 | 0.188 | 0.0036 | 0.489 | 0.009
15~16时 | 4.718 | 7.254 | 7.328 | 7.379 | 10.731 | 0.051 | 0.023 | 0 | 0.007 | 0 | 0.078 | 0.0004 | 0.514 | 0.002
16~17时 | 7.781 | 6.785 | 7.313 | 7.623 | 10.185 | 0.075 | 0.013 | 0 | 0.005 | 0 | 0.06 | 0.0004 | 0.287 | 0.001
17~18时 | 77.507 | 7.271 | 7.455 | 7.507 | 9.155 | 0.71 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.036 | 0.0028 | 0.014 | 0.001
18~19时 | 131.847 | 6.955 | 7.12 | 7.464 | 10.53 | 1.414 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.029 | 0.0038 | 0.051 | 0.008
19~20时 | 87.601 | 7.02 | 7.098 | 7.325 | 13.159 | 1.153 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.021 | 0.0019 | 0.096 | 0.008
20~21时 | 11.019 | 7.208 | 7.292 | 7.351 | 14.326 | 0.152 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.019 | 0.0002 | 0.094 | 0.001
21~22时 | 5.742 | 7.228 | 7.278 | 7.33 | 16.534 | 0.095 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.015 | 0.0001 | 0.091 | 0.001
22~23时 | 5.208 | 7.328 | 7.366 | 7.389 | 13.851 | 0.071 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.014 | 0.0001 | 0.097 | 0.001
23~24时 | 6.019 | 7.384 | 7.405 | 7.42 | 8.776 | 0.053 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.013 | 0.0001 | 0.104 | 0.001
有效日均值 |  |  | 7.1190 |  | 11.538 |  | 0.004 |  | 0.003 |  | 0.0513 |  | 0.153
最大值 | 131.847 | 7.384 | 7.455 | 7.623 | 16.534 | 1.443 | 0.023 | 0.001 | 0.011 | 0.001 | 0.274 | 0.012 | 0.514 | 0.021
最小值 | 4.718 | 5.899 | 6.43 | 6.682 | 5.992 | 0.051 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0078 | 0.0001 | 0.014 | 0
总量 | 1328.2329 |  |  |  |  | 14.201 |  | 0.003 |  | 0.003 |  | 0.0504 |  | 0.142