## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-05-31 00:00:00 至 2024-05-31 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 4.728 | 7.27 | 7.38 | 7.44 | 2.197 | 0.011 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.014 | 0.0001 | 0.001 | 0 | 0.627 | 0.003
01~02时 | 10.288 | 7.28 | 7.37 | 7.42 | 2.4 | 0.025 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.013 | 0.0001 | 0.001 | 0 | 0.419 | 0.004
02~03时 | 1.612 | 7.26 | 7.33 | 7.4 | 2.239 | 0.004 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0.001
03~04时 | 0.481 | 7.23 | 7.29 | 7.35 | 1.9 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0.712 | 0
04~05时 | 0.126 | 7.25 | 7.31 | 7.36 | 1.868 | 0 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0.659 | 0
05~06时 | 0.007 | 7.23 | 7.27 | 7.32 | 1.8 | 0 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0.417 | 0
06~07时 | 0 | 7.27 | 7.31 | 7.37 | 1.768 | 0 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0
07~08时 | 0 | 7.2 | 7.25 | 7.3 | 1.7 | 0 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0.268 | 0
08~09时 | 2.256 | 7.25 | 7.29 | 7.34 | 1.764 | 0.004 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.001
09~10时 | 15.505 | 7.27 | 7.3 | 7.32 | 1.9 | 0.029 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0.014 | 0.0002 | 0 | 0 | 0.561 | 0.009
10~11时 | 17.455 | 7.29 | 7.32 | 7.36 | 2.135 | 0.037 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0.014 | 0.0002 | 0 | 0 | 0.588 | 0.010
11~12时 | 14.088 | 7.27 | 7.31 | 7.34 | 2.6 | 0.037 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0.013 | 0.0002 | 0 | 0 | 0.71 | 0.010
12~13时 | 2.649 | 7.27 | 7.32 | 7.37 | 2.632 | 0.007 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0.002
13~14时 | 0.714 | 7.28 | 7.34 | 7.37 | 2.7 | 0.002 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0.001
14~15时 | 0.219 | 7.27 | 7.34 | 7.41 | 2.54 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0
15~16时 | 0.037 | 7.22 | 7.32 | 7.39 | 2.2 | 0 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0.312 | 0
16~17时 | 0.022 | 7.27 | 7.35 | 7.43 | 1.9 | 0 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.014 | 0 | 0.001 | 0 | 0.331 | 0
17~18时 | 0.397 | 7.26 | 7.33 | 7.38 | 1.3 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.013 | 0 | 0.001 | 0 | 0.417 | 0
18~19时 | 14.509 | 7.3 | 7.35 | 7.39 | 1.46 | 0.022 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.013 | 0.0002 | 0 | 0 | 0.39 | 0.006
19~20时 | 8.175 | 7.24 | 7.33 | 7.38 | 1.8 | 0.015 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.014 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.268 | 0.002
20~21时 | 1.316 | 7.28 | 7.34 | 7.41 | 2.082 | 0.003 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0.287 | 0
21~22时 | 0.43 | 7.26 | 7.31 | 7.36 | 2.6 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0.374 | 0
22~23时 | 0.126 | 7.28 | 7.32 | 7.39 | 2.315 | 0 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0.433 | 0
23~24时 | 0.009 | 7.22 | 7.29 | 7.34 | 1.7 | 0 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0.709 | 0
有效日均值 |  |  | 7.32 |  | 2.062 |  | 0.001 |  | 0.003 |  | 0.0142 |  | 0 |  | 0.488
最大值 | 17.455 | 7.3 | 7.38 | 7.44 | 2.7 | 0.037 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.016 | 0.0002 | 0.001 | 0 | 0.712 | 0.01
最小值 | 0 | 7.2 | 7.25 | 7.3 | 1.3 | 0 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0.268 | 0
总量 | 95.149 |  |  |  |  | 0.199 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0013 |  | 0 |  | 0.049