## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-06-01 00:00:00 至 2024-06-01 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 8.584 | 6.863 | 7.416 | 7.451 | 7.526 | 0.056 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.012 | 0.0001 | 0.104 | 0.001
01~02时 | 108.933 | 7.177 | 7.226 | 7.349 | 5.161 | 0.562 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.011 | 0.0013 | 0.103 | 0.011
02~03时 | 88.994 | 7.051 | 7.375 | 7.896 | 6.673 | 0.564 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.012 | 0.0011 | 0.069 | 0.007
03~04时 | 52.082 | 7.9 | 7.986 | 8.191 | 9.523 | 0.496 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.013 | 0.0007 | 0.027 | 0.001
04~05时 | 23.386 | 7.666 | 7.793 | 8.074 | 11.64 | 0.274 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0.013 | 0.0003 | 0.07 | 0.002
05~06时 | 15.884 | 7.507 | 7.605 | 7.67 | 15.688 | 0.249 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.012 | 0.0002 | 0.121 | 0.002
06~07时 | 6.05 | 7.462 | 7.568 | 7.853 | 15.592 | 0.094 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.03 | 0.0002 | 0.112 | 0.001
07~08时 | 6.155 | 7.532 | 7.558 | 7.586 | 15.407 | 0.095 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.054 | 0.0003 | 0.101 | 0.001
08~09时 | 30.569 | 6.87 | 7.522 | 7.932 | 13.849 | 0.341 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.044 | 0.0010 | 0.056 | 0
09~10时 | 103.623 | 7.282 | 8.029 | 8.388 | 10.638 | 1.102 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.032 | 0.0033 | 0 | 0
10~11时 | 69.636 | 6.821 | 7.817 | 8.331 | 11.349 | 0.799 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.028 | 0.0019 | 0.027 | 0.002
11~12时 | 44.57 | 7.784 | 8.235 | 8.426 | 12.695 | 0.566 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.022 | 0.0010 | 0.06 | 0.003
12~13时 | 22.594 | 7.12 | 7.978 | 8.357 | 14.018 | 0.295 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.019 | 0.0005 | 0.039 | 0.001
13~14时 | 5.055 | 7.465 | 7.607 | 7.879 | 16.346 | 0.083 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.015 | 0.0001 | 0.014 | 0
14~15时 | 4.314 | 7.478 | 7.5 | 7.534 | 13.59 | 0.058 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0.014 | 0.0001 | 0.091 | 0
15~16时 | 5.272 | 7.488 | 7.51 | 7.537 | 8.32 | 0.044 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.013 | 0.0001 | 0.191 | 0.001
16~17时 | 5.656 | 7.441 | 7.49 | 7.543 | 10.02 | 0.057 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.013 | 0.0001 | 0.15 | 0.001
17~18时 | 12.344 | 7.401 | 7.513 | 7.58 | 13.065 | 0.161 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.012 | 0.0002 | 0.101 | 0.001
18~19时 | 113.639 | 6.422 | 6.974 | 7.502 | 9.37 | 0.952 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0.011 | 0.0013 | 0.103 | 0.012
19~20时 | 123.611 | 6.524 | 6.86 | 7.088 | 2.8 | 0.346 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0.01 | 0.0012 | 0.105 | 0.013
20~21时 | 125.99 | 6.125 | 6.446 | 6.52 | 3.216 | 0.406 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0075 | 0.0009 | 0.372 | 0.047
21~22时 | 75.952 | 6.261 | 6.404 | 6.563 | 3.956 | 0.3 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0042 | 0.0003 | 0.722 | 0.055
22~23时 | 59.533 | 6.384 | 6.507 | 6.961 | 5.892 | 0.305 | 0.003 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0065 | 0.0003 | 2.012 | 0.099
23~24时 | 8.306 | 6.859 | 6.907 | 6.965 | 9.334 | 0.078 | 0.004 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0095 | 0.0001 | 3.568 | 0.03
有效日均值 |  |  | 7.4099 |  | 10.236 |  | 0.002 |  | 0.002 |  | 0.0178 |  | 0.347
最大值 | 125.99 | 7.9 | 8.235 | 8.426 | 16.346 | 1.102 | 0.004 | 0 | 0.005 | 0 | 0.054 | 0.0033 | 3.568 | 0.099
最小值 | 4.314 | 6.125 | 6.404 | 6.52 | 2.8 | 0.044 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0042 | 0.0001 | 0 | 0
总量 | 1120.7401 |  |  |  |  | 8.282 |  | 0.001 |  | 0.002 |  | 0.0167 |  | 0.290