## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-06-01 00:00:00 至 2024-06-01 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 3.51 | 7.22 | 7.32 | 7.38 | 1.573 | 0.005 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0.701 | 0.002
01~02时 | 17.13 | 7.27 | 7.31 | 7.34 | 1.3 | 0.022 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.011 | 0.0002 | 0 | 0 | 0.666 | 0.011
02~03时 | 5.252 | 7.18 | 7.27 | 7.33 | 1.716 | 0.008 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.011 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.64 | 0.003
03~04时 | 1.379 | 7.21 | 7.25 | 7.29 | 2.6 | 0.004 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0.519 | 0.001
04~05时 | 0.732 | 7.2 | 7.25 | 7.31 | 2.133 | 0.002 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0.544 | 0
05~06时 | 0.561 | 7.16 | 7.22 | 7.28 | 1.2 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0.666 | 0
06~07时 | 0.476 | 7.14 | 7.21 | 7.28 | 1.264 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0
07~08时 | 0.471 | 7.16 | 7.21 | 7.25 | 1.4 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0.518 | 0
08~09时 | 6.578 | 7.19 | 7.25 | 7.29 | 1.843 | 0.015 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.01 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.525 | 0.004
09~10时 | 17.904 | 7.21 | 7.23 | 7.28 | 2.8 | 0.05 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0094 | 0.0002 | 0 | 0 | 0.56 | 0.010
10~11时 | 18.171 | 7.21 | 7.25 | 7.3 | 2.567 | 0.047 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0094 | 0.0002 | 0 | 0 | 0.56 | 0.010
11~12时 | 16.756 | 7.22 | 7.26 | 7.27 | 2.1 | 0.035 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0092 | 0.0002 | 0 | 0 | 0.56 | 0.009
12~13时 | 6.916 | 7.22 | 7.26 | 7.3 | 2.258 | 0.015 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0082 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.561 | 0.004
13~14时 | 4.811 | 7.17 | 7.24 | 7.28 | 2.6 | 0.013 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0042 | 0 | 0 | 0 | 0.561 | 0.003
14~15时 | 15.962 | 7.24 | 7.28 | 7.32 | 2.505 | 0.04 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0039 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.561 | 0.009
15~16时 | 17.521 | 7.27 | 7.34 | 7.42 | 2.3 | 0.04 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0024 | 0 | 0 | 0 | 0.561 | 0.010
16~17时 | 15.152 | 7.26 | 7.31 | 7.38 | 2.237 | 0.034 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0025 | 0 | 0.001 | 0 | 0.561 | 0.008
17~18时 | 17.416 | 7.26 | 7.29 | 7.31 | 2.1 | 0.037 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0028 | 0 | 0.001 | 0 | 0.56 | 0.010
18~19时 | 17.93 | 7.26 | 7.29 | 7.35 | 2.1 | 0.038 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0031 | 0.0001 | 0.002 | 0 | 0.56 | 0.010
19~20时 | 18.099 | 7.24 | 7.26 | 7.29 | 2.1 | 0.038 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0044 | 0.0001 | 0.002 | 0 | 0.56 | 0.010
20~21时 | 16.406 | 7.2 | 7.25 | 7.3 | 2.067 | 0.034 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0043 | 0.0001 | 0.001 | 0 | 0.56 | 0.009
21~22时 | 11.515 | 7.2 | 7.23 | 7.26 | 2 | 0.023 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0039 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0.006
22~23时 | 18.104 | 7.18 | 7.23 | 7.27 | 1.835 | 0.033 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0036 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.56 | 0.010
23~24时 | 18.129 | 7.14 | 7.19 | 7.21 | 1.5 | 0.027 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0021 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0.010
有效日均值 |  |  | 7.26 |  | 2.004 |  | 0.001 |  | 0.004 |  | 0.0075 |  | 0 |  | 0.576
最大值 | 18.171 | 7.27 | 7.34 | 7.42 | 2.8 | 0.05 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.013 | 0.0002 | 0.002 | 0 | 0.701 | 0.011
最小值 | 0.471 | 7.14 | 7.19 | 7.21 | 1.2 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0021 | 0 | 0 | 0 | 0.518 | 0
总量 | 266.881 |  |  |  |  | 0.561 |  | 0 |  | 0.001 |  | 0.0015 |  | 0 |  | 0.152