## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-06-02 00:00:00 至 2024-06-02 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 7.837 | 6.949 | 7.022 | 7.061 | 7.456 | 0.056 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0 | 0.011 | 0.0001 | 2.098 | 0.015
01~02时 | 152.535 | 6.388 | 6.517 | 7.138 | 3.864 | 0.589 | 0.006 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.013 | 0.0020 | 0.202 | 0.031
02~03时 | 151.342 | 6.218 | 6.362 | 6.393 | 3.203 | 0.482 | 0.005 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.061 | 0.0096 | 0.261 | 0.04
03~04时 | 140.646 | 6.334 | 6.369 | 6.454 | 2.02 | 0.284 | 0.004 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.124 | 0.017 | 0.337 | 0.047
04~05时 | 120.153 | 6.114 | 6.254 | 6.41 | 3.75 | 0.396 | 0.007 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.071 | 0.0099 | 2.477 | 0.248
05~06时 | 112.273 | 6.156 | 6.227 | 6.437 | 6.825 | 0.766 | 0.011 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.0016 | 0.0002 | 5.092 | 0.572
06~07时 | 126.157 | 6.303 | 6.364 | 6.463 | 7.527 | 0.953 | 0.012 | 0.002 | 0.005 | 0.001 | 0.02 | 0.0028 | 5.02 | 0.633
07~08时 | 116.594 | 6.424 | 6.458 | 6.477 | 8.776 | 1.023 | 0.013 | 0.002 | 0.006 | 0.001 | 0.046 | 0.0054 | 4.932 | 0.575
08~09时 | 29.125 | 6.411 | 6.567 | 6.739 | 7.161 | 0.236 | 0.009 | 0 | 0.006 | 0 | 0.038 | 0.0012 | 3.603 | 0.124
09~10时 | 14.432 | 6.612 | 6.673 | 6.708 | 4.05 | 0.058 | 0.004 | 0 | 0.005 | 0 | 0.029 | 0.0004 | 1.978 | 0.029
10~11时 | 98.907 | 6.161 | 6.821 | 7.055 | 3.14 | 0.274 | 0.003 | 0 | 0.004 | 0 | 0.025 | 0.0023 | 1.878 | 0.182
11~12时 | 119.641 | 6.566 | 6.879 | 7.055 | 1.4 | 0.168 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.02 | 0.0024 | 1.757 | 0.21
12~13时 | 143.101 | 6.52 | 6.636 | 7.094 | 1.822 | 0.26 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.018 | 0.0026 | 1.143 | 0.162
13~14时 | 119.944 | 6.985 | 7.176 | 7.409 | 2.7 | 0.324 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.016 | 0.0019 | 0.393 | 0.047
14~15时 | 90.158 | 6.985 | 7.102 | 7.225 | 2.974 | 0.266 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.014 | 0.0013 | 0.997 | 0.088
15~16时 | 65.765 | 6.915 | 6.952 | 6.984 | 3.498 | 0.23 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.013 | 0.0009 | 1.787 | 0.118
16~17时 | 28.529 | 6.679 | 7.032 | 7.087 | 2.777 | 0.075 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.013 | 0.0004 | 1.432 | 0.04
17~18时 | 106.431 | 6.904 | 7.137 | 7.203 | 1.377 | 0.147 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0.014 | 0.0015 | 0.975 | 0.104
18~19时 | 113.934 | 6.973 | 7.407 | 7.743 | 1.408 | 0.16 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.014 | 0.0016 | 0.689 | 0.079
19~20时 | 102.713 | 7.232 | 7.418 | 7.602 | 1.469 | 0.151 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0.001 | 0.013 | 0.0014 | 0.315 | 0.032
20~21时 | 116.807 | 6.8 | 7.134 | 7.239 | 2.565 | 0.296 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0.001 | 0.013 | 0.0016 | 0.867 | 0.102
21~22时 | 106.981 | 7.082 | 7.25 | 7.364 | 4.514 | 0.483 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.014 | 0.0015 | 1.542 | 0.165
22~23时 | 36.923 | 6.581 | 6.726 | 7.072 | 7.629 | 0.225 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.013 | 0.0005 | 1.818 | 0.064
23~24时 | 12.025 | 6.763 | 6.925 | 6.986 | 13.249 | 0.159 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0.011 | 0.0001 | 2.155 | 0.026
有效日均值 |  |  | 6.8090 |  | 4.382 |  | 0.004 |  | 0.003 |  | 0.0265 |  | 1.823
最大值 | 152.535 | 7.232 | 7.418 | 7.743 | 13.249 | 1.023 | 0.013 | 0.002 | 0.006 | 0.001 | 0.124 | 0.017 | 5.092 | 0.633
最小值 | 7.837 | 6.114 | 6.227 | 6.393 | 1.377 | 0.056 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0016 | 0.0001 | 0.202 | 0.015
总量 | 2232.9646 |  |  |  |  | 8.062 |  | 0.009 |  | 0.006 |  | 0.0694 |  | 3.732