## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-06-02 00:00:00 至 2024-06-02 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 18.097 | 7.17 | 7.19 | 7.23 | 1.8 | 0.033 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0033 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.56 | 0.010
01~02时 | 9.002 | 7.1 | 7.14 | 7.18 | 2.4 | 0.022 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0082 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.56 | 0.005
02~03时 | 1.635 | 7.07 | 7.13 | 7.18 | 2.333 | 0.004 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0088 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0.001
03~04时 | 0.753 | 7.11 | 7.13 | 7.16 | 2.2 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0.559 | 0
04~05时 | 0.46 | 7.08 | 7.13 | 7.18 | 2.433 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0.559 | 0
05~06时 | 0.347 | 7.06 | 7.12 | 7.15 | 2.9 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0.559 | 0
06~07时 | 0.225 | 7.07 | 7.12 | 7.16 | 2.868 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0.558 | 0
07~08时 | 0.16 | 7.08 | 7.12 | 7.15 | 2.8 | 0 | 0.003 | 0 | 0.005 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0.558 | 0
08~09时 | 0.667 | 7.1 | 7.14 | 7.17 | 2.674 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.011 | 0 | 0.003 | 0 | 0.558 | 0
09~10时 | 15.338 | 7.1 | 7.13 | 7.17 | 2.4 | 0.037 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.011 | 0.0002 | 0.004 | 0 | 0.559 | 0.009
10~11时 | 18.302 | 7.11 | 7.17 | 7.2 | 2.533 | 0.046 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.016 | 0.0003 | 0.001 | 0 | 0.56 | 0.010
11~12时 | 18.468 | 7.16 | 7.19 | 7.22 | 2.8 | 0.052 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0 | 0.047 | 0.0009 | 0 | 0 | 0.561 | 0.010
12~13时 | 6.608 | 7.15 | 7.2 | 7.24 | 2.833 | 0.019 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.047 | 0.0003 | 0.007 | 0 | 0.563 | 0.004
13~14时 | 1.295 | 7.19 | 7.22 | 7.26 | 2.9 | 0.004 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.047 | 0.0001 | 0.010 | 0 | 0.563 | 0.001
14~15时 | 1.349 | 7.17 | 7.24 | 7.29 | 2.504 | 0.003 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.047 | 0.0001 | 0.013 | 0 | 0.565 | 0.001
15~16时 | 8.029 | 7.2 | 7.23 | 7.25 | 1.7 | 0.014 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.047 | 0.0004 | 0.015 | 0 | 0.565 | 0.005
16~17时 | 1.911 | 7.21 | 7.26 | 7.3 | 1.733 | 0.003 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.047 | 0.0001 | 0.013 | 0 | 0.565 | 0.001
17~18时 | 0.623 | 7.22 | 7.25 | 7.28 | 1.8 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.047 | 0 | 0.012 | 0 | 0.565 | 0
18~19时 | 8.648 | 7.24 | 7.28 | 7.33 | 1.8 | 0.016 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.046 | 0.0004 | 0.009 | 0 | 0.564 | 0.005
19~20时 | 9.696 | 7.21 | 7.24 | 7.29 | 1.8 | 0.017 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.043 | 0.0004 | 0.008 | 0 | 0.563 | 0.005
20~21时 | 1.578 | 7.2 | 7.25 | 7.3 | 2.031 | 0.003 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.043 | 0.0001 | 0.007 | 0 | 0.563 | 0.001
21~22时 | 0.547 | 7.19 | 7.25 | 7.29 | 2.5 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.042 | 0 | 0.007 | 0 | 0.563 | 0
22~23时 | 0.184 | 7.18 | 7.24 | 7.3 | 2.236 | 0 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.042 | 0 | 0.006 | 0 | 0.563 | 0
23~24时 | 0.036 | 7.14 | 7.22 | 7.27 | 1.7 | 0 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.044 | 0 | 0.006 | 0 | 0.562 | 0
有效日均值 |  |  | 7.19 |  | 2.320 |  | 0.002 |  | 0.004 |  | 0.0297 |  | 0.005 |  | 0.561
最大值 | 18.468 | 7.24 | 7.28 | 7.33 | 2.9 | 0.052 | 0.003 | 0 | 0.006 | 0 | 0.047 | 0.0009 | 0.015 | 0 | 0.565 | 0.01
最小值 | 0.036 | 7.06 | 7.12 | 7.15 | 1.7 | 0 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0.558 | 0
总量 | 123.960 |  |  |  |  | 0.281 |  | 0 |  | 0.001 |  | 0.0034 |  | 0 |  | 0.070