## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-06-03 00:00:00 至 2024-06-03 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 5.255 | 7.16 | 7.22 | 7.28 | 1.667 | 0.009 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.044 | 0.0002 | 0.004 | 0 | 0.562 | 0.003
01~02时 | 8.779 | 7.13 | 7.2 | 7.23 | 1.6 | 0.014 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0.043 | 0.0004 | 0.003 | 0 | 0.561 | 0.005
02~03时 | 1.476 | 7.16 | 7.21 | 7.26 | 1.774 | 0.003 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.043 | 0.0001 | 0.002 | 0 | 0.561 | 0.001
03~04时 | 0.529 | 7.14 | 7.19 | 7.23 | 2.1 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.043 | 0 | 0.002 | 0 | 0.56 | 0
04~05时 | 0.181 | 7.11 | 7.18 | 7.24 | 1.736 | 0 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.043 | 0 | 0.001 | 0 | 0.56 | 0
05~06时 | 0.04 | 7.12 | 7.16 | 7.19 | 1 | 0 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.043 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0
06~07时 | 0 | 7.08 | 7.15 | 7.21 | 1.596 | 0 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.043 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0
07~08时 | 0 | 7.06 | 7.12 | 7.16 | 2.9 | 0 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0
08~09时 | 3.407 | 7.07 | 7.15 | 7.2 | 2.9 | 0.010 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.041 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.56 | 0.002
09~10时 | 15.406 | 7.12 | 7.16 | 7.18 | 2.9 | 0.045 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.042 | 0.0007 | 0 | 0 | 0.561 | 0.009
10~11时 | 11.557 | 7.13 | 7.17 | 7.22 | 2.633 | 0.029 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.041 | 0.0005 | 0.001 | 0 | 0.562 | 0.006
11~12时 | 15.957 | 7.16 | 7.18 | 7.21 | 2.1 | 0.034 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.039 | 0.0006 | 0.001 | 0 | 0.562 | 0.009
12~13时 | 9.449 | 7.13 | 7.18 | 7.24 | 1.933 | 0.018 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.039 | 0.0004 | 0.004 | 0 | 0.563 | 0.005
13~14时 | 3.1 | 7.15 | 7.19 | 7.23 | 1.6 | 0.005 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.042 | 0.0001 | 0.006 | 0 | 0.562 | 0.002
14~15时 | 0.915 | 7.22 | 7.26 | 7.31 | 1.501 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.043 | 0 | 0.008 | 0 | 0.564 | 0.001
15~16时 | 1.654 | 7.2 | 7.24 | 7.29 | 1.3 | 0.002 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.043 | 0.0001 | 0.009 | 0 | 0.565 | 0.001
16~17时 | 2.636 | 7.21 | 7.27 | 7.33 | 1.467 | 0.004 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.038 | 0.0001 | 0.010 | 0 | 0.564 | 0.001
17~18时 | 2.945 | 7.2 | 7.25 | 7.28 | 1.8 | 0.005 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.018 | 0.0001 | 0.011 | 0 | 0.564 | 0.002
18~19时 | 11.354 | 7.21 | 7.25 | 7.29 | 2.031 | 0.024 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.016 | 0.0002 | 0.008 | 0 | 0.564 | 0.006
19~20时 | 14.116 | 7.17 | 7.22 | 7.26 | 2.5 | 0.035 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0071 | 0.0001 | 0.007 | 0 | 0.563 | 0.008
20~21时 | 2.675 | 7.17 | 7.21 | 7.25 | 2.343 | 0.006 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0065 | 0 | 0.004 | 0 | 0.563 | 0.002
21~22时 | 0.994 | 7.15 | 7.19 | 7.22 | 2 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0039 | 0 | 0.003 | 0 | 0.563 | 0.001
22~23时 | 0.566 | 7.14 | 7.2 | 7.25 | 1.702 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0037 | 0 | 0.004 | 0 | 0.563 | 0
23~24时 | 0.443 | 7.08 | 7.17 | 7.21 | 1.1 | 0 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0027 | 0 | 0.004 | 0 | 0.562 | 0
有效日均值 |  |  | 7.20 |  | 1.924 |  | 0.001 |  | 0.004 |  | 0.0324 |  | 0.004 |  | 0.562
最大值 | 15.957 | 7.22 | 7.27 | 7.33 | 2.9 | 0.045 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.044 | 0.0007 | 0.011 | 0 | 0.565 | 0.009
最小值 | 0 | 7.06 | 7.12 | 7.16 | 1 | 0 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0027 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0
总量 | 113.433 |  |  |  |  | 0.249 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0037 |  | 0 |  | 0.064