## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-06-04 00:00:00 至 2024-06-04 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 3.158 | 7.11 | 7.17 | 7.21 | 1.695 | 0.008 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0026 | 0 | 0.003 | 0 | 0.561 | 0.002
01~02时 | 14.675 | 7.13 | 7.17 | 7.2 | 2.9 | 0.043 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0022 | 0 | 0.003 | 0 | 0.56 | 0.008
02~03时 | 3.031 | 7.08 | 7.13 | 7.19 | 2.775 | 0.009 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0020 | 0 | 0.002 | 0 | 0.56 | 0.002
03~04时 | 0.855 | 7.08 | 7.12 | 7.14 | 2.5 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.002 | 0 | 0.56 | 0
04~05时 | 0.443 | 7.04 | 7.12 | 7.18 | 2.335 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.001 | 0 | 0.56 | 0
05~06时 | 7.908 | 7.08 | 7.11 | 7.14 | 2 | 0.016 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0.004
06~07时 | 18.162 | 7.1 | 7.13 | 7.17 | 1.934 | 0.035 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | 0.559 | 0.010
07~08时 | 15.697 | 7.07 | 7.1 | 7.14 | 1.8 | 0.028 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0006 | 0 | 0 | 0 | 0.559 | 0.009
08~09时 | 17.737 | 7.06 | 7.1 | 7.14 | 2.164 | 0.039 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0007 | 0 | 0 | 0 | 0.559 | 0.010
09~10时 | 18.337 | 7.07 | 7.09 | 7.12 | 2.9 | 0.053 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0011 | 0 | 0 | 0 | 0.559 | 0.010
10~11时 | 18.157 | 7.08 | 7.11 | 7.14 | 2.371 | 0.043 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0.010
11~12时 | 18.246 | 7.07 | 7.1 | 7.12 | 1.3 | 0.024 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0078 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.56 | 0.010
12~13时 | 17.689 | 7.08 | 7.12 | 7.16 | 1.697 | 0.03 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0071 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.56 | 0.010
13~14时 | 18.473 | 7.09 | 7.11 | 7.13 | 2.5 | 0.046 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0038 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.56 | 0.010
14~15时 | 17.906 | 7.09 | 7.13 | 7.17 | 2.169 | 0.039 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0035 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.56 | 0.010
15~16时 | 18.055 | 7.12 | 7.13 | 7.16 | 1.5 | 0.027 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0.010
16~17时 | 18.125 | 7.12 | 7.16 | 7.2 | 1.83 | 0.033 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0021 | 0 | 0.001 | 0 | 0.561 | 0.010
17~18时 | 18.25 | 7.13 | 7.16 | 7.19 | 2.5 | 0.046 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.001 | 0 | 0.561 | 0.010
18~19时 | 10.42 | 7.09 | 7.15 | 7.22 | 2.188 | 0.025 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.004 | 0 | 0.56 | 0.006
19~20时 | 1.761 | 7.08 | 7.12 | 7.17 | 1.6 | 0.003 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.005 | 0 | 0.56 | 0.001
20~21时 | 0.603 | 7.08 | 7.14 | 7.2 | 1.567 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.003 | 0 | 0.559 | 0
21~22时 | 0.246 | 7.07 | 7.1 | 7.15 | 1.5 | 0 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.002 | 0 | 0.558 | 0
22~23时 | 0.078 | 7.06 | 7.12 | 7.18 | 1.435 | 0 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.002 | 0 | 0.558 | 0
23~24时 | 0.007 | 7.05 | 7.09 | 7.13 | 1.3 | 0 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0017 | 0 | 0.002 | 0 | 0.558 | 0
有效日均值 |  |  | 7.12 |  | 2.019 |  | 0.001 |  | 0.004 |  | 0.0021 |  | 0.001 |  | 0.560
最大值 | 18.473 | 7.13 | 7.17 | 7.22 | 2.9 | 0.053 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0078 | 0.0001 | 0.005 | 0 | 0.561 | 0.01
最小值 | 0.007 | 7.04 | 7.09 | 7.12 | 1.3 | 0 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0006 | 0 | 0 | 0 | 0.558 | 0
总量 | 258.018 |  |  |  |  | 0.550 |  | 0 |  | 0.001 |  | 0.0007 |  | 0 |  | 0.144