## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-06-05 00:00:00 至 2024-06-05 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 117.183 | 6.632 | 6.825 | 6.902 | 2.27 | 0.265 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.02 | 0.0024 | 0.178 | 0.021
01~02时 | 105.765 | 6.738 | 6.85 | 6.911 | 1.3 | 0.137 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0.022 | 0.0023 | 0.148 | 0.016
02~03时 | 112.647 | 6.569 | 6.914 | 7.186 | 1.359 | 0.154 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0.022 | 0.0025 | 0.103 | 0.011
03~04时 | 112.799 | 6.615 | 6.752 | 7.062 | 1.468 | 0.166 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0.022 | 0.0025 | 0.047 | 0.005
04~05时 | 105.978 | 6.606 | 6.662 | 6.71 | 1.11 | 0.116 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0.021 | 0.0023 | 0.043 | 0.005
05~06时 | 95.041 | 6.653 | 6.707 | 6.79 | 0.456 | 0.043 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.02 | 0.0019 | 0.038 | 0.004
06~07时 | 92.347 | 6.688 | 7.266 | 8.09 | 1.145 | 0.117 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0.021 | 0.0019 | 0.058 | 0.006
07~08时 | 54.45 | 6.476 | 6.706 | 7.675 | 2.4 | 0.131 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0.022 | 0.0012 | 0.082 | 0.004
08~09时 | 48.379 | 6.476 | 6.691 | 7.007 | 2.085 | 0.106 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.016 | 0.0009 | 0.076 | 0.004
09~10时 | 95.14 | 6.658 | 7.573 | 8.289 | 1.5 | 0.143 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0092 | 0.0009 | 0.069 | 0.007
10~11时 | 24.998 | 6.05 | 7.322 | 10.13 | 1.889 | 0.048 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0068 | 0.0002 | 0.088 | 0.002
11~12时 | 26.674 | 7.477 | 7.634 | 9.635 | 2.6 | 0.069 | 0.006 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0036 | 0.0001 | 0.108 | 0.003
12~13时 | 41.456 | 7.16 | 7.375 | 7.52 | 2.6 | 0.108 | 0.005 | 0 | 0.048 | 0.003 | 0.0036 | 0.0001 | 0.108 | 0.004
13~14时 | 71.958 | 7.155 | 7.891 | 8.775 | 2.6 | 0.187 | 0.003 | 0 | 0.249 | 0.018 | 0.0036 | 0.0003 | 0.108 | 0.008
14~15时 | 76.794 | 7.469 | 8.198 | 8.693 | 2.6 | 0.2 | 0.003 | 0 | 0.249 | 0.019 | 0.0036 | 0.0003 | 0.108 | 0.008
15~16时 | 79.716 | 7.308 | 7.409 | 7.469 | 2.6 | 0.207 | 0.003 | 0 | 0.249 | 0.02 | 0.0036 | 0.0003 | 0.108 | 0.009
16~17时 | 76.089 | 7.464 | 7.547 | 7.583 | 2.6 | 0.198 | 0.004 | 0 | 0.249 | 0.019 | 0.0036 | 0.0003 | 0.108 | 0.008
17~18时 | 65.138 | 7.366 | 7.438 | 7.578 | 2.6 | 0.169 | 0.005 | 0 | 0.249 | 0.016 | 0.0036 | 0.0002 | 0.108 | 0.007
18~19时 | 72.047 | 7.178 | 7.329 | 7.45 | 5.374 | 0.424 | 0.002 | 0 | 0.091 | 0.005 | 0.0015 | 0.0001 | 0.03 | 0.001
19~20时 | 122.971 | 7.182 | 7.269 | 7.378 | 6.544 | 0.805 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0.001 | 0.0007 | 0.0001 | 0.011 | 0.001
20~21时 | 133.415 | 7.169 | 7.378 | 7.451 | 5.096 | 0.684 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0.001 | 0.0008 | 0.0001 | 0.093 | 0.012
21~22时 | 75.636 | 7.354 | 7.494 | 7.638 | 2.2 | 0.166 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0009 | 0.0001 | 0.207 | 0.016
22~23时 | 97.907 | 7.307 | 7.414 | 7.576 | 1.78 | 0.161 | 0.003 | 0 | 0.009 | 0.001 | 0.0011 | 0.0001 | 0.742 | 0.09
23~24时 | 122.992 | 7.296 | 7.393 | 7.435 | 1.01 | 0.124 | 0.004 | 0.001 | 0.014 | 0.002 | 0.0013 | 0.0002 | 1.481 | 0.182
有效日均值 |  |  | 7.2520 |  | 2.383 |  | 0.002 |  | 0.061 |  | 0.0098 |  | 0.177
最大值 | 133.415 | 7.477 | 8.198 | 10.13 | 6.544 | 0.805 | 0.006 | 0.001 | 0.249 | 0.02 | 0.022 | 0.0025 | 1.481 | 0.182
最小值 | 24.998 | 6.05 | 6.662 | 6.71 | 0.456 | 0.043 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0007 | 0.0001 | 0.011 | 0.001
总量 | 2027.5298 |  |  |  |  | 4.927 |  | 0.004 |  | 0.107 |  | 0.0212 |  | 0.433