## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-06-06 00:00:00 至 2024-06-06 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 107.087 | 7.066 | 7.317 | 7.771 | 2.074 | 0.223 | 0.003 | 0 | 0.011 | 0.001 | 0.0010 | 0.0001 | 1.457 | 0.156
01~02时 | 108.158 | 7.736 | 7.827 | 7.885 | 4.05 | 0.438 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0.001 | 0.0006 | 0.0001 | 1.424 | 0.154
02~03时 | 120.844 | 7.029 | 7.595 | 8.054 | 5.704 | 0.683 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0.001 | 0.0005 | 0.0001 | 1.118 | 0.136
03~04时 | 110.764 | 7.109 | 7.241 | 7.585 | 8.776 | 0.972 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0003 | 0 | 0.627 | 0.069
04~05时 | 93.295 | 7.069 | 7.158 | 7.326 | 6.379 | 0.566 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.678 | 0.064
05~06时 | 100.288 | 7.13 | 7.224 | 7.315 | 2.297 | 0.23 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0007 | 0.0001 | 0.743 | 0.075
06~07时 | 108.182 | 7.06 | 7.092 | 7.131 | 2.333 | 0.252 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0043 | 0.0005 | 0.779 | 0.084
07~08时 | 97.69 | 7.038 | 7.119 | 7.14 | 2.4 | 0.234 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0097 | 0.0009 | 0.827 | 0.081
08~09时 | 46.145 | 7.038 | 7.065 | 7.127 | 2.327 | 0.108 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0075 | 0.0004 | 0.563 | 0.027
09~10时 | 95.345 | 7.024 | 7.082 | 7.192 | 2.2 | 0.21 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0041 | 0.0004 | 0.198 | 0.019
10~11时 | 106.86 | 6.552 | 7.021 | 7.108 | 1.85 | 0.192 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0032 | 0.0003 | 0.281 | 0.031
11~12时 | 127.089 | 7.024 | 7.13 | 7.328 | 1.2 | 0.153 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0.001 | 0.0018 | 0.0002 | 0.39 | 0.05
12~13时 | 108.346 | 6.947 | 7.021 | 7.218 | 1.34 | 0.145 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0.001 | 0.0016 | 0.0002 | 0.616 | 0.066
13~14时 | 102.794 | 7.202 | 7.239 | 7.276 | 1.6 | 0.164 | 0.003 | 0 | 0.005 | 0.001 | 0.0013 | 0.0001 | 0.912 | 0.094
14~15时 | 90.205 | 7.049 | 7.168 | 7.22 | 2.055 | 0.185 | 0.003 | 0 | 0.006 | 0.001 | 0.0013 | 0.0001 | 1.032 | 0.093
15~16时 | 82.792 | 7.125 | 7.176 | 7.213 | 2.9 | 0.24 | 0.003 | 0 | 0.007 | 0.001 | 0.0014 | 0.0001 | 1.19 | 0.099
16~17时 | 42.626 | 6.907 | 7.038 | 7.134 | 2.76 | 0.118 | 0.002 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0011 | 0 | 1.139 | 0.049
17~18时 | 89.159 | 6.792 | 6.935 | 7.123 | 2.5 | 0.223 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0.001 | 0.0007 | 0.0001 | 1.062 | 0.095
18~19时 | 118.443 | 6.63 | 7.111 | 7.61 | 2.325 | 0.275 | 0.001 | 0 | 0.008 | 0.001 | 0.0009 | 0.0001 | 0.725 | 0.086
19~20时 | 105.795 | 6.945 | 7.48 | 7.663 | 2 | 0.212 | 0.001 | 0 | 0.009 | 0.001 | 0.0012 | 0.0001 | 0.285 | 0.03
20~21时 | 117.038 | 6.502 | 7.5 | 8.222 | 2.175 | 0.255 | 0.001 | 0 | 0.008 | 0.001 | 0.0016 | 0.0002 | 0.354 | 0.042
21~22时 | 108.988 | 6.728 | 6.932 | 7.651 | 2.5 | 0.272 | 0.002 | 0 | 0.007 | 0.001 | 0.0021 | 0.0002 | 0.452 | 0.049
22~23时 | 69.214 | 6.598 | 6.673 | 6.754 | 2.39 | 0.167 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0022 | 0.0002 | 0.496 | 0.034
23~24时 | 94.464 | 6.658 | 6.903 | 6.999 | 2.2 | 0.208 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0024 | 0.0002 | 0.553 | 0.052
有效日均值 |  |  | 7.1689 |  | 2.847 |  | 0.002 |  | 0.006 |  | 0.0022 |  | 0.746
最大值 | 127.089 | 7.736 | 7.827 | 8.222 | 8.776 | 0.972 | 0.003 | 0 | 0.011 | 0.001 | 0.0097 | 0.0009 | 1.457 | 0.156
最小值 | 42.626 | 6.502 | 6.673 | 6.754 | 1.2 | 0.108 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0003 | 0 | 0.198 | 0.019
总量 | 2351.6248 |  |  |  |  | 6.727 |  | 0.004 |  | 0.013 |  | 0.0048 |  | 1.733