## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-06-06 00:00:00 至 2024-06-06 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 4.133 | 7.06 | 7.1 | 7.15 | 1.971 | 0.007 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0007 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 0.002
01~02时 | 17.43 | 7.1 | 7.12 | 7.13 | 1.5 | 0.026 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 | 0.555 | 0.010
02~03时 | 17.899 | 7.08 | 7.13 | 7.17 | 1.369 | 0.025 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | 0.555 | 0.010
03~04时 | 8.451 | 7 | 7.07 | 7.12 | 1.1 | 0.009 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0011 | 0 | 0 | 0 | 0.555 | 0.005
04~05时 | 1.449 | 6.96 | 7.04 | 7.08 | 1.425 | 0.002 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0011 | 0 | 0 | 0 | 0.555 | 0.001
05~06时 | 0.557 | 6.99 | 7.02 | 7.05 | 2.1 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0009 | 0 | 0 | 0 | 0.554 | 0
06~07时 | 0.217 | 6.98 | 7.04 | 7.1 | 1.937 | 0 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0009 | 0 | 0 | 0 | 0.554 | 0
07~08时 | 0.082 | 6.97 | 7.01 | 7.04 | 1.6 | 0 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0011 | 0 | 0 | 0 | 0.554 | 0
08~09时 | 3.388 | 6.98 | 7.04 | 7.09 | 1.893 | 0.008 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0010 | 0 | 0 | 0 | 0.554 | 0.002
09~10时 | 17.131 | 7.04 | 7.07 | 7.09 | 2.5 | 0.043 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | 0.555 | 0.010
10~11时 | 18.036 | 7.07 | 7.11 | 7.14 | 2.598 | 0.047 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0025 | 0 | 0.001 | 0 | 0.556 | 0.010
11~12时 | 14.631 | 7.04 | 7.08 | 7.11 | 2.8 | 0.041 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0092 | 0.0001 | 0.002 | 0 | 0.558 | 0.008
12~13时 | 5.361 | 7.05 | 7.11 | 7.16 | 2.596 | 0.014 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0083 | 0 | 0.005 | 0 | 0.559 | 0.003
13~14时 | 1.488 | 7.06 | 7.1 | 7.13 | 2.2 | 0.003 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0045 | 0 | 0.007 | 0 | 0.559 | 0.001
14~15时 | 0.881 | 7.06 | 7.14 | 7.2 | 2.064 | 0.002 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0040 | 0 | 0.010 | 0 | 0.56 | 0
15~16时 | 1.11 | 7.09 | 7.14 | 7.2 | 1.8 | 0.002 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0018 | 0 | 0.011 | 0 | 0.56 | 0.001
16~17时 | 1.212 | 7.1 | 7.15 | 7.2 | 1.735 | 0.002 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0017 | 0 | 0.009 | 0 | 0.56 | 0.001
17~18时 | 1.251 | 7.08 | 7.13 | 7.18 | 1.6 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.008 | 0 | 0.56 | 0.001
18~19时 | 1.244 | 7.08 | 7.13 | 7.21 | 1.566 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0010 | 0 | 0.009 | 0 | 0.56 | 0.001
19~20时 | 10.673 | 7.11 | 7.15 | 7.18 | 1.5 | 0.016 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.009 | 0 | 0.559 | 0.006
20~21时 | 17.807 | 7.16 | 7.19 | 7.24 | 1.398 | 0.025 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.008 | 0 | 0.558 | 0.010
21~22时 | 10.053 | 7.1 | 7.15 | 7.2 | 1.2 | 0.012 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.007 | 0 | 0.558 | 0.006
22~23时 | 2.13 | 7.04 | 7.11 | 7.15 | 1.642 | 0.003 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.005 | 0 | 0.558 | 0.001
23~24时 | 1.284 | 7.04 | 7.09 | 7.14 | 2.5 | 0.003 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.004 | 0 | 0.558 | 0.001
有效日均值 |  |  | 7.10 |  | 1.858 |  | 0.001 |  | 0.004 |  | 0.0020 |  | 0.004 |  | 0.557
最大值 | 18.036 | 7.16 | 7.19 | 7.24 | 2.8 | 0.047 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0092 | 0.0001 | 0.011 | 0 | 0.56 | 0.01
最小值 | 0.082 | 6.96 | 7.01 | 7.04 | 1.1 | 0 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 | 0.554 | 0
总量 | 157.897 |  |  |  |  | 0.296 |  | 0 |  | 0.001 |  | 0.0003 |  | 0 |  | 0.088