## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-06-08 00:00:00 至 2024-06-08 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 31.693 | 7.198 | 7.272 | 7.427 | 1.977 | 0.061 | 0.001 | 0 | 0.045 | 0.001 | 0.0010 | 0 | 2.204 | 0.07
01~02时 | 70.736 | 7.118 | 8.117 | 8.512 | 2.5 | 0.177 | 0.001 | 0 | 0.051 | 0.004 | 0.0011 | 0.0001 | 2.159 | 0.153
02~03时 | 69.208 | 7.398 | 8.081 | 9.028 | 2.335 | 0.161 | 0.001 | 0 | 0.065 | 0.005 | 0.0009 | 0.0001 | 2.268 | 0.157
03~04时 | 55.33 | 7.31 | 8.137 | 8.747 | 2 | 0.111 | 0.001 | 0 | 0.094 | 0.005 | 0.0007 | 0 | 2.413 | 0.134
04~05时 | 64.36 | 7.154 | 7.883 | 8.016 | 1.931 | 0.123 | 0.001 | 0 | 0.102 | 0.007 | 0.0009 | 0.0001 | 2.182 | 0.137
05~06时 | 29.014 | 7.681 | 7.839 | 8.091 | 1.8 | 0.052 | 0.001 | 0 | 0.12 | 0.003 | 0.0013 | 0 | 1.88 | 0.055
06~07时 | 20.695 | 7.603 | 7.642 | 7.685 | 1.8 | 0.037 | 0.002 | 0 | 0.13 | 0.003 | 0.0011 | 0 | 1.809 | 0.037
07~08时 | 21.379 | 7.552 | 7.583 | 7.613 | 1.8 | 0.038 | 0.002 | 0 | 0.152 | 0.003 | 0.0007 | 0 | 1.722 | 0.037
08~09时 | 10.123 | 7.508 | 7.556 | 7.626 | 2.007 | 0.02 | 0.002 | 0 | 0.173 | 0.002 | 0.0005 | 0 | 0.996 | 0.010
09~10时 | 7.459 | 7.498 | 7.512 | 7.52 | 2.4 | 0.018 | 0.001 | 0 | 0.218 | 0.002 | 0.0003 | 0 | 0.033 | 0
10~11时 | 67.993 | 6.839 | 7.547 | 7.818 | 2.02 | 0.112 | 0.001 | 0 | 0.212 | 0.014 | 0.0003 | 0 | 0.064 | 0.006
11~12时 | 107.533 | 7.086 | 7.552 | 7.908 | 1.3 | 0.14 | 0.001 | 0 | 0.201 | 0.022 | 0.0004 | 0 | 0.104 | 0.011
12~13时 | 106.804 | 6.81 | 7.352 | 7.548 | 1.75 | 0.195 | 0.001 | 0 | 0.178 | 0.019 | 0.0007 | 0.0001 | 0.145 | 0.016
13~14时 | 58.283 | 7.123 | 7.376 | 7.632 | 2.6 | 0.152 | 0.001 | 0 | 0.13 | 0.008 | 0.0012 | 0.0001 | 0.195 | 0.011
14~15时 | 15.274 | 7.383 | 7.433 | 7.464 | 3.44 | 0.05 | 0.001 | 0 | 0.127 | 0.002 | 0.0012 | 0 | 0.175 | 0.003
15~16时 | 8.361 | 7.377 | 7.421 | 7.445 | 5.153 | 0.043 | 0.001 | 0 | 0.121 | 0.001 | 0.0013 | 0 | 0.148 | 0.001
16~17时 | 9.605 | 7.394 | 7.461 | 7.564 | 4.172 | 0.038 | 0.002 | 0 | 0.121 | 0.001 | 0.0012 | 0 | 0.117 | 0.001
17~18时 | 49.389 | 6.691 | 7.368 | 7.554 | 2.297 | 0.113 | 0.002 | 0 | 0.121 | 0.006 | 0.0011 | 0.0001 | 0.078 | 0.004
18~19时 | 108.266 | 6.739 | 7.067 | 7.256 | 4.154 | 0.444 | 0.002 | 0 | 0.115 | 0.012 | 0.0010 | 0.0001 | 0.088 | 0.009
19~20时 | 83.29 | 7.255 | 7.328 | 7.539 | 7.667 | 0.639 | 0.001 | 0 | 0.103 | 0.009 | 0.0008 | 0.0001 | 0.101 | 0.008
20~21时 | 64.139 | 6.658 | 7.274 | 7.534 | 8.276 | 0.549 | 0.001 | 0 | 0.094 | 0.006 | 0.0029 | 0.0002 | 0.44 | 0.035
21~22时 | 50.882 | 6.98 | 7.131 | 7.216 | 9.429 | 0.48 | 0.001 | 0 | 0.075 | 0.004 | 0.0061 | 0.0003 | 0.883 | 0.045
22~23时 | 31.457 | 7.142 | 7.228 | 7.517 | 12.315 | 0.366 | 0.002 | 0 | 0.073 | 0.002 | 0.0046 | 0.0002 | 2.083 | 0.06
23~24时 | 24.931 | 7.418 | 7.489 | 7.525 | 17.773 | 0.443 | 0.003 | 0 | 0.07 | 0.002 | 0.0025 | 0.0001 | 3.652 | 0.091
有效日均值 |  |  | 7.5274 |  | 4.287 |  | 0.001 |  | 0.121 |  | 0.0014 |  | 1.081
最大值 | 108.266 | 7.681 | 8.137 | 9.028 | 17.773 | 0.639 | 0.003 | 0 | 0.218 | 0.022 | 0.0061 | 0.0003 | 3.652 | 0.157
最小值 | 7.459 | 6.658 | 7.067 | 7.216 | 1.3 | 0.018 | 0.001 | 0 | 0.045 | 0.001 | 0.0003 | 0 | 0.033 | 0
总量 | 1166.2129 |  |  |  |  | 4.564 |  | 0.001 |  | 0.141 |  | 0.0016 |  | 1.092