## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-06-08 00:00:00 至 2024-06-08 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 10.845 | 7.12 | 7.19 | 7.23 | 1.9 | 0.021 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0010 | 0 | 0.008 | 0 | 0.566 | 0.006
01~02时 | 11.049 | 7.13 | 7.17 | 7.21 | 1.9 | 0.021 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.010 | 0 | 0.565 | 0.006
02~03时 | 3.775 | 7.12 | 7.17 | 7.2 | 1.765 | 0.007 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.565 | 0.002
03~04时 | 8.583 | 7.11 | 7.16 | 7.19 | 1.5 | 0.013 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0002 | 0 | 0.002 | 0 | 0.565 | 0.005
04~05时 | 12.557 | 7.14 | 7.2 | 7.26 | 1.466 | 0.019 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0003 | 0 | 0.002 | 0 | 0.565 | 0.007
05~06时 | 3.132 | 7.05 | 7.09 | 7.15 | 1.4 | 0.004 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.002 | 0 | 0.564 | 0.002
06~07时 | 1.266 | 7.06 | 7.14 | 7.19 | 1.754 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.002 | 0 | 0.563 | 0.001
07~08时 | 0.55 | 7.07 | 7.13 | 7.17 | 2.5 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.002 | 0 | 0.563 | 0
08~09时 | 3.814 | 7.08 | 7.16 | 7.21 | 2.062 | 0.006 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.001 | 0 | 0.564 | 0.002
09~10时 | 15.095 | 7.14 | 7.16 | 7.19 | 1.2 | 0.018 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0014 | 0 | 0 | 0 | 0.565 | 0.009
10~11时 | 6.145 | 7.13 | 7.17 | 7.21 | 1.368 | 0.008 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0030 | 0 | 0.002 | 0 | 0.567 | 0.003
11~12时 | 1.659 | 7.14 | 7.2 | 7.25 | 1.7 | 0.003 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0091 | 0 | 0.003 | 0 | 0.569 | 0.001
12~13时 | 0.658 | 7.2 | 7.25 | 7.32 | 1.828 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0080 | 0 | 0.008 | 0 | 0.571 | 0
13~14时 | 0.305 | 7.19 | 7.23 | 7.28 | 2.1 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0037 | 0 | 0.010 | 0 | 0.573 | 0
14~15时 | 0.104 | 7.18 | 7.24 | 7.31 | 2.201 | 0 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0034 | 0 | 0.012 | 0 | 0.574 | 0
15~16时 | 0.034 | 7.17 | 7.23 | 7.27 | 2.4 | 0 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0025 | 0 | 0.013 | 0 | 0.576 | 0
16~17时 | 0.171 | 7.2 | 7.25 | 7.31 | 1.98 | 0 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0022 | 0 | 0.012 | 0 | 0.576 | 0
17~18时 | 1.254 | 7.19 | 7.22 | 7.27 | 1.2 | 0.002 | 0.001 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.011 | 0 | 0.577 | 0.001
18~19时 | 14.504 | 7.21 | 7.27 | 7.29 | 1.435 | 0.021 | 0.001 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0010 | 0 | 0.009 | 0 | 0.576 | 0.008
19~20时 | 15.914 | 7.24 | 7.27 | 7.29 | 1.9 | 0.03 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.008 | 0 | 0.574 | 0.009
20~21时 | 3.62 | 7.17 | 7.23 | 7.28 | 2.203 | 0.007 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.008 | 0 | 0.573 | 0.002
21~22时 | 1.017 | 7.14 | 7.2 | 7.23 | 2.8 | 0.003 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0003 | 0 | 0.008 | 0 | 0.573 | 0.001
22~23时 | 0.416 | 7.18 | 7.22 | 7.29 | 2.397 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0003 | 0 | 0.007 | 0 | 0.574 | 0
23~24时 | 0.177 | 7.11 | 7.2 | 7.25 | 1.6 | 0 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.006 | 0 | 0.572 | 0
有效日均值 |  |  | 7.20 |  | 1.857 |  | 0.001 |  | 0.005 |  | 0.0019 |  | 0.006 |  | 0.570
最大值 | 15.914 | 7.24 | 7.27 | 7.32 | 2.8 | 0.03 | 0.002 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0091 | 0 | 0.013 | 0 | 0.577 | 0.009
最小值 | 0.034 | 7.05 | 7.09 | 7.15 | 1.2 | 0 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | 0.563 | 0
总量 | 116.644 |  |  |  |  | 0.190 |  | 0 |  | 0.001 |  | 0.0001 |  | 0.001 |  | 0.066