## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-06-09 00:00:00 至 2024-06-09 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 24.068 | 7.48 | 7.504 | 7.524 | 16.74 | 0.403 | 0.003 | 0 | 0.069 | 0.002 | 0.0020 | 0 | 2.219 | 0.054
01~02时 | 107.917 | 6.597 | 6.941 | 7.53 | 14.764 | 1.593 | 0.002 | 0 | 0.069 | 0.007 | 0.0013 | 0.0001 | 0.319 | 0.034
02~03时 | 98.391 | 6.42 | 6.834 | 7.138 | 10.548 | 1.093 | 0.003 | 0 | 0.063 | 0.006 | 0.059 | 0.0054 | 1.092 | 0.103
03~04时 | 116.683 | 6.78 | 6.951 | 7.14 | 2.484 | 0.29 | 0.003 | 0 | 0.052 | 0.006 | 0.147 | 0.017 | 2.036 | 0.238
04~05时 | 86.745 | 6.394 | 6.974 | 7.297 | 2.493 | 0.216 | 0.003 | 0 | 0.05 | 0.004 | 0.087 | 0.0089 | 3.435 | 0.27
05~06时 | 41.943 | 7.057 | 7.089 | 7.212 | 2.509 | 0.105 | 0.002 | 0 | 0.047 | 0.002 | 0.0007 | 0 | 5.264 | 0.221
06~07时 | 27.212 | 7.104 | 7.257 | 7.406 | 2.595 | 0.07 | 0.002 | 0 | 0.044 | 0.001 | 0.0065 | 0.0001 | 4.041 | 0.121
07~08时 | 17.657 | 7.357 | 7.37 | 7.385 | 2.76 | 0.049 | 0.004 | 0 | 0.038 | 0.001 | 0.015 | 0.0003 | 2.442 | 0.043
08~09时 | 13.152 | 7.347 | 7.384 | 7.415 | 2.497 | 0.033 | 0.004 | 0 | 0.038 | 0.001 | 0.011 | 0.0002 | 1.36 | 0.018
09~10时 | 14.124 | 7.393 | 7.418 | 7.437 | 2 | 0.028 | 0.004 | 0 | 0.039 | 0.001 | 0.0061 | 0.0001 | 0.019 | 0
10~11时 | 101.435 | 6.639 | 7.848 | 8.403 | 2.103 | 0.217 | 0.003 | 0 | 0.034 | 0.003 | 0.0048 | 0.0004 | 0.018 | 0.002
11~12时 | 119.688 | 8.163 | 8.39 | 8.516 | 2.3 | 0.275 | 0.002 | 0 | 0.023 | 0.003 | 0.0029 | 0.0003 | 0.017 | 0.002
12~13时 | 129.329 | 7.464 | 8.112 | 8.299 | 1.827 | 0.236 | 0.002 | 0 | 0.025 | 0.003 | 0.0024 | 0.0003 | 0.61 | 0.081
13~14时 | 102.468 | 7.107 | 7.359 | 8.269 | 0.917 | 0.094 | 0.001 | 0 | 0.028 | 0.003 | 0.0017 | 0.0002 | 1.334 | 0.137
14~15时 | 56.122 | 7.081 | 7.167 | 7.34 | 1.803 | 0.07 | 0.001 | 0 | 0.033 | 0.002 | 0.0013 | 0.0001 | 1.737 | 0.085
15~16时 | 12.828 | 7.255 | 7.268 | 7.293 | 3.497 | 0.045 | 0.001 | 0 | 0.043 | 0.001 | 0.0007 | 0 | 2.302 | 0.03
16~17时 | 14.331 | 7.236 | 7.333 | 7.398 | 2.548 | 0.04 | 0.002 | 0 | 0.043 | 0.001 | 0.0007 | 0 | 1.395 | 0.022
17~18时 | 120.534 | 6.743 | 7.547 | 8.278 | 0.732 | 0.088 | 0.003 | 0 | 0.043 | 0.005 | 0.0008 | 0.0001 | 0.108 | 0.013
18~19时 | 120.121 | 6.76 | 7.183 | 7.419 | 0.858 | 0.104 | 0.003 | 0 | 0.036 | 0.004 | 0.0010 | 0.0001 | 0.215 | 0.026
19~20时 | 115.852 | 7.058 | 7.358 | 7.508 | 1.1 | 0.127 | 0.003 | 0 | 0.023 | 0.003 | 0.0014 | 0.0002 | 0.356 | 0.041
20~21时 | 98.458 | 6.895 | 7.298 | 7.593 | 1.924 | 0.183 | 0.002 | 0 | 0.025 | 0.002 | 0.0015 | 0.0001 | 1.117 | 0.106
21~22时 | 66.885 | 7.082 | 7.149 | 7.505 | 3.499 | 0.234 | 0.001 | 0 | 0.029 | 0.002 | 0.0016 | 0.0001 | 2.112 | 0.141
22~23时 | 13.095 | 7.139 | 7.281 | 7.369 | 20.656 | 0.224 | 0.001 | 0 | 0.032 | 0 | 0.0016 | 0 | 1.215 | 0.018
23~24时 | 10.002 | 7.243 | 7.28 | 7.316 | 51.379 | 0.514 | 0.001 | 0 | 0.037 | 0 | 0.0017 | 0 | 0.103 | 0.001
有效日均值 |  |  | 7.3460 |  | 6.439 |  | 0.002 |  | 0.040 |  | 0.0151 |  | 1.453
最大值 | 129.329 | 8.163 | 8.39 | 8.516 | 51.379 | 1.593 | 0.004 | 0 | 0.069 | 0.007 | 0.147 | 0.017 | 5.264 | 0.27
最小值 | 10.002 | 6.394 | 6.834 | 7.138 | 0.732 | 0.028 | 0.001 | 0 | 0.023 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.017 | 0
总量 | 1629.0505 |  |  |  |  | 6.330 |  | 0.004 |  | 0.063 |  | 0.0344 |  | 1.807