## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-06-09 00:00:00 至 2024-06-09 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 5.741 | 7.13 | 7.22 | 7.26 | 1.633 | 0.010 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.571 | 0.003
01~02时 | 15.847 | 7.22 | 7.25 | 7.26 | 1.7 | 0.027 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.004 | 0 | 0.57 | 0.009
02~03时 | 3.551 | 7.18 | 7.23 | 7.26 | 1.967 | 0.007 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.003 | 0 | 0.57 | 0.002
03~04时 | 0.98 | 7.16 | 7.2 | 7.23 | 2.5 | 0.002 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.002 | 0 | 0.57 | 0.001
04~05时 | 0.43 | 7.14 | 7.2 | 7.26 | 2.085 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.001 | 0 | 0.57 | 0
05~06时 | 0.192 | 7.13 | 7.18 | 7.21 | 1.2 | 0 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 | 0.569 | 0
06~07时 | 0.07 | 7.13 | 7.18 | 7.24 | 1.333 | 0 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.567 | 0
07~08时 | 0.005 | 7.08 | 7.15 | 7.19 | 1.6 | 0 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.567 | 0
08~09时 | 1.215 | 7.11 | 7.19 | 7.22 | 1.867 | 0.003 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0006 | 0 | 0 | 0 | 0.567 | 0.001
09~10时 | 16.409 | 7.2 | 7.23 | 7.26 | 2.4 | 0.039 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0011 | 0 | 0 | 0 | 0.566 | 0.009
10~11时 | 18.299 | 7.25 | 7.27 | 7.29 | 2.4 | 0.044 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0028 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.567 | 0.010
11~12时 | 18.405 | 7.27 | 7.3 | 7.32 | 2.4 | 0.044 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0095 | 0.0002 | 0 | 0 | 0.567 | 0.010
12~13时 | 12.954 | 7.2 | 7.28 | 7.33 | 1.977 | 0.028 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0084 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.567 | 0.007
13~14时 | 2.769 | 7.15 | 7.19 | 7.22 | 1.2 | 0.003 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0041 | 0 | 0 | 0 | 0.567 | 0.002
14~15时 | 1.378 | 7.19 | 7.24 | 7.29 | 1.707 | 0.002 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0037 | 0 | 0 | 0 | 0.567 | 0.001
15~16时 | 1.129 | 7.2 | 7.24 | 7.28 | 2.8 | 0.003 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 | 0.568 | 0.001
16~17时 | 0.95 | 7.23 | 7.26 | 7.3 | 2.737 | 0.003 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0021 | 0 | 0 | 0 | 0.568 | 0.001
17~18时 | 0.9 | 7.19 | 7.24 | 7.28 | 2.6 | 0.002 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0014 | 0 | 0 | 0 | 0.567 | 0.001
18~19时 | 1.14 | 7.2 | 7.24 | 7.3 | 2.367 | 0.003 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.002 | 0 | 0.567 | 0.001
19~20时 | 14.056 | 7.23 | 7.29 | 7.32 | 1.9 | 0.027 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.003 | 0 | 0.567 | 0.008
20~21时 | 5.398 | 7.24 | 7.28 | 7.3 | 2.032 | 0.011 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.002 | 0 | 0.567 | 0.003
21~22时 | 1.317 | 7.23 | 7.25 | 7.27 | 2.3 | 0.003 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.567 | 0.001
22~23时 | 1.212 | 7.22 | 7.25 | 7.3 | 2.168 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.566 | 0.001
23~24时 | 6.427 | 7.22 | 7.26 | 7.28 | 1.9 | 0.012 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | 0.565 | 0.004
有效日均值 |  |  | 7.23 |  | 2.032 |  | 0.001 |  | 0.004 |  | 0.0019 |  | 0.001 |  | 0.568
最大值 | 18.405 | 7.27 | 7.3 | 7.33 | 2.8 | 0.044 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0095 | 0.0002 | 0.005 | 0 | 0.571 | 0.01
最小值 | 0.005 | 7.08 | 7.15 | 7.19 | 1.2 | 0 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 | 0.565 | 0
总量 | 130.773 |  |  |  |  | 0.277 |  | 0 |  | 0.001 |  | 0.0004 |  | 0 |  | 0.074