## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-06-10 00:00:00 至 2024-06-10 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 11.17 | 7.304 | 7.35 | 7.374 | 34.61 | 0.383 | 0.001 | 0 | 0.035 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.106 | 0.001
01~02时 | 11.796 | 7.35 | 7.38 | 7.4 | 2.3 | 0.027 | 0.001 | 0 | 0.029 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.109 | 0.001
02~03时 | 80.93 | 6.957 | 7.154 | 7.461 | 2.437 | 0.201 | 0.001 | 0 | 0.029 | 0.002 | 0.0007 | 0.0001 | 0.106 | 0.008
03~04时 | 89.615 | 6.968 | 7.051 | 7.403 | 2.7 | 0.242 | 0.001 | 0 | 0.028 | 0.003 | 0.0008 | 0.0001 | 0.102 | 0.009
04~05时 | 54.962 | 6.894 | 7.206 | 7.418 | 2.222 | 0.13 | 0.003 | 0 | 0.03 | 0.002 | 0.0006 | 0 | 0.104 | 0.006
05~06时 | 13.521 | 7.246 | 7.304 | 7.415 | 1.3 | 0.018 | 0.004 | 0 | 0.033 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.106 | 0.001
06~07时 | 11.059 | 7.271 | 7.299 | 7.327 | 1.71 | 0.019 | 0.006 | 0 | 0.031 | 0 | 0.0023 | 0 | 0.068 | 0.001
07~08时 | 11.648 | 7.308 | 7.324 | 7.341 | 2.5 | 0.029 | 0.007 | 0 | 0.028 | 0 | 0.0051 | 0.0001 | 0.022 | 0
08~09时 | 12.872 | 7.288 | 7.373 | 7.418 | 2.5 | 0.032 | 0.007 | 0 | 0.028 | 0 | 0.0039 | 0 | 0.061 | 0.001
09~10时 | 80.539 | 6.765 | 7.042 | 7.485 | 2.5 | 0.201 | 0.008 | 0.001 | 0.027 | 0.002 | 0.0022 | 0.0002 | 0.109 | 0.009
10~11时 | 107.648 | 6.505 | 6.769 | 6.953 | 2.305 | 0.249 | 0.005 | 0.001 | 0.027 | 0.003 | 0.0017 | 0.0002 | 0.21 | 0.022
11~12时 | 90.403 | 6.941 | 7.031 | 7.237 | 1.93 | 0.174 | 0.002 | 0 | 0.027 | 0.002 | 0.0009 | 0.0001 | 0.336 | 0.03
12~13时 | 88.135 | 6.509 | 7.01 | 7.205 | 2.056 | 0.183 | 0.001 | 0 | 0.027 | 0.002 | 0.0030 | 0.0003 | 0.757 | 0.073
13~14时 | 89.573 | 6.928 | 6.993 | 7.079 | 2.3 | 0.206 | 0.001 | 0 | 0.026 | 0.002 | 0.0062 | 0.0006 | 1.315 | 0.118
14~15时 | 47.203 | 7.017 | 7.131 | 7.323 | 2.458 | 0.113 | 0.002 | 0 | 0.027 | 0.001 | 0.0049 | 0.0003 | 1.118 | 0.056
15~16时 | 13.99 | 7.084 | 7.221 | 7.323 | 2.761 | 0.039 | 0.003 | 0 | 0.028 | 0 | 0.0031 | 0 | 0.856 | 0.012
16~17时 | 21.918 | 7.194 | 7.352 | 7.413 | 13.642 | 0.286 | 0.003 | 0 | 0.028 | 0.001 | 0.0024 | 0.0001 | 0.514 | 0.012
17~18时 | 68.05 | 6.605 | 6.929 | 7.409 | 33.268 | 2.264 | 0.004 | 0 | 0.028 | 0.002 | 0.0014 | 0.0001 | 0.061 | 0.004
18~19时 | 76.803 | 6.333 | 6.556 | 6.714 | 22.848 | 1.735 | 0.004 | 0 | 0.028 | 0.002 | 0.064 | 0.0050 | 1.014 | 0.079
19~20时 | 71.296 | 6.544 | 6.616 | 6.814 | 4.053 | 0.289 | 0.004 | 0 | 0.026 | 0.002 | 0.152 | 0.01 | 2.295 | 0.164
20~21时 | 94.208 | 6.37 | 6.541 | 6.973 | 4.053 | 0.382 | 0.003 | 0 | 0.026 | 0.002 | 0.091 | 0.0082 | 4.076 | 0.395
21~22时 | 112.215 | 6.451 | 6.565 | 6.695 | 4.053 | 0.455 | 0.001 | 0 | 0.028 | 0.003 | 0.0008 | 0.0001 | 6.604 | 0.741
22~23时 | 100.559 | 6.341 | 6.414 | 6.476 | 56.687 | 6.138 | 0.003 | 0 | 0.026 | 0.003 | 0.0010 | 0.0001 | 5.836 | 0.586
23~24时 | 111.365 | 6.254 | 6.348 | 6.388 | 152.667 | 17.002 | 0.005 | 0.001 | 0.023 | 0.003 | 0.0014 | 0.0002 | 4.814 | 0.536
有效日均值 |  |  | 6.9988 |  | 14.994 |  | 0.003 |  | 0.028 |  | 0.0147 |  | 1.279
最大值 | 112.215 | 7.35 | 7.38 | 7.485 | 152.667 | 17.002 | 0.008 | 0.001 | 0.035 | 0.003 | 0.152 | 0.01 | 6.604 | 0.741
最小值 | 11.059 | 6.254 | 6.348 | 6.388 | 1.3 | 0.018 | 0.001 | 0 | 0.023 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.022 | 0
总量 | 1471.4901 |  |  |  |  | 30.796 |  | 0.004 |  | 0.040 |  | 0.0265 |  | 2.866