## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-06-10 00:00:00 至 2024-06-10 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 12.742 | 7.21 | 7.26 | 7.28 | 2.215 | 0.03 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | 0.565 | 0.007
01~02时 | 14.616 | 7.19 | 7.26 | 7.28 | 2.8 | 0.041 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0003 | 0 | 0 | 0 | 0.565 | 0.008
02~03时 | 2.786 | 7.17 | 7.19 | 7.23 | 2.8 | 0.008 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0003 | 0 | 0 | 0 | 0.565 | 0.002
03~04时 | 0.915 | 7.15 | 7.18 | 7.2 | 2.8 | 0.003 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 | 0.565 | 0.001
04~05时 | 0.436 | 7.09 | 7.18 | 7.22 | 2.376 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0006 | 0 | 0 | 0 | 0.565 | 0
05~06时 | 0.239 | 7.1 | 7.15 | 7.19 | 1.6 | 0 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 0.565 | 0
06~07时 | 0.114 | 7.06 | 7.14 | 7.2 | 1.988 | 0 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0011 | 0 | 0 | 0 | 0.565 | 0
07~08时 | 0.032 | 7.08 | 7.13 | 7.18 | 2.8 | 0 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0006 | 0 | 0 | 0 | 0.565 | 0
08~09时 | 0.007 | 7.07 | 7.13 | 7.19 | 2.22 | 0 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0007 | 0 | 0 | 0 | 0.565 | 0
09~10时 | 5.67 | 7.12 | 7.19 | 7.23 | 1 | 0.006 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0013 | 0 | 0 | 0 | 0.565 | 0.003
10~11时 | 7.31 | 7.18 | 7.21 | 7.24 | 1.168 | 0.008 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0013 | 0 | 0 | 0 | 0.567 | 0.004
11~12时 | 1.738 | 7.19 | 7.23 | 7.27 | 1.5 | 0.003 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0011 | 0 | 0 | 0 | 0.569 | 0.001
12~13时 | 1.002 | 7.23 | 7.27 | 7.31 | 1.532 | 0.002 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.02 | 0 | 0.572 | 0.001
13~14时 | 14.155 | 7.25 | 7.3 | 7.33 | 1.6 | 0.023 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.03 | 0 | 0.572 | 0.008
14~15时 | 7.775 | 7.2 | 7.29 | 7.32 | 1.952 | 0.014 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.025 | 0 | 0.572 | 0.004
15~16时 | 5.025 | 7.22 | 7.27 | 7.29 | 2.7 | 0.014 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.022 | 0 | 0.572 | 0.003
16~17时 | 4.155 | 7.25 | 7.28 | 7.31 | 2.241 | 0.009 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.019 | 0 | 0.57 | 0.002
17~18时 | 3.935 | 7.24 | 7.27 | 7.29 | 1.4 | 0.006 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.018 | 0 | 0.57 | 0.002
18~19时 | 12.456 | 7.26 | 7.3 | 7.32 | 1.396 | 0.017 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.015 | 0 | 0.57 | 0.007
19~20时 | 18.238 | 7.31 | 7.33 | 7.34 | 1.39 | 0.025 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.013 | 0 | 0.57 | 0.010
20~21时 | 7.516 | 7.25 | 7.28 | 7.32 | 1.617 | 0.012 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.012 | 0 | 0.57 | 0.004
21~22时 | 4.101 | 7.18 | 7.23 | 7.26 | 2.1 | 0.009 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.011 | 0 | 0.569 | 0.002
22~23时 | 3.788 | 7.16 | 7.22 | 7.25 | 1.932 | 0.007 | 0.003 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.007 | 0 | 0.569 | 0.002
23~24时 | 3.822 | 7.17 | 7.22 | 7.24 | 1.6 | 0.006 | 0.007 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.005 | 0 | 0.568 | 0.002
有效日均值 |  |  | 7.23 |  | 1.947 |  | 0.001 |  | 0.006 |  | 0.0008 |  | 0.008 |  | 0.568
最大值 | 18.238 | 7.31 | 7.33 | 7.34 | 2.8 | 0.041 | 0.007 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.03 | 0 | 0.572 | 0.01
最小值 | 0.007 | 7.06 | 7.13 | 7.18 | 1 | 0 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0003 | 0 | 0 | 0 | 0.565 | 0
总量 | 132.573 |  |  |  |  | 0.242 |  | 0 |  | 0.001 |  | 0.0001 |  | 0.001 |  | 0.075