## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-06-07 00:00:00 至 2024-06-07 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 87.142 | 6.965 | 6.996 | 7.038 | 2.2 | 0.192 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0031 | 0.0003 | 0.715 | 0.063
01~02时 | 92.207 | 7.04 | 7.092 | 7.155 | 2.2 | 0.203 | 0.007 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.0041 | 0.0004 | 0.941 | 0.087
02~03时 | 81.213 | 7.022 | 7.073 | 7.121 | 2.2 | 0.179 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0037 | 0.0003 | 1.061 | 0.086
03~04时 | 77.788 | 6.94 | 6.999 | 7.121 | 2.2 | 0.171 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0031 | 0.0002 | 1.229 | 0.096
04~05时 | 95.915 | 6.627 | 7.259 | 7.581 | 2.2 | 0.211 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0024 | 0.0002 | 0.969 | 0.089
05~06时 | 95.655 | 7.348 | 7.537 | 7.576 | 2.2 | 0.21 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0014 | 0.0001 | 0.599 | 0.057
06~07时 | 77.368 | 7.033 | 7.19 | 7.34 | 2.2 | 0.17 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0067 | 0.0005 | 0.778 | 0.059
07~08时 | 60.899 | 7.028 | 7.061 | 7.12 | 2.2 | 0.134 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.014 | 0.0009 | 1.032 | 0.063
08~09时 | 34.082 | 7.024 | 7.095 | 7.184 | 9.85 | 0.35 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.011 | 0.0004 | 0.995 | 0.034
09~10时 | 42.236 | 6.878 | 7.009 | 7.06 | 24.057 | 1.016 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0063 | 0.0003 | 0.944 | 0.04
10~11时 | 121.689 | 6.718 | 6.821 | 7.004 | 16.469 | 2.016 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0066 | 0.0008 | 1.243 | 0.151
11~12时 | 104.001 | 6.68 | 6.738 | 6.786 | 2.117 | 0.22 | 0.007 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.0071 | 0.0007 | 1.639 | 0.17
12~13时 | 67.417 | 6.648 | 6.692 | 6.771 | 2.213 | 0.146 | 0.004 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0056 | 0.0004 | 1.881 | 0.121
13~14时 | 26.945 | 6.77 | 6.871 | 6.95 | 2.393 | 0.064 | 0.001 | 0 | 0.014 | 0 | 0.0033 | 0.0001 | 2.219 | 0.06
14~15时 | 22.756 | 6.945 | 7.05 | 7.241 | 2.257 | 0.052 | 0.002 | 0 | 0.015 | 0 | 0.0027 | 0.0001 | 1.642 | 0.04
15~16时 | 10.504 | 7.208 | 7.237 | 7.262 | 2 | 0.021 | 0.003 | 0 | 0.016 | 0 | 0.0018 | 0 | 0.888 | 0.009
16~17时 | 7.648 | 7.155 | 7.263 | 7.344 | 1.723 | 0.013 | 0.002 | 0 | 0.016 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.549 | 0.004
17~18时 | 19.808 | 7.275 | 7.384 | 7.435 | 1.2 | 0.024 | 0.001 | 0 | 0.016 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.106 | 0.002
18~19时 | 96.869 | 6.747 | 7.274 | 7.444 | 1.41 | 0.141 | 0.001 | 0 | 0.013 | 0.001 | 0.0009 | 0.0001 | 0.067 | 0.006
19~20时 | 96.775 | 7.199 | 7.403 | 7.602 | 1.8 | 0.174 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0.001 | 0.0005 | 0 | 0.017 | 0.002
20~21时 | 80.731 | 7.091 | 7.126 | 7.198 | 1.523 | 0.124 | 0.001 | 0 | 0.015 | 0.001 | 0.0008 | 0.0001 | 0.65 | 0.051
21~22时 | 74.605 | 7.043 | 7.09 | 7.176 | 1 | 0.075 | 0.001 | 0 | 0.034 | 0.003 | 0.0013 | 0.0001 | 1.49 | 0.111
22~23时 | 71.669 | 7.007 | 7.03 | 7.053 | 1.242 | 0.09 | 0.001 | 0 | 0.037 | 0.003 | 0.0011 | 0.0001 | 1.803 | 0.13
23~24时 | 47.304 | 7.029 | 7.141 | 7.211 | 1.7 | 0.08 | 0.001 | 0 | 0.043 | 0.002 | 0.0009 | 0 | 2.241 | 0.106
有效日均值 |  |  | 7.1018 |  | 3.773 |  | 0.002 |  | 0.012 |  | 0.0038 |  | 1.071
最大值 | 121.689 | 7.348 | 7.537 | 7.602 | 24.057 | 2.016 | 0.007 | 0.001 | 0.043 | 0.003 | 0.014 | 0.0009 | 2.241 | 0.17
最小值 | 7.648 | 6.627 | 6.692 | 6.771 | 1 | 0.013 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.017 | 0.002
总量 | 1593.2371 |  |  |  |  | 6.076 |  | 0.004 |  | 0.016 |  | 0.0061 |  | 1.635