## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-06-11 00:00:00 至 2024-06-11 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 85.396 | 5.965 | 6.347 | 6.563 | 116.438 | 9.011 | 0.006 | 0.001 | 0.022 | 0.002 | 0.0023 | 0.0002 | 3.837 | 0.306
01~02时 | 123.347 | 6.363 | 6.776 | 7.459 | 51.09 | 6.302 | 0.008 | 0.001 | 0.019 | 0.002 | 0.0037 | 0.0005 | 2.538 | 0.313
02~03时 | 121.932 | 6.152 | 7.326 | 8.41 | 37.349 | 4.517 | 0.007 | 0.001 | 0.018 | 0.002 | 0.0032 | 0.0004 | 1.83 | 0.218
03~04时 | 120.74 | 6.45 | 7.089 | 8.494 | 10.376 | 1.253 | 0.005 | 0.001 | 0.017 | 0.002 | 0.0024 | 0.0003 | 0.942 | 0.114
04~05时 | 99.078 | 6.352 | 6.396 | 6.469 | 7.495 | 0.759 | 0.004 | 0 | 0.017 | 0.002 | 0.0020 | 0.0002 | 0.677 | 0.068
05~06时 | 49.052 | 6.382 | 6.682 | 7.027 | 2.299 | 0.113 | 0.004 | 0 | 0.016 | 0.001 | 0.0013 | 0.0001 | 0.348 | 0.017
06~07时 | 81.3 | 6.539 | 6.748 | 7.035 | 1.943 | 0.147 | 0.003 | 0 | 0.016 | 0.001 | 0.0047 | 0.0005 | 0.246 | 0.017
07~08时 | 76.11 | 6.525 | 6.591 | 6.651 | 1.3 | 0.099 | 0.002 | 0 | 0.016 | 0.001 | 0.0097 | 0.0007 | 0.12 | 0.009
08~09时 | 45.407 | 6.587 | 6.739 | 6.892 | 1.3 | 0.059 | 0.002 | 0 | 0.015 | 0.001 | 0.0077 | 0.0003 | 0.099 | 0.004
09~10时 | 58.519 | 6.659 | 6.846 | 7.143 | 1.3 | 0.076 | 0.002 | 0 | 0.012 | 0.001 | 0.0048 | 0.0003 | 0.072 | 0.004
10~11时 | 133.383 | 6.308 | 6.816 | 6.97 | 1.406 | 0.189 | 0.002 | 0 | 0.013 | 0.002 | 0.0038 | 0.0005 | 0.072 | 0.010
11~12时 | 127.921 | 6.5 | 6.814 | 6.95 | 1.6 | 0.205 | 0.001 | 0 | 0.016 | 0.002 | 0.0023 | 0.0003 | 0.072 | 0.009
12~13时 | 105.744 | 5.994 | 6.599 | 7.052 | 1.87 | 0.197 | 0.001 | 0 | 0.016 | 0.002 | 0.0035 | 0.0004 | 0.095 | 0.010
13~14时 | 87.467 | 7.052 | 7.251 | 7.406 | 2.4 | 0.21 | 0.002 | 0 | 0.017 | 0.001 | 0.0053 | 0.0005 | 0.125 | 0.011
14~15时 | 90.68 | 6.693 | 7.406 | 7.527 | 2.164 | 0.195 | 0.001 | 0 | 0.016 | 0.001 | 0.0043 | 0.0004 | 0.16 | 0.015
15~16时 | 92.419 | 7.332 | 7.389 | 7.505 | 1.7 | 0.157 | 0.001 | 0 | 0.016 | 0.001 | 0.0028 | 0.0003 | 0.205 | 0.019
16~17时 | 61.674 | 7.259 | 7.321 | 7.338 | 1.593 | 0.098 | 0.002 | 0 | 0.016 | 0.001 | 0.0026 | 0.0002 | 0.175 | 0.011
17~18时 | 63.064 | 7.322 | 7.331 | 7.337 | 1.4 | 0.088 | 0.002 | 0 | 0.016 | 0.001 | 0.0022 | 0.0001 | 0.137 | 0.009
18~19时 | 119.535 | 7.204 | 7.275 | 7.33 | 1.647 | 0.201 | 0.002 | 0 | 0.031 | 0.004 | 0.0024 | 0.0003 | 0.168 | 0.021
19~20时 | 115.716 | 7.239 | 7.405 | 7.555 | 2.1 | 0.243 | 0.002 | 0 | 0.063 | 0.007 | 0.0028 | 0.0003 | 0.208 | 0.024
20~21时 | 120.512 | 7.411 | 7.541 | 7.61 | 2.091 | 0.252 | 0.003 | 0 | 0.049 | 0.006 | 0.0024 | 0.0003 | 0.325 | 0.038
21~22时 | 97.162 | 7.541 | 7.606 | 7.63 | 2.076 | 0.202 | 0.003 | 0 | 0.02 | 0.002 | 0.0019 | 0.0002 | 0.473 | 0.046
22~23时 | 84.991 | 7.628 | 7.648 | 7.669 | 1.624 | 0.119 | 0.002 | 0 | 0.022 | 0.002 | 0.0018 | 0.0002 | 0.888 | 0.092
23~24时 | 98.932 | 7.666 | 7.671 | 7.677 | 0.733 | 0.073 | 0.001 | 0 | 0.027 | 0.003 | 0.0017 | 0.0002 | 1.409 | 0.139
有效日均值 |  |  | 7.0677 |  | 10.637 |  | 0.003 |  | 0.021 |  | 0.0034 |  | 0.634
最大值 | 133.383 | 7.666 | 7.671 | 8.494 | 116.438 | 9.011 | 0.008 | 0.001 | 0.063 | 0.007 | 0.0097 | 0.0007 | 3.837 | 0.313
最小值 | 45.407 | 5.965 | 6.347 | 6.469 | 0.733 | 0.059 | 0.001 | 0 | 0.012 | 0.001 | 0.0013 | 0.0001 | 0.072 | 0.004
总量 | 2260.0935 |  |  |  |  | 24.763 |  | 0.007 |  | 0.051 |  | 0.0074 |  | 1.524