## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-06-11 00:00:00 至 2024-06-11 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 13.034 | 7.18 | 7.24 | 7.25 | 1.566 | 0.02 | 0.005 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.004 | 0 | 0.567 | 0.007
01~02时 | 14.362 | 7.18 | 7.23 | 7.26 | 1.5 | 0.022 | 0.002 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.003 | 0 | 0.567 | 0.008
02~03时 | 2.663 | 7.15 | 7.19 | 7.23 | 1.596 | 0.004 | 0.002 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.001 | 0 | 0.567 | 0.002
03~04时 | 0.933 | 7.11 | 7.16 | 7.2 | 1.8 | 0.002 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0009 | 0 | 0 | 0 | 0.567 | 0.001
04~05时 | 0.456 | 7.11 | 7.16 | 7.2 | 1.576 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0009 | 0 | 0 | 0 | 0.565 | 0
05~06时 | 0.231 | 7.1 | 7.14 | 7.16 | 1.1 | 0 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0011 | 0 | 0 | 0 | 0.565 | 0
06~07时 | 0.102 | 7.07 | 7.13 | 7.18 | 1.2 | 0 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0010 | 0 | 0 | 0 | 0.565 | 0
07~08时 | 0.021 | 7.06 | 7.13 | 7.17 | 1.4 | 0 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0007 | 0 | 0 | 0 | 0.566 | 0
08~09时 | 2.185 | 7.04 | 7.13 | 7.18 | 1.688 | 0.005 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | 0.567 | 0.001
09~10时 | 15.471 | 7.16 | 7.18 | 7.2 | 2.3 | 0.036 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0011 | 0 | 0 | 0 | 0.567 | 0.009
10~11时 | 18.254 | 7.17 | 7.21 | 7.24 | 2.49 | 0.045 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0011 | 0 | 0 | 0 | 0.567 | 0.010
11~12时 | 18.204 | 7.19 | 7.21 | 7.23 | 2.9 | 0.053 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 0.569 | 0.010
12~13时 | 9.75 | 7.17 | 7.22 | 7.26 | 2.665 | 0.027 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.006 | 0 | 0.57 | 0.006
13~14时 | 1.843 | 7.15 | 7.22 | 7.26 | 2.2 | 0.004 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.009 | 0 | 0.572 | 0.001
14~15时 | 0.732 | 7.22 | 7.27 | 7.31 | 1.833 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.028 | 0 | 0.573 | 0
15~16时 | 0.388 | 7.19 | 7.23 | 7.27 | 1.1 | 0 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.038 | 0 | 0.572 | 0
16~17时 | 0.205 | 7.2 | 7.24 | 7.3 | 1.418 | 0 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.027 | 0 | 0.572 | 0
17~18时 | 0.205 | 7.2 | 7.23 | 7.28 | 2 | 0 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.021 | 0 | 0.572 | 0
18~19时 | 9.686 | 7.23 | 7.29 | 7.31 | 2.253 | 0.022 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.014 | 0 | 0.572 | 0.006
19~20时 | 13.225 | 7.21 | 7.27 | 7.31 | 2.8 | 0.037 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.011 | 0 | 0.571 | 0.008
20~21时 | 2.617 | 7.21 | 7.24 | 7.27 | 2.363 | 0.007 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.008 | 0 | 0.57 | 0.001
21~22时 | 8.489 | 7.18 | 7.24 | 7.27 | 1.5 | 0.013 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.006 | 0 | 0.569 | 0.005
22~23时 | 18.299 | 7.26 | 7.28 | 7.31 | 1.667 | 0.031 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.002 | 0 | 0.569 | 0.010
23~24时 | 13.078 | 7.16 | 7.23 | 7.28 | 2 | 0.026 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 0.567 | 0.007
有效日均值 |  |  | 7.21 |  | 1.871 |  | 0.001 |  | 0.006 |  | 0.0011 |  | 0.007 |  | 0.569
最大值 | 18.299 | 7.26 | 7.29 | 7.31 | 2.9 | 0.053 | 0.005 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.038 | 0 | 0.573 | 0.01
最小值 | 0.021 | 7.04 | 7.13 | 7.16 | 1.1 | 0 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0007 | 0 | 0 | 0 | 0.565 | 0
总量 | 164.433 |  |  |  |  | 0.356 |  | 0 |  | 0.001 |  | 0.0002 |  | 0.001 |  | 0.094