## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-06-12 00:00:00 至 2024-06-12 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 83.695 | 7.675 | 7.682 | 7.69 | 0.536 | 0.046 | 0.001 | 0 | 0.025 | 0.002 | 0.0013 | 0.0001 | 1.019 | 0.088
01~02时 | 107.505 | 7.608 | 7.634 | 7.685 | 0.181 | 0.019 | 0.001 | 0 | 0.02 | 0.002 | 0.0007 | 0.0001 | 0.492 | 0.053
02~03时 | 112.692 | 7.551 | 7.621 | 7.663 | 0.576 | 0.068 | 0.001 | 0 | 0.02 | 0.002 | 0.0007 | 0.0001 | 0.766 | 0.089
03~04时 | 77.255 | 7.523 | 7.556 | 7.588 | 1.3 | 0.1 | 0.001 | 0 | 0.022 | 0.002 | 0.0007 | 0.0001 | 1.11 | 0.086
04~05时 | 86.98 | 7.262 | 7.524 | 7.563 | 1.406 | 0.124 | 0.002 | 0 | 0.022 | 0.002 | 0.0047 | 0.0005 | 0.631 | 0.044
05~06时 | 100.28 | 7.527 | 7.563 | 7.58 | 1.6 | 0.16 | 0.004 | 0 | 0.023 | 0.002 | 0.01 | 0.0011 | 0.069 | 0.007
06~07时 | 89.187 | 7.577 | 7.591 | 7.605 | 1.954 | 0.174 | 0.003 | 0 | 0.024 | 0.002 | 0.013 | 0.0012 | 0.086 | 0.008
07~08时 | 82.482 | 7.59 | 7.607 | 7.615 | 2.6 | 0.214 | 0.002 | 0 | 0.026 | 0.002 | 0.016 | 0.0014 | 0.109 | 0.009
08~09时 | 50.776 | 7.609 | 7.614 | 7.623 | 2.706 | 0.136 | 0.002 | 0 | 0.026 | 0.001 | 0.013 | 0.0007 | 0.108 | 0.005
09~10时 | 64.249 | 7.609 | 7.626 | 7.645 | 2.9 | 0.186 | 0.002 | 0 | 0.026 | 0.002 | 0.0091 | 0.0006 | 0.106 | 0.007
10~11时 | 105.184 | 7.597 | 7.655 | 7.685 | 2.263 | 0.227 | 0.001 | 0 | 0.026 | 0.003 | 0.0099 | 0.0011 | 0.151 | 0.017
11~12时 | 107.93 | 7.602 | 7.638 | 7.685 | 1.1 | 0.119 | 0.001 | 0 | 0.026 | 0.003 | 0.011 | 0.0012 | 0.208 | 0.022
12~13时 | 105.711 | 7.541 | 7.618 | 7.629 | 1.938 | 0.208 | 0.002 | 0 | 0.027 | 0.003 | 0.017 | 0.0018 | 0.273 | 0.029
13~14时 | 103.076 | 7.58 | 7.624 | 7.678 | 3.583 | 0.369 | 0.002 | 0 | 0.029 | 0.003 | 0.025 | 0.0026 | 0.356 | 0.037
14~15时 | 82.833 | 7.615 | 7.633 | 7.653 | 5.52 | 0.455 | 0.003 | 0 | 0.029 | 0.002 | 0.036 | 0.0030 | 0.315 | 0.026
15~16时 | 79.786 | 7.644 | 7.662 | 7.673 | 9.065 | 0.723 | 0.003 | 0 | 0.029 | 0.002 | 0.052 | 0.0042 | 0.266 | 0.021
16~17时 | 57.415 | 7.556 | 7.66 | 7.682 | 8.965 | 0.513 | 0.003 | 0 | 0.03 | 0.002 | 0.04 | 0.0022 | 0.24 | 0.014
17~18时 | 98.76 | 7.62 | 7.64 | 7.683 | 8.782 | 0.867 | 0.002 | 0 | 0.033 | 0.003 | 0.024 | 0.0025 | 0.208 | 0.021
18~19时 | 130.734 | 7.533 | 7.626 | 7.652 | 9.598 | 1.255 | 0.002 | 0 | 0.033 | 0.004 | 0.02 | 0.0027 | 0.284 | 0.037
19~20时 | 120.538 | 7.61 | 7.626 | 7.663 | 11.205 | 1.351 | 0.001 | 0 | 0.032 | 0.004 | 0.014 | 0.0018 | 0.379 | 0.046
20~21时 | 113.459 | 7.557 | 7.644 | 7.676 | 11.14 | 1.264 | 0.001 | 0 | 0.039 | 0.004 | 0.013 | 0.0015 | 0.324 | 0.037
21~22时 | 106.078 | 7.651 | 7.667 | 7.681 | 11.018 | 1.169 | 0.002 | 0 | 0.054 | 0.006 | 0.01 | 0.0011 | 0.26 | 0.028
22~23时 | 90.703 | 7.671 | 7.682 | 7.691 | 10.985 | 0.996 | 0.001 | 0 | 0.052 | 0.005 | 0.01 | 0.0010 | 0.235 | 0.021
23~24时 | 97.184 | 7.675 | 7.681 | 7.692 | 10.925 | 1.062 | 0.001 | 0 | 0.048 | 0.005 | 0.011 | 0.0011 | 0.201 | 0.02
有效日均值 |  |  | 7.6285 |  | 5.077 |  | 0.002 |  | 0.030 |  | 0.0154 |  | 0.341
最大值 | 130.734 | 7.675 | 7.682 | 7.692 | 11.205 | 1.351 | 0.004 | 0 | 0.054 | 0.006 | 0.052 | 0.0042 | 1.11 | 0.089
最小值 | 50.776 | 7.262 | 7.524 | 7.563 | 0.181 | 0.019 | 0.001 | 0 | 0.02 | 0.001 | 0.0007 | 0.0001 | 0.069 | 0.005
总量 | 2254.5010 |  |  |  |  | 11.809 |  | 0.004 |  | 0.068 |  | 0.0335 |  | 0.770