## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-06-12 00:00:00 至 2024-06-12 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 4.223 | 7.12 | 7.18 | 7.21 | 1.733 | 0.007 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 0.567 | 0.002
01~02时 | 16.602 | 7.18 | 7.2 | 7.21 | 1.2 | 0.02 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0013 | 0 | 0 | 0 | 0.567 | 0.009
02~03时 | 5.661 | 7.06 | 7.15 | 7.2 | 1.301 | 0.007 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0014 | 0 | 0 | 0 | 0.567 | 0.003
03~04时 | 1.309 | 7.1 | 7.13 | 7.15 | 1.5 | 0.002 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0017 | 0 | 0 | 0 | 0.565 | 0.001
04~05时 | 0.55 | 7.07 | 7.12 | 7.18 | 1.533 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0016 | 0 | 0 | 0 | 0.565 | 0
05~06时 | 0.291 | 7.06 | 7.11 | 7.13 | 1.6 | 0 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0013 | 0 | 0 | 0 | 0.565 | 0
06~07时 | 0.128 | 7.05 | 7.1 | 7.14 | 1.933 | 0 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0013 | 0 | 0 | 0 | 0.565 | 0
07~08时 | 0.046 | 7.06 | 7.12 | 7.15 | 2.6 | 0 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0014 | 0 | 0 | 0 | 0.566 | 0
08~09时 | 4.463 | 7.07 | 7.15 | 7.2 | 2.315 | 0.008 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0013 | 0 | 0 | 0 | 0.568 | 0.003
09~10时 | 17.697 | 7.18 | 7.2 | 7.22 | 1.7 | 0.03 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0009 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0.010
10~11时 | 18.275 | 7.2 | 7.22 | 7.23 | 1.7 | 0.031 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0009 | 0 | 0 | 0 | 0.398 | 0.007
11~12时 | 18.033 | 7.23 | 7.24 | 7.25 | 1.7 | 0.031 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0009 | 0 | 0 | 0 | 0.574 | 0.010
12~13时 | 8.2 | 7.19 | 7.23 | 7.26 | 1.7 | 0.014 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0009 | 0 | 0 | 0 | 0.576 | 0.005
13~14时 | 1.6 | 7.18 | 7.21 | 7.25 | 1.847 | 0.003 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0009 | 0 | 0 | 0 | 0.576 | 0.001
14~15时 | 1.619 | 4.63 | 7.13 | 7.47 | 25.401 | 0.056 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.097 | 0 | 0.509 | 0.001
15~16时 | 6.973 | 4.05 | 6.99 | 7.53 | 23.838 | 0.214 | 0.003 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.03 | 0 | 0.306 | 0.002
16~17时 | 1.577 | 7.42 | 7.57 | 7.64 | 2.1 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0010 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0
17~18时 | 0.69 | 7.48 | 7.57 | 7.64 | 2.1 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0006 | 0 | 0 | 0 | 0.116 | 0
18~19时 | 0.375 | 7.43 | 7.58 | 7.65 | 2.376 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0006 | 0 | 0 | 0 | 0.124 | 0
19~20时 | 8.058 | 7.49 | 7.6 | 7.65 | 2.9 | 0.023 | 0.004 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | 0.155 | 0.001
20~21时 | 15.81 | 7.48 | 7.6 | 7.64 | 2.66 | 0.043 | 0.003 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.002
21~22时 | 3.395 | 7.46 | 7.58 | 7.64 | 2.2 | 0.007 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0006 | 0 | 0 | 0 | 0.134 | 0
22~23时 | 1.021 | 7.28 | 7.55 | 7.63 | 2.372 | 0.002 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0006 | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 0
23~24时 | 0.499 | 7.45 | 7.54 | 7.61 | 2.7 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0
有效日均值 |  |  | 7.30 |  | 3.875 |  | 0.002 |  | 0.005 |  | 0.0010 |  | 0.005 |  | 0.403
最大值 | 18.275 | 7.49 | 7.6 | 7.65 | 25.401 | 0.214 | 0.004 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0017 | 0 | 0.097 | 0 | 0.576 | 0.01
最小值 | 0.046 | 4.05 | 6.99 | 7.13 | 1.2 | 0 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0
总量 | 137.094 |  |  |  |  | 0.508 |  | 0 |  | 0.001 |  | 0.0001 |  | 0.001 |  | 0.060