## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-06-13 00:00:00 至 2024-06-13 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 2.909 | 7.35 | 7.55 | 7.63 | 2.7 | 0.008 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0
01~02时 | 17.185 | 7.45 | 7.55 | 7.61 | 2.7 | 0.046 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0006 | 0 | 0 | 0 | 0.109 | 0.002
02~03时 | 10.898 | 7.42 | 7.52 | 7.57 | 2.357 | 0.028 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0007 | 0 | 0 | 0 | 0.218 | 0.002
03~04时 | 1.989 | 7.35 | 7.49 | 7.55 | 1.7 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0.001
04~05时 | 0.768 | 7.3 | 7.45 | 7.52 | 1.666 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0
05~06时 | 0.4 | 7.28 | 7.41 | 7.49 | 1.6 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0011 | 0 | 0 | 0 | 0.486 | 0
06~07时 | 0.184 | 7.2 | 7.4 | 7.48 | 1.957 | 0 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0010 | 0 | 0 | 0 | 0.435 | 0
07~08时 | 0.08 | 7.23 | 7.38 | 7.49 | 2.7 | 0 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | 0.277 | 0
08~09时 | 0.019 | 7.29 | 7.43 | 7.56 | 2.31 | 0 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0009 | 0 | 0 | 0 | 0.218 | 0
09~10时 | 8.144 | 7.43 | 7.51 | 7.6 | 1.5 | 0.012 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0
10~11时 | 17.679 | 7.41 | 7.51 | 7.54 | 1.534 | 0.027 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0.139 | 0.002
11~12时 | 15.658 | 7.4 | 7.52 | 7.56 | 1.6 | 0.025 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0072 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.492 | 0.008
12~13时 | 4.816 | 7.46 | 7.55 | 7.6 | 1.703 | 0.008 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0063 | 0 | 0 | 0 | 0.404 | 0.002
13~14时 | 1.416 | 7.41 | 7.55 | 7.62 | 1.9 | 0.003 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0.114 | 0
14~15时 | 1.113 | 7.49 | 7.6 | 7.68 | 2.106 | 0.003 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0026 | 0 | 0 | 0 | 0.109 | 0
15~16时 | 2.503 | 7.43 | 7.59 | 7.68 | 2.5 | 0.006 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0016 | 0 | 0 | 0 | 0.095 | 0
16~17时 | 1.773 | 7.47 | 7.6 | 7.67 | 2.637 | 0.005 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0016 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0
17~18时 | 1.955 | 7.45 | 7.58 | 7.68 | 2.9 | 0.006 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0014 | 0 | 0 | 0 | 0.156 | 0
18~19时 | 7.371 | 7.47 | 7.6 | 7.65 | 2.729 | 0.019 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0014 | 0 | 0 | 0 | 0.254 | 0.003
19~20时 | 17.972 | 7.51 | 7.57 | 7.62 | 2.4 | 0.043 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0015 | 0 | 0 | 0 | 0.574 | 0.010
20~21时 | 18.313 | 7.41 | 7.58 | 7.65 | 2.366 | 0.043 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.016 | 0 | 0.439 | 0.008
21~22时 | 15.872 | 7.41 | 7.54 | 7.62 | 2.3 | 0.037 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.024 | 0 | 0.008 | 0
22~23时 | 14.203 | 7.44 | 7.53 | 7.6 | 1.872 | 0.027 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.008 | 0 | 0.07 | 0.001
23~24时 | 14.22 | 7.31 | 7.49 | 7.56 | 1.1 | 0.016 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0014 | 0 | 0 | 0 | 0.278 | 0.004
有效日均值 |  |  | 7.52 |  | 2.118 |  | 0.002 |  | 0.003 |  | 0.0019 |  | 0.002 |  | 0.258
最大值 | 18.313 | 7.51 | 7.6 | 7.68 | 2.9 | 0.046 | 0.003 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0072 | 0.0001 | 0.024 | 0 | 0.574 | 0.01
最小值 | 0.019 | 7.2 | 7.38 | 7.48 | 1.1 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0006 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0
总量 | 177.439 |  |  |  |  | 0.366 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0004 |  | 0.001 |  | 0.045