## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-06-14 00:00:00 至 2024-06-14 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 77.84 | 7.855 | 8.024 | 8.069 | 6.118 | 0.477 | 0.001 | 0 | 0.034 | 0.003 | 0.0078 | 0.0006 | 0.501 | 0.039
01~02时 | 111.459 | 7.828 | 7.963 | 8.084 | 7.2 | 0.803 | 0.001 | 0 | 0.03 | 0.003 | 0.0043 | 0.0005 | 0.746 | 0.083
02~03时 | 109.501 | 7.769 | 7.94 | 8.001 | 7.786 | 0.856 | 0.001 | 0 | 0.031 | 0.003 | 0.0033 | 0.0004 | 0.532 | 0.057
03~04时 | 99.593 | 7.867 | 7.952 | 8.068 | 8.875 | 0.884 | 0.001 | 0 | 0.033 | 0.003 | 0.0018 | 0.0002 | 0.277 | 0.028
04~05时 | 74.107 | 7.987 | 8.006 | 8.027 | 6.417 | 0.477 | 0.001 | 0 | 0.032 | 0.002 | 0.0018 | 0.0001 | 0.242 | 0.018
05~06时 | 87.278 | 7.934 | 8.028 | 8.053 | 1.5 | 0.131 | 0.001 | 0 | 0.031 | 0.003 | 0.0019 | 0.0002 | 0.197 | 0.017
06~07时 | 93.276 | 8.024 | 8.032 | 8.046 | 1.71 | 0.159 | 0.001 | 0 | 0.032 | 0.003 | 0.0083 | 0.0008 | 0.198 | 0.018
07~08时 | 83.708 | 8.028 | 8.031 | 8.046 | 2.1 | 0.176 | 0.001 | 0 | 0.034 | 0.003 | 0.017 | 0.0015 | 0.199 | 0.017
08~09时 | 41.456 | 8.038 | 8.05 | 8.063 | 2.377 | 0.098 | 0.001 | 0 | 0.033 | 0.001 | 0.016 | 0.0007 | 0.144 | 0.006
09~10时 | 37.123 | 8.046 | 8.053 | 8.058 | 2.9 | 0.108 | 0.001 | 0 | 0.031 | 0.001 | 0.014 | 0.0006 | 0.069 | 0.003
10~11时 | 96.514 | 7.775 | 7.985 | 8.06 | 2.399 | 0.21 | 0.001 | 0 | 0.033 | 0.003 | 0.014 | 0.0014 | 0.101 | 0.011
11~12时 | 125.77 | 7.912 | 7.959 | 8.031 | 1.469 | 0.185 | 0.001 | 0 | 0.037 | 0.005 | 0.013 | 0.0017 | 0.142 | 0.018
12~13时 | 109.108 | 7.985 | 8.004 | 8.031 | 1.599 | 0.172 | 0.001 | 0 | 0.04 | 0.004 | 0.01 | 0.0012 | 0.171 | 0.018
13~14时 | 80.19 | 8.014 | 8.044 | 8.065 | 1.839 | 0.147 | 0.001 | 0 | 0.046 | 0.004 | 0.0065 | 0.0005 | 0.207 | 0.017
14~15时 | 100.515 | 8.044 | 8.054 | 8.067 | 1.87 | 0.188 | 0.001 | 0 | 0.042 | 0.004 | 0.0054 | 0.0005 | 0.204 | 0.02
15~16时 | 86.497 | 8.028 | 8.046 | 8.064 | 1.928 | 0.167 | 0.001 | 0 | 0.034 | 0.003 | 0.0039 | 0.0003 | 0.199 | 0.017
16~17时 | 83.581 | 8.038 | 8.051 | 8.071 | 2.184 | 0.181 | 0.001 | 0 | 0.033 | 0.003 | 0.0047 | 0.0004 | 0.199 | 0.017
17~18时 | 50.023 | 8.054 | 8.086 | 8.108 | 2.667 | 0.133 | 0.001 | 0 | 0.031 | 0.002 | 0.0059 | 0.0003 | 0.198 | 0.010
18~19时 | 87.911 | 7.992 | 8.062 | 8.095 | 2.38 | 0.198 | 0.001 | 0 | 0.03 | 0.003 | 0.0045 | 0.0003 | 0.199 | 0.018
19~20时 | 117.552 | 8.008 | 8.03 | 8.09 | 1.838 | 0.216 | 0.001 | 0 | 0.029 | 0.003 | 0.0024 | 0.0003 | 0.2 | 0.024
20~21时 | 103.372 | 8.002 | 8.048 | 8.084 | 3.198 | 0.331 | 0.001 | 0 | 0.029 | 0.003 | 0.0020 | 0.0002 | 0.249 | 0.026
21~22时 | 83.344 | 7.98 | 8.009 | 8.084 | 5.723 | 0.477 | 0.001 | 0 | 0.029 | 0.002 | 0.0015 | 0.0001 | 0.316 | 0.026
22~23时 | 70.074 | 8.07 | 8.083 | 8.11 | 6.112 | 0.426 | 0.002 | 0 | 0.03 | 0.002 | 0.0013 | 0.0001 | 0.584 | 0.04
23~24时 | 67.814 | 8.082 | 8.112 | 8.128 | 6.833 | 0.463 | 0.003 | 0 | 0.032 | 0.002 | 0.0011 | 0.0001 | 0.924 | 0.063
有效日均值 |  |  | 8.0276 |  | 3.709 |  | 0.001 |  | 0.033 |  | 0.0065 |  | 0.291
最大值 | 125.77 | 8.082 | 8.112 | 8.128 | 8.875 | 0.884 | 0.003 | 0 | 0.046 | 0.005 | 0.017 | 0.0017 | 0.924 | 0.083
最小值 | 37.123 | 7.769 | 7.94 | 8.001 | 1.469 | 0.098 | 0.001 | 0 | 0.029 | 0.001 | 0.0011 | 0.0001 | 0.069 | 0.003
总量 | 2077.6174 |  |  |  |  | 7.663 |  | 0.002 |  | 0.069 |  | 0.0129 |  | 0.609